Приложение №1

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП нежилого здания с кадастровым №58:29:1005001:770 в границах земельного участка с кадастровым №58:29:1005001:99, г. Пенза, ул. Аустрина».

- Место выполнения работ: г. Пенза, ул. Аустрина.

- Срок выполнения работ: до 01.07.2022 г.

- Цена контракта: 1 480 000 (Один миллион четыреста восемьдесят тысяч) рублей, 00 копеек.

- Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.

- Условия выполнения работ:

Участник закупок в случае признания его победителем должен:

- выполнить весь комплекс работ по прокладке КЛ-1кВ, являющихся предметом аукциона, в соответствии с приложенной проектной документацией, разработанной ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (шифр проекта 208-12-21-ЭС) и техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ.

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в    2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- подрядчик обязуется произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

- Заказчик обязуется: - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев,  согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить  ордер на право производства земляных работ.

- Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

- Порядок оплаты: Оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, аванс – 50% в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора, оставшиеся 50% не позднее 7 (Семи) рабочих дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов. Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением  Госкомстатом России от 11.11.1999 г.

- Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Кабель АВБбШв 4х150 мм2-1кВ – 600м – предоставляется Заказчиком.

Ведомость основных видов и объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Значение данных и требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ ТП-753(ф 6.3) – до границы з/у по ул. Аустрина. |
| 1 | Рытье траншеи тип Т-1 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи): | 386м/69,48 м3 |
| 2 | Обратная засыпка траншеи | 46,32 м3 |
| 3 | Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля | 23,16 м3 |
| 4 | Засыпка песка | 23,16 м3 |
| 5 | Укладка кирпича | 1228 шт. |
| 6 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 160х9,5 мм | 249 м. |
| 7 | Пересечение методом ГНБ L= 170 м. | 4 шт. |
| 8 | Вскрытие асфальта | 21м2 |
| 9 | Засыпка щебня | 2,3 м3 |
| 10 | Засыпка чернозема | 36,5 м3 |
| 11 | Пересечение с инженерными коммуникациями | 22 шт. |
| 12 | Прокладка силового кабеля АВБбШв 4х150мм2 | 600 м. |
| 13 | Установка муфты концевой КНТп-1-150/240 мм2 | 1 шт. |
| 14 | Установка муфты соединительной СТП-1-150/240 мм2 | 3 шт. |
| 15 | Плавкая вставка в рубильник ПН2-250 I=160А | 3 шт. |
| 16 | Восстановление благоустройства: |  |
| 17 | Восстановление асфальтового покрытия | 23 м3 |