**Приложение №1**

**Техническое задание на выполнение работ по объекту:**

**«Проектирование и строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ РП-49 до РУ-6кВ ТП-641».**

1. Место выполнения работ: г.Пенза, микрорайон «Север».

2. Срок выполнения работ: до 31.12.2022 г.

3. Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.

4. Условия выполнения работ:

Участник закупок в случае признания его победителем (далее «Подрядчик») должен:

* выполнить весь комплекс работ, являющихся предметом запроса предложений, а именно:
* разработать проектную документацию по прокладке: КЛ-6 кВ расчетного сечения от РУ-6 кВ РП-49 (яч. 17) до РУ-6кВ ТП-641, согласно технических условий 2022-00643-ТУ от 01.08.2022г„
* согласовать проектную документацию с ЗАО «Пензенская горэлектросеть»,
* произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев, согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;
* получить согласования всех инженерных служб, а также разрешение на производство земляных работ
* выполнить строительные работы, согласно проектной документации в соответствии со всеми требованиями и правилами действующего законодательства,
* перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.
* немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.
* устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.
* обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.
* передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в 2­х экземплярах.
* гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.
* произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И 1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677- ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и 5. высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

6. Порядок оплаты: Оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением Госкомстатом России от 11.11.1999 г. Расчет производится не позднее 10 (десяти) календарных дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и подписания актов форм № КС-2, № КС-3,

7. Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектно-сметной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.