## TDSheet
Приложение №3 к документации
№ п.п. | Номенклатура | Ед. изм. | Начальная максимальная цена ед. с НДС, руб | Начальная максимальная цена ед. без НДС, руб | Артикул
1 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 2х1,5 ГОСТ | м | 26.9 | 22.42 | ГОСТ Лептон
2 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 2х1,5 ГОСТ | м | 29.8 | 24.83 | 33325
3 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 2х1,5 ГОСТ | м | 28 | 23.33 | ГОСТ
4 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 2х1,5 ГОСТ | м | 31.8 | 26.5 | KKZ40-00000509
5 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 2х1,5 ГОСТ | м | 25.3 | 21.08 | ГОСТ
6 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 2х6 ГОСТ | м | 101 | 84.17 | ГОСТ
7 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 3х1,5 ГОСТ | м | 42 | 35 | ГОСТ
8 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 3х1,5 ГОСТ | м | 40.8 | 34 | ГОСТ
9 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 3х1,5 ГОСТ | м | 37.4 | 31.17 | ГОСТ
10 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 3х2,5 ГОСТ | м | 63.6 | 53 | SQ0117-0076
11 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 3х2,5 ГОСТ | м | 62.3 | 51.92 | ГОСТ
12 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 3х2,5 ГОСТ | м | 71.2 | 59.33 | KKZ40-00000516
13 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 3х2,5 ГОСТ | м | 58.4 | 48.67 | ГОСТ
14 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 3х6 ГОСТ | м | 164 | 136.67 | SQ0117-0138
15 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 3х6 ГОСТ | м | 143 | 119.17 | ГОСТ
16 | 4х16 АВБШв ГОСТ ККЗ | м | 175 | 145.83 | KKZ40-00001655
17 | 4х16 АВБШв ГОСТ (Мин. остаток 50м) | м | 169 | 140.83 | ГОСТ
18 | 4х25 АВБШв ГОСТ (Мин. остаток 50м) | м | 233 | 194.17 | ГОСТ
19 | 4х25 АВБШв ГОСТ ККЗ (Мин. остаток 100м) | м | 251 | 209.17 | KKZ40-00001656
20 | 4х35 АВБШв ГОСТ (Мин. остаток 50м) | м | 284 | 236.67 | ГОСТ
21 | 4х70 АВБШв ГОСТ (Мин. остаток 100м) | м | 472 | 393.33 | ГОСТ
22 | ЖКУ 77-150-002 под стекло | шт | 1500 | 1250 | 11319
23 | ЖКУ 77-250-002 под стекло | шт | 1500 | 1250 | 10990
24 | Зажим анкерный 4/16-25 ЗАБ 16-25 (PA25x100) ИЭК | шт | 125 | 104.17 | UZA-14-D16-D25
25 | Зажим анкерный 4/16-35 ЗАБ 4х16-35 (SO 158) ИЭК (100шт) | шт | 192 | 160 | UZA-14-D16-D35
26 | Пинцет К 01-10 У3 | шт | 180 | 150
27 | Пинцет К 02-10 У3 | шт | 349 | 290.83
28 | Пинцет К 03-10 У3 | шт | 370 | 308.33
29 | Поликарбонат 77 до 250 Вт | шт | 336 | 280 | 10717
30 | "Вуокса" серый ОУ - Выключатель 1-кл. 10А IP54 TDM (10/100шт) | шт | 188 | 156.67 | SQ1803-0001
31 | "Селигер" белый - Выключатель 1-кл. 10А IP54 TDM (10/120шт) | шт | 101 | 84.17 | SQ1818-0001
32 | *ВА 47-29 2Р 32А ИЭК 4,5кА х-ка С | шт | 274 | 228.33 | MVA20-2-032-C
33 | *ВА 47-29 2Р 40А ИЭК 4,5кА х-ка С | шт | 281 | 234.17 | MVA20-2-040-C
34 | *ВА 47-29 3Р 25А ИЭК 4,5кА х-ка С | шт | 375 | 312.5 | MVA20-3-025-C
35 | *ВА 47-29 3Р 40А ИЭК 4,5кА х-ка С | шт | 420 | 350 | MVA20-3-040-C
36 | *Муфта концевая 4ПКТп(б) -1 16/25 (КВТ) | шт | 986 | 821.67 | 60351
37 | *Муфта концевая 4ПКТп(б) -1 16/25(Б) (КВТ) | шт | 1347 | 1122.5 | 60352
38 | *Муфта соединительная 4ПСТ(б)-1-16/25(КВТ) на броню винил | шт | 1029 | 857.5 | 60355
39 | 100 W Светодиодный светильник LC PLO 100 Вт uns КВД, 14 000 Лм, 5000К, IP 65 | шт | 6604 | 5503.33 | 4631136465270КВД
40 | 1200 мм ССП PROFI 40Вт 6500K 1200мм с возм послед подкл-я, матовый рассеиватель | шт | 1391 | 1159.17 | FAR002072
41 | 1500 мм ССП 50Вт 6500K 1500мм с возможностью последовательного подключения прозрачный IP65 Фарлайт | шт | 1258 | 1048.33 | FAR002070
42 | 18W PHILIPS TLD 18W/54 (25 шт) | шт | 89.2 | 74.33 | 928047305451
43 | 1х 2,5 ПУВ Белый ГОСТ | м | 20.4 | 17 | ГОСТ
44 | 1х1,5 Белый ПуГВнг-LS | м | 13.9 | 11.58 | ГОСТ
45 | 1х10 ПУВ Белый ГОСТ | м | 73.9 | 61.58 | ГОСТ
46 | 1х2,5 Белый ПуГВ | м | 23.2 | 19.33 | ГОСТ
47 | 1х2,5 Белый ПуГВнг-LS | м | 22.3 | 18.58 | ГОСТ
48 | 1х2,5 Ж/З ПуГВ | м | 23.2 | 19.33 | ГОСТ
49 | 1х2,5 Ж/З ПуГВ ККЗ | м | 24 | 20 | KKZ40-00007064
50 | 1х2,5 Ж/З ПуГВнг-LS | м | 22.3 | 18.58 | ГОСТ
51 | 1х2,5 Красный ПуГВнг-LS | м | 22.3 | 18.58 | ГОСТ
52 | 1х2,5 Синий ПуГВнг-LS | м | 20.1 | 16.75 | ГОСТ
53 | 1х25 Белый ПуГВнг-LS | м | 193 | 160.83 | ГОСТ
54 | 1х4 Белый ПуГВнг-LS | м | 35 | 29.17 | ГОСТ
55 | 1х6 Белый ПуГВ | м | 54.7 | 45.58 | ГОСТ
56 | 1х6 Белый ПуГВ ККЗ | м | 56.6 | 47.17 | KKZ40-00007098
57 | 1х6 Белый ПуГВнг-LS | м | 52 | 43.33 | ГОСТ
58 | 1х6 Ж/З ПуГВнг-LS | м | 47.6 | 39.67 | ГОСТ
59 | 1х6 Синий ПуГВ ККЗ | м | 56.6 | 47.17 | KKZ40-00007102
60 | 1х6 Синий ПуГВнг-LS | м | 52 | 43.33 | ГОСТ
61 | 2273-204 WAGO Клемма в прозрачном корпусе (4*2.5mm) (100шт) | упак | 1825 | 1520.83 | 2273-204
62 | 30W HP LED - T100-FR-30W-230V-E27-6500K "IEK" (1/10шт) | шт | 261 | 217.5 | LLE-HP-30-230-65-E27
63 | 30W LED-M80-30W/WW/E27/FR/S ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ VOLPE | шт | 226 | 188.33 | 10810
64 | 36W PHILIPS TLD 36Вт/54 (25 шт) | шт | 115 | 95.83 | 928048505451
65 | 38W Лампа светодиодная Т120 38 Вт 6500 К Е27/E40 Фарлайт | шт | 419 | 349.17 | FAR000046
66 | 4х 16 АВВГ ГОСТ ККЗ | м | 136 | 113.33 | KKZ40-00009705
67 | 4х 35 АВВГ ГОСТ (Мин остаток 50м) | м | 322 | 268.33 | ГОСТ
68 | 4х 95 АВВГ ГОСТ (Мин остаток 50м) | м | 516 | 430 | ГОСТ
69 | 4х120 АВБШв ГОСТ (Мин. остаток 100м) | м | 817 | 680.83 | ГОСТ
70 | 4х150 АВБШв ГОСТ (Мин. остаток 100м) | м | 800 | 666.67 | ГОСТ
71 | 4х185 АВБШв ГОСТ (Мин. остаток 100м) | м | 986 | 821.67 | ГОСТ
72 | 67050 Tyco Распред коробка 100Х100х50 (48шт) с винтами | шт | 91.9 | 76.58 | 67050
73 | CH1000RF Конвектор 1000Вт, ал.наг. эл-т X-shape, механ.термост, напол,защ от перегр/опрокид. Sturm | шт | 3049 | 2540.83 | 4603010105190
74 | Cветильник 1х36 Вт ЛСП 01-36-012 | шт | 1333 | 1110.83 | 0031136313
75 | DIN-рейка (60см) TDM (10/40шт) | шт | 66.6 | 55.5 | SQ0804-0007
76 | DIN-рейка (125см) оцинкованная | шт | 128 | 106.67 | YDN10-0125
77 | DIN-рейка (200см) TDM (10/40шт) | шт | 254 | 211.67 | SQ0804-0018
78 | LED - A60-FR-09W-230V-E27-6500K "IEK" (10/100шт) | шт | 64.1 | 53.42 | LLE-A60-9-230-65-E27
79 | LED - A60-FR-20W-230V-E27-6500K "IEK" (10/100шт) | шт | 106 | 88.33 | LLE-A60-20-230-65-E27
80 | LED-A70-30-230-6.5K-E27 Лампа ОНЛАЙТ 61 972 | шт | 164 | 136.67 | 61972
81 | LED-драйвер MG-40-600-01 E, для LED светильников 36Вт, IEK | шт | 428 | 356.67 | LDVO0-36-0-E-K01
82 | SILVANY F 36W/BLUE G13 синяя | шт | 286 | 238.33 | 0002567
83 | SM 51 М8 TDM (10/300шт) | шт | 62.6 | 52.17 | SQ0807-0005
84 | SM 25 с болтом М8 TDM (10/320шт) | шт | 38.2 | 31.83 | SQ0807-0045
85 | SM 51 с болтом М8 TDM (10/100шт) | шт | 66.6 | 55.5 | SQ0807-0011
86 | SM 76 с болтом TDM (10/50шт) | шт | 158 | 131.67 | SQ0807-0012
87 | ULD-E1505-336/DTK BLUE IP44 TWISTED METEOR Занавес LED фигурн«Звез дождь»,соед.1,5х0,5,336диод.Син. | шт | 1295 | 1079.17 | UL-00000167
88 | ULD-S0500-100/DGA MULTI IP20 COLORBALLS-1 Гирлянда светодиод,с контрол,«Разноцветные шарики-5м,зел.п | шт | 431 | 359.17 | UL-00005471
89 | Uniel JC-12/20/G4 Лампа галогенная прозрачная | шт | 20.3 | 16.92 | 00481
90 | АЕ2066М1-100-160А-10Iн-400AC-У3 | шт | 6829 | 5690.83 | 104544
91 | БАТАРЕЙКА AA - Basic LR6 Alkaline 1,5V BP-4 (4/192шт)"Duracell" | шт | 63.3 | 52.75 | 5000394115996
92 | БАТАРЕЙКА AA - HBDC LR6 Alkaline 1,5V BP-4/16 "Duracell" | шт | 53 | 44.17 | 5000394129221
93 | БАТАРЕЙКА AA - LR6 Alkaline 1,5V High Power BP- 2, 2/40/200шт, "Navigator" | шт | 25.6 | 21.33 | 94752
94 | БАТАРЕЙКА AA - LR6 Alkaline 1,5V High Power BOX-24 "Navigator" | шт | 24.6 | 20.5 | 94786
95 | БАТАРЕЙКА AAA - Basic LR03 Alkaline 1,5V BP-4 (2/192шт)"Duracell" | шт | 63.3 | 52.75 | 5000394116085
96 | БАТАРЕЙКА AAA - HBDC CT LR03 Alkaline 1,5V BP-4/16 "Duracell" | шт | 53 | 44.17 | 5000394129337
97 | БАТАРЕЙКА AAA - LR03 Alkaline 1,5V High Power BOX-24 "Navigator" | шт | 24.6 | 20.5 | 94787
98 | БАТАРЕЙКА AAA - LR03 Alkaline 1,5V High Power BP-4 "Navigator" (4/40/200шт) | шт | 23.9 | 19.92 | 94751
99 | БАТАРЕЙКА C - Basic LR14 Alkaline 1,5V BP-2 (2/20шт)"Duracell" | шт | 183 | 152.5 | 5000394052529
100 | БАТАРЕЙКА C - LR14 Alkaline 1,5V BP-2 "Ergolux" | шт | 83.8 | 69.83 | 11751 / 481165
101 | БАТАРЕЙКА C - LR14 Alkaline 1,5V High Power BP-2 (2/20/200шт)"Navigator" | шт | 85.1 | 70.92 | 94754
102 | БАТАРЕЙКА C - Max LR14 Alkaline 1,5V BP-2 "Energizer" | шт | 176 | 146.67 | Е301533200
103 | БАТАРЕЙКА C - R14 ZincCarbon 1,5V SH-2 HEAVY DUTY Green (12/288шт) Camelion | шт | 39.5 | 32.92 | 1661
104 | БАТАРЕЙКА D - LR20 Alkaline 1,5V High Power BP-2 , (2/20/100) "Navigator" | шт | 131 | 109.17 | 94755
105 | БАТАРЕЙКА E - 6LR61 (Крона) Alkaline 9V BP-1 "TDM" (10/120шт) | шт | 97.6 | 81.33 | SQ1702-0013
106 | БАТАРЕЙКА E - 6LR61 (Крона) Alkaline High Power 9V BP-1 (1/10/50шт) "Navigator" | шт | 155 | 129.17 | 94756
107 | БАТАРЕЙКА E - Max 6LR61 (Крона) Alkaline 9V BP-1 "Energizer" | шт | 284 | 236.67 | Е300115902 / E300115901 / E301531801
108 | Бирка кабельная У-134 (квадрат 55х55мм) 100шт/уп TDM (5/30уп) | упак | 243 | 202.5 | SQ0555-0001
109 | Бирка кабельная У-135 (круг 55 мм) IEK | шт | 2.13 | 1.78 | UZMA-BIK-Y135-R
110 | Бугель (NB 20) (100 шт) Niled | упак | 2763 | 2302.5 | 12200051
111 | ВА 47-100 1Р 100А ИЭК 10кА х-ка С | шт | 634 | 528.33 | MVA40-1-100-C
112 | ВА 47-100 1Р 25А ИЭК 10кА х-ка С | шт | 634 | 528.33 | MVA40-1-025-C
113 | ВА 47-100 1Р 50А ИЭК 10кА х-ка С | шт | 634 | 528.33 | MVA40-1-050-C
114 | ВА 47-100 2Р 10А ИЭК 10кА х-ка С | шт | 1293 | 1077.5 | MVA40-2-010-C
115 | ВА 47-100 3Р 63А ИЭК 10кА х-ка С | шт | 1855 | 1545.83 | MVA40-3-063-C
116 | ВА 47-29 1Р 5А ИЭК 4,5кА х-ка С | шт | 174 | 145 | MVA20-1-005-C
117 | ВА 47-29 1Р 6А ИЭК 4,5кА х-ка С | шт | 137 | 114.17 | MVA20-1-006-C
118 | ВА 47-29 1Р 10А ИЭК 4,5кА х-ка С | шт | 130 | 108.33 | MVA20-1-010-C
119 | ВА 47-29 1Р 16А ИЭК 4,5кА х-ка С | шт | 114 | 95 | MVA20-1-016-C
120 | ВА 47-29 1Р 20А ИЭК 4,5кА х-ка С | шт | 138 | 115 | MVA20-1-020-C
121 | ВА 47-29 1Р 25А ИЭК 4,5кА х-ка С | шт | 118 | 98.33 | MVA20-1-025-C
122 | ВА 47-29 1Р 63А ИЭК 4,5кА х-ка С | шт | 163 | 135.83 | MVA20-1-063-C
123 | ВА 47-29 4Р 25А ИЭК 4,5кА х-ка С | шт | 754 | 628.33 | MVA20-4-025-C
124 | ВА 47-29 4Р 32А ИЭК 4,5кА х-ка С | шт | 754 | 628.33 | MVA20-4-032-C
125 | ВА 47-29 4Р 40А ИЭК 4,5кА х-ка С | шт | 778 | 648.33 | MVA20-4-040-C
126 | ВА 47-29 4Р 63А ИЭК 4,5кА х-ка С | шт | 786 | 655 | MVA20-4-063-C
127 | Вилка 024 перенос. 3Р+РЕ 32А 380В IР44 TDM (10/60шт) | шт | 238 | 198.33 | SQ0601-0005
128 | Вилка с/з прямая 16А 250В белая "MAKEL" (100шт) | шт | 79 | 65.83 | 10002
129 | Вилка с/з прямая 16А 250В белая TDM (25/250шт) | шт | 49.2 | 41 | SQ1806-0003
130 | Вилка с/з угловая белая МАКЕЛ | шт | 92.8 | 77.33 | 10027
131 | Выключатель нагрузки ВНАЛ-10/630-20-Iз-У2 Коренево | шт | 29463 | 24552.5
132 | Выключатель нагрузки ВНАП-10/630-20-IIзПТ1.2 У2 Коренево | шт | 43357 | 36130.83 | 004990630015
133 | Выключатель-разъединитель ВР32-31-В31250-100А-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 1791 | 1492.5 | 103367
134 | Выключатель-разъединитель ВР32-31Ф-В71250-100А-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 2558 | 2131.67 | 110208
135 | Выключатель-разъединитель ВР32-35Ф-В31250-250А-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 2304 | 1920 | 110218
136 | ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ВС70/95.2 | шт | 121 | 100.83 | 000003138
137 | ГИБКИЙ ХОМУТ 3,6 х 200 ММ НЕЙЛОН БЕЛЫЙ(100 ШТ) ИЭК | упак | 108 | 90 | UHH31-D036-200-100
138 | ГИБКИЙ ХОМУТ 4,8 х 250 ММ НЕЙЛОН ЧЕРНЫЙ (100 ШТ) | упак | 217 | 180.83 | UHH32-D048-250-100
139 | ГИБКИЙ ХОМУТ 4,8 х 300 ММ НЕЙЛОН ЧЕРНЫЙ (100 ШТ) | упак | 239 | 199.17 | UHH32-D048-300-100
140 | ГИБКИЙ ХОМУТ 7,6 х 300 ММ НЕЙЛОН БЕЛЫЙ (100ШТ) ИЭК | упак | 440 | 366.67 | UHH31-D076-300-100
141 | Гильза 70-12 алюминиевая КВТ (250/50) | шт | 29 | 24.17 | 41453
142 | ГИРЛЯНДА МИНИ М5 (180Л) | шт | 174 | 145
143 | ГРИБ НАКАЛ - M50-CL-60W-230V-E27 "Калашниково" (100шт) | шт | 17.2 | 14.33 | 8101301
144 | ГРИБ НАКАЛ - M50-CL-95W-230V-E27 "Калашниково" (100шт) | шт | 17.2 | 14.33 | 8101501
145 | ГРУША LED - A60-10W-220V-3000K-E27 "Народная" (10/100шт) | шт | 77.3 | 64.42 | SQ0340-0113
146 | ГРУША LED - Standard A60-FR-20W-230V-E27-3000K "ASD" (10/100шт) | шт | 99.2 | 82.67 | 4690612004198
147 | ДРИ 250Вт 20000Лм 2700К E40 TDM (25шт) | шт | 388 | 323.33 | SQ0325-0015
148 | ДРИ 70Вт 5600Лм 6000К Rx7s TDM (10/100шт) | шт | 353 | 294.17 | SQ0325-0012
149 | ДРИ 150Вт 12000Лм 6000К Rx7s TDM (10/100шт) | шт | 353 | 294.17 | SQ0325-0014
150 | ДРЛ 250Вт HPL-N-250/542 PHILIPS Е-40 (12ШТ) 1SL/12 | шт | 773 | 644.17 | 928053007492
151 | ДРЛ 250Вт OSRAM HQL 250W E40 дрл (12 шт) | шт | 589 | 490.83 | 4050300015064
152 | ДРЛ 400Вт 20000Лм Е40 TDM (10шт) | шт | 462 | 385 | SQ0325-0010
153 | ДРЛ-125 HPL-N-125/542 PHILIPS Е-27(24/40ШТ) ДРЛ-125 | шт | 305 | 254.17 | 928052007391
154 | ДРЛ-125 HSL-BW 125W Е27 (40 шт) BASIC SA SYLVANIA дрл 20444 | шт | 157 | 130.83 | 20444
155 | ДРОССЕЛЬ ДНАТ- 70 46Н-013 УХЛ2 ОТКР. | шт | 1347 | 1122.5 | 1003524
156 | ЕЛКА HJ 60-29 60СМ (ЗЕЛЕНАЯ) 25 ВЕТ.ПЛАСТ.ПОДСТ. | шт | 274 | 228.33
157 | Зажим анкерный 95-120 (PA 2000 P) (ВК) | шт | 684 | 570 | 20100071
158 | Зажим анкерный 95-120 РА 2200 Импульс (1/25шт) | шт | 673 | 560.83 | 01-03002
159 | Зажим наборный ЗНИ-6мм2 (JXB50А) серый (50/800шт) IEK | шт | 22.4 | 18.67 | YZN10-006-K03
160 | Зажим ответвительный 16- 95/2,5-35 ЗОИ (P 645, P2X-95, SLIW15.1) ИЭК (18/72шт) | шт | 174 | 145 | UZA-11-D02-D35
161 | Зажим ответвительный 25-150/16-95 (N 70) Niled | шт | 369 | 307.5 | 11200591
162 | Зажим ответвительный от неизол. проводника 35-95/6-35 ЗСГП (RDP 25/CN) ИЭК (10/140шт) | шт | 225 | 187.5 | UZSG-16-S10-95-S6-35
163 | Зажим плашечный ЗП 16- 70/16-70 (AL-16-70-1, CD35) TDM (8/256шт) | шт | 67.2 | 56 | SQ0412-0120
164 | ИЗОЛЕНТА 19 мм х 20 м белая AVALON (250шт) | шт | 66.7 | 55.58 | 19х20 white
165 | ИЗОЛЕНТА 19 мм х 20 м желтая AVALON (250шт) | шт | 66.7 | 55.58 | 19х20 yellow
166 | ИЗОЛЕНТА 19 мм х 20 м зеленая AVALON (250шт) | шт | 66.7 | 55.58 | 19х20 green
167 | ИЗОЛЕНТА 19 мм х 20 м красная AVALON (250шт) | шт | 67 | 55.83 | 19x20 red
168 | ИЗОЛЕНТА 19 мм х 20 м синяя "Uniel" (1/200шт) | шт | 65.7 | 54.75 | 04477
169 | ИЗОЛЕНТА 19 мм х 20 м синяя AVALON (250шт) | шт | 66.7 | 55.58 | 19x20 blue
170 | ИЗОЛЕНТА 19 мм х 20 м черная "Uniel" (1/200шт) | шт | 58.4 | 48.67 | 04478
171 | ИЗОЛЕНТА 19 мм х 20 м черная AVALON (250шт) | шт | 66.7 | 55.58 | 19x20 black
172 | ИЗОЛЕНТА 19 мм х 25 м желтая NOVA ROLL (96 шт) | шт | 91.7 | 76.42 | 0601-0418
173 | ИЗОЛЕНТА ХБ ( Рулон 300 г ) | шт | 146 | 121.67 | 0014607
174 | ИЗОЛЯТОР ИО-10-3,75 2У3 (в уп.15 шт)(2 отв.М8/1 отв.М12) опорный керамика | шт | 299 | 249.17
175 | ИЗОЛЯТОР ИПУ 10/630-7,5 1 УХЛ1 овал.фланец керамика проходной | шт | 2159 | 1799.17
176 | Изолятор на DIN желтый TDM (100/500шт) | шт | 8.25 | 6.88 | SQ0810-0001
177 | Изолятор на DIN синий TDM (100/500шт) | шт | 8.25 | 6.88 | SQ0810-0002
178 | ИЗОЛЯТОР ТФ20 | шт | 82.7 | 68.92
179 | ИЗОЛЯТОР ШФ - 20 Г (ГО) | шт | 543 | 452.5
180 | ИКП - Испытательная коробка переходная (сталь, прозр. крышка) "TDM" (4/40шт) | шт | 311 | 259.17 | SQ0836-0004
181 | ИКП - Испытательная коробка переходная (сталь, черн. крышка) "TDM" (4/40шт) | шт | 285 | 237.5 | SQ0836-0003
182 | ИЭК РОЗЕТКА С З/К РАр10-3-ОП | шт | 249 | 207.5 | MRD10-16
183 | КАБЕЛЬ ААШВ 10кВ 3х95 | м | 681 | 567.5
184 | КАБЕЛЬ АСБл 10кВ 3х120 (мин. остаток 50м) | м | 1382.99 | 1152.49
185 | КАБЕЛЬ АСБл 10кВ 3х150 (мин. остаток 100м) | м | 1561.48 | 1301.23
186 | КАБЕЛЬ ВВГнг-(А)-LS 2х1,5 | м | 23.2 | 19.33
187 | КАБЕЛЬ ВВГнг-(А)-LS 4х10 ГОСТ | м | 328 | 273.33 | ГОСТ
188 | КАБЕЛЬ ВВГнг-(А)-LS 4х35 ГОСТ (Мин остаток 50м) | м | 1246 | 1038.33 | ГОСТ
189 | КАБЕЛЬ ВВГнг-(А)-LS 4х6 ГОСТ Кабель-Арсенал | м | 220 | 183.33 | 33682
190 | КАБЕЛЬ ВВГнг-(А)-LS 5х2,5 ГОСТ ВИМ-Кабель | м | 127 | 105.83
191 | КАБЕЛЬ ВВГнг-(А)-LS 5х2,5 ГОСТ КАБЭКС | м | 124 | 103.33 | ГОСТ КАБЭКС
192 | КАБЕЛЬ ВВГнг-(А)-LS 5х6 ГОСТ Кабэкс | м | 280 | 233.33 | ГОСТ Кабэкс
193 | КАБЕЛЬ КГ 2х1,5 (КГтпХЛ ГОСТ) | м | 33.3 | 27.75
194 | КАБЕЛЬ КГ 2х2,5 (КГтпХЛ ГОСТ) | м | 60.1 | 50.08 | (КГтп-ХЛ ГОСТ)
195 | КАБЕЛЬ КГ 3х2,5 (КГтпХЛ ГОСТ) | м | 81.5 | 67.92 | (КГтп ГОСТ)
196 | КАБЕЛЬ КГ 3х4 + 1 х 2,5 (КГтпХЛ ГОСТ) | м | 147 | 122.5 | (КГтп ГОСТ)
197 | КАБЕЛЬ КГ 3х6 (КГтп ГОСТ) | м | 190 | 158.33 | (КГтп ГОСТ)
198 | КАТУШКА КТ 6023 (6013) 220В | шт | 1585 | 1320.83
199 | КАУЧУК - 16А Вилка перенос. прямая 2Р+РЕ 240В IP44 "Lezard" (24/240шт) | шт | 87.9 | 73.25 | 106-0400-0105/105
200 | КАУЧУК - 16А Вилка перенос. прямая угловая с ушком 2Р+РЕ 250В IP44 "Народная" (24/240шт) | шт | 78.3 | 65.25 | SQ0612-0032
201 | КАУЧУК - 16А Вилка перенос. угловая 2Р+РЕ 240В IP44 "Lezard" (24/240шт) | шт | 83.5 | 69.58 | 106-0400-0108/108
202 | КАУЧУК - 16А Розетка ОУ 2-я прямая с крышкой 2Р+РЕ 240В IP44 "Lezard" (1/72шт) | шт | 226 | 188.33 | 106-0400-0110/110
203 | КАУЧУК - 16А Розетка ОУ 3-я прямая с крышкой 2Р+РЕ 240В IP44 "Lezard" (1/36шт) | шт | 311 | 259.17 | 106-0400-0101/101
204 | КВАРТА БЕЛЫЙ - СУ Выключатель 1-кл. 10А б/п "IEK" (10/200шт) | шт | 67.3 | 56.08 | EVK10-K01-10-DM
205 | КВАРТА БЕЛЫЙ - СУ Выключатель 2-кл. 10А б/п "IEK" (10/200шт) | шт | 84 | 70 | EVK20-K01-10-DM
206 | КВАРТА БЕЛЫЙ - СУ Розетка 2-я 16А с/з "IEK" (8/160шт) | шт | 108 | 90 | ERK24-K01-16-DM
207 | КВС 35-240мм2 синяя на МП TDM (5/60шт) | шт | 467 | 389.17 | SQ0833-0011
208 | КК ПЕРФ - серый 25x25мм 4/6-перфорация 2м/шт "IEK" Импакт (100м) | м | 140 | 116.67 | CKM50-025-025-1-K03
209 | КМПн 1/4 IP20 белый IEK | шт | 55.9 | 46.58 | MKP31-N-04-30-135
210 | КМПн с крышкой 1/2 IP42 белый TDM (1/108шт) | шт | 409 | 340.83 | SQ0907-0003
211 | Кнопка d22 ABLFS-22 230В/неон 1з+1р зеленая ИЭК | шт | 224 | 186.67 | BBT30-ABLFS-K06
212 | Кнопка d22 ABLFS-22 230В/неон 1з+1р красная ИЭК | шт | 237 | 197.5 | BBT30-ABLFS-K04
213 | Колодка 3гн С/З белая (60 шт) MAKEL | шт | 222 | 185 | MGP131
214 | Колпачки герметичные (CE 6-35) Niled | шт | 17.5 | 14.58 | 12601581
215 | КОЛПАЧОК К-5 (КП-18) черные | шт | 5.6 | 4.67
216 | КОЛПАЧОК КП-18 (К-5) белые для ТФ-20 | шт | 17.9 | 14.92
217 | КОЛПАЧОК КП-22 (ШФ-10; ШФ-20; ШС-10) | шт | 16.8 | 14
218 | Конвектор ОК-2000, 2кВт, настенный/напольный, Ресанта 67/4/4 | шт | 4656 | 3880 | 67/4/4
219 | Конвектор электрический Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500, ножки, без крепления на стену | шт | 3794 | 3161.67 | НС-1166356
220 | Контактор 9А КМИ-10960 в обол Ue=220В/АС3 IEK | шт | 2053 | 1710.83 | KKM16-009-220-00
221 | Контактор 10А ПМ12 - 010100220 1з IP00 ДИН-РЕЙКА КЗЭ | шт | 928 | 773.33 | 020100100ВВ220000010
222 | Контактор 12А КМИ-11260 в обол Ue=220В/АС3 ИЭК | шт | 2336 | 1946.67 | KKM16-012-220-00
223 | Контактор 160А 3Р 220В КТ6023 Электроконтактор | шт | 8970 | 7475
224 | Контактор 18А КМИ-11810 220B 1НО ИЭК | шт | 717 | 597.5 | KKM11-018-230-10
225 | Контактор 25А КМИ-22510 220B 1НО ИЭК | шт | 908 | 756.67 | KKM21-025-230-10
226 | Контактор 32А КМИ-23210 220B 1НО ИЭК | шт | 1039 | 865.83 | KKM21-032-230-10
227 | Контактор 80А КМИ-48012 380B 1НО, 1НЗ ИЭК | шт | 3724 | 3103.33 | KKM41-080-400-11
228 | Кронштейн К1П-0,3-0,35 на опору с 1 хомутом TDM (6шт) | шт | 969 | 807.5 | SQ0338-0203
229 | Кронштейн 300мм IEK | шт | 273 | 227.5 | CLP1CZ-300-1
230 | Кронштейн анкерный CS 10.3 NILED | шт | 284 | 236.67 | 10800071
231 | КРЮК КН-18 для ТФ-20 | шт | 194 | 161.67
232 | КРЮК КН-22 | шт | 387 | 322.5
233 | Лампа d22мм 230В Желтая AD-22DS(LED) ИЭК | шт | 85.1 | 70.92 | BLS10-ADDS-230-K05
234 | Лампа d22мм 230В Красная AD-22DS(LED) TDM (10/500шт) | шт | 65.7 | 54.75 | SQ0702-0002
235 | Лампа Navigator NLL-MR16-7-230-4K-GU5.3 94 245 | шт | 79.4 | 66.17 | 94245
236 | Лампа энергосберегающая Uniel ESL-PL-11/4000/2G7 | шт | 88.4 | 73.67 | 05936
237 | Лента монтажная (F 207) (50м)Niled | упак | 4716 | 3930 | 12100011
238 | Линейный светодиодный светильник СПБ 10Вт 6500K 600мм Фарлайт | шт | 292 | 243.33 | FAR002029
239 | Лоток перфорированный 80х300х3000 (0,8 мм) (6 м/уп) Промрукав | м | 675 | 562.5 | PR16.0012
240 | ЛСМ-12 10м/уп TDM (1/60уп) | упак | 238 | 198.33 | SQ0525-0004
241 | ЛСМ-15 10м/уп TDM (1/40уп) | упак | 361 | 300.83 | SQ0525-0005
242 | МАРКЕР МК0-1.5 символ "1" 1000 шт | упак | 94.9 | 79.08 | UMK00-1
243 | МАРКЕР МК0-1.5 символ "2" 1000 шт | упак | 94.9 | 79.08 | UMK00-2
244 | МАРКЕР МК0-1.5 символ "4" 1000 шт | упак | 94.9 | 79.08 | UMK00-4
245 | МАРКЕР МК0-1.5 символ "5" 1000 шт | упак | 94.9 | 79.08 | UMK00-5
246 | МАРКЕР МК0-1.5 символ "6" 1000 шт | упак | 94.9 | 79.08 | UMK00-6
247 | МАРКЕР МК0-1.5 символ "А" 1000 шт | упак | 94.9 | 79.08 | UMK00-A
248 | МАРКЕР МК0-1.5 символ "В" 1000 шт | упак | 94.9 | 79.08 | UMK00-B
249 | МАРКЕР МК0-1.5 символ "С" 1000 шт | упак | 94.9 | 79.08 | UMK00-C
250 | МАРКЕР МК1-2.5мм символ"N" 1000шт | упак | 94.9 | 79.08 | UMK10-N
251 | Металлорукав D18 в ПВХ черный "ПРОМРУКАВ" (10м) | м | 120 | 100 | PR04.0283
252 | Металлорукав D25 в ПВХ черный "ПРОМРУКАВ" (10м) | м | 148 | 123.33 | PR04.0308
253 | МО LED - A60-FR-10W-24/48V-E27-4000К "Uniel" (10/100шт) | шт | 207 | 172.5 | UL-00002382
254 | МО НАКАЛ - M50-CL-40W-36V-E27 "Калашниково" (100шт) | шт | 20.9 | 17.42 | 8106005
255 | Наконечник 10 ТМ 10-6-5 TDM (100/1300шт) | шт | 23.7 | 19.75 | SQ0532-0011
256 | Наконечник 10 ТМЛ 10-5-5 КВТ (3000/100) | шт | 25.4 | 21.17 | 40831
257 | Наконечник 10 ТМЛ 10-6-5 КВТ | шт | 25.4 | 21.17 | 40832
258 | Наконечник 10 ТМЛ 10-8-5 КВТ (3000/100) | шт | 25.4 | 21.17 | 40834
259 | Наконечник 16-8-5,4 алюминиевый ТА ЗЭТА (100/1500шт) | шт | 8.4 | 7 | zeta10410
260 | Наконечник 25 медный луженый штифтовой НШП КВТ | шт | 39.3 | 32.75 | 50310
261 | Наконечник 25 ТМЛ 25- 8-8 TDM (100/600шт) | шт | 42.4 | 35.33 | SQ0533-0006
262 | Наконечник 25 ТМЛ 25-10-8 TDM (100/700шт) | шт | 42.4 | 35.33 | SQ0533-0028
263 | Наконечник 25 ТМЛ 25-8-7 КВТ (1500/100) | шт | 35.6 | 29.67 | 40879
264 | Наконечник 25-8-7 алюминиевый ТА ЗЭТА (100/1300шт) | шт | 9.45 | 7.88 | zeta10411
265 | Наконечник 35-10-8 алюминиевый ТА КВТ (600/100) | шт | 20 | 16.67 | 42453
266 | Наконечник 50-10-9 алюминиевый ТА TDM (50/450шт) | шт | 25.6 | 21.33 | SQ0536-0004
267 | Наконечник 50-10-9 алюминиевый ТА КВТ (400/100) | шт | 25.3 | 21.08 | 41500
268 | Наконечник 70 ТМ 70-10-13 КВТ (600/50) | шт | 81.5 | 67.92 | 41284
269 | Наконечник 70 ТМ 70-12-13 КВТ (600/50) | шт | 81.5 | 67.92 | 42586
270 | Наконечник 70-10-12 алюминиевый ТА TDM (25/450шт) | шт | 34 | 28.33 | SQ0536-0005
271 | Наконечник 70-10-12 алюминиевый ТА КВТ (300/50) | шт | 32 | 26.67 | 44639
272 | Наконечник 70/120 болтовой 2НБ КВТ (150/10) | шт | 258 | 215 | 65818
273 | Наконечник 95 ТМЛ 95-10-15 КВТ (350/25) | шт | 149 | 124.17 | 40897
274 | Наконечник 120-12-14 алюминиевый ТА КВТ (175/25) | шт | 51.4 | 42.83 | 41425
275 | Наконечник 150-12-17 алюминиевый ТА КВТ (175/25) | шт | 65.3 | 54.42 | 41428
276 | Наконечник 150/240 болтовой 2НБ КВТ (70/5) | шт | 436 | 363.33 | 65819
277 | Наконечник 240-20-20 алюминиевый ТА КВТ (100/10) | шт | 93.9 | 78.25 | 41496
278 | НВИ 2-4 вилка 1,5-2,5мм2 синий 100шт/уп TDM (15/180уп) | упак | 192 | 160 | SQ0503-0004
279 | НВИ 2-4 вилка 1.5-2.5 мм(100ШТ) IEK | упак | 198 | 165 | UNL10-D25-4-4
280 | НКИ 2-4 кольцо 1.5-2.5мм2 синий 100шт/уп TDM (15/180уп) | упак | 180 | 150 | SQ0502-0004
281 | НКИ 2-6 кольцо 1,5-2.5мм2 синий 100шт/уп TDM (10/120уп) | упак | 262 | 218.33 | SQ0502-0006
282 | НкИш штыревой 1,5-2,5мм2 синий 100шт/уп TDM (15/180уп) | упак | 236 | 196.67 | SQ0545-0002
283 | НПБ1401 Светильник НПП 03-60-1401 Овал Мат.IP 65 | шт | 349 | 290.83 | 11646
284 | НШВИ - Наконечник-гильза Е 1508 1.5мм(НШвИ) (100ШТ) | упак | 70.9 | 59.08 | UGN10-D15-03-08
285 | НШВИ - Наконечник-гильза Е 2508 2,5- 8 (КВТ) уп 100 шт | шт | 0.79 | 0.66 | 79443
286 | НШВИ - Наконечник-гильза Е 2508 2.5мм(НШвИ) (100ШТ) | упак | 108 | 90 | UGN10-D25-04-08
287 | НШВИ - Наконечник-гильза Е 2512 2,5- 12 (КВТ) (упак 100 шт / пак 500 шт ) | шт | 0.86 | 0.72 | 79444
288 | Ограничитель на DIN-рейку (металл) 1 винт REXANT | шт | 10.7 | 8.92 | 12-2902
289 | Ограничитель на DIN-рейку (металл) 1 винт TDM (100/1000шт) | шт | 14.4 | 12 | SQ0804-0022
290 | ОКТАВА БЕЛЫЙ - ОУ Выключатель 1-кл. 10А б/п "IEK" (36/432шт) | шт | 63.8 | 53.17 | EVO10-K01-10-DC
291 | ОКТАВА БЕЛЫЙ - ОУ Розетка 1-я 16А с/з "IEK" (30/360шт) | шт | 79.8 | 66.5 | ERO11-K01-16-DC
292 | ОКТАВА БЕЛЫЙ - ОУ Розетка 2-я 16А с/з "IEK" (18/216шт) | шт | 121 | 100.83 | ERO21-K01-16-DC
293 | Патрон E27 карболит черный подвесной TDM (50/200шт) | шт | 25.3 | 21.08 | SQ0335-0001
294 | Патрон E27 керамика TDM (200шт) | шт | 17.1 | 14.25 | SQ0319-0002
295 | Патрон E27 керамика с держателем TDM (200шт) | шт | 21.2 | 17.67 | SQ0319-0007
296 | Патрон E27 керамика с держателем, Народный | шт | 17.8 | 14.83 | SQ0335-0038
297 | Патрон E40 керамика НАРОДНЫЙ (100шт) | шт | 57.6 | 48 | SQ0335-0037
298 | Патрон ПТ-1.1-10-10 -31,5 У3 | шт | 652 | 543.33
299 | Патрон ПТ-1.1-10-20 -12,5 У3 | шт | 626 | 521.67
300 | Патрон ПТ-1.1-10-20-31,5 У3 | шт | 652 | 543.33
301 | Патрон ПТ-1.1-10-31,5 -31,5 У3 | шт | 622 | 518.33
302 | Патрон ПТ-1.1-6-31,5-20 У3 | шт | 685 | 570.83
303 | Патрон ПТ-1.2-10-40 -31,5 У3 | шт | 897 | 747.5
304 | Патрон ПТ-1.2-10-50-12,5 У3 | шт | 875 | 729.17
305 | Патрон ПТ-1.2-10-50-31,5 У3 | шт | 864 | 720
306 | Патрон ПТ-1.2-6-50-31,5 У3 | шт | 897 | 747.5
307 | Патрон ПТ-1.2-6-80-20 У3 | шт | 804 | 670
308 | Патрон ПТ-1.3-10-50-31.5 У3 | шт | 1821 | 1517.5
309 | Патрон ПТ-1.3-10-80-20 У3 | шт | 1753 | 1460.83
310 | Патрон ПТ-1.3-10-80-31,5 У3 | шт | 1821 | 1517.5
311 | Патрон ПТ-1.3-6-100-31,5 У3 | шт | 1752 | 1460
312 | ПВС 2х0.75 ГОСТ Кабель-Арсенал | м | 21.4 | 17.83 | 51127
313 | ПВС 2х1.5 ГОСТ ККЗ | м | 35 | 29.17 | KKZ40-00006927
314 | ПВС 2х2.5 ГОСТ Электрокабель НН | м | 60.2 | 50.17 | ГОСТ Электрокабель НН
315 | ПВС 3х1.5 ГОСТ Титан | м | 47.4 | 39.5
316 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ПРЕДОХР.ППНИ-33 ГАБ.00, 100А | шт | 201 | 167.5 | DPP10-100
317 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ПРЕДОХР.ППНИ-35 ГАБ.1, 200А | шт | 428 | 356.67 | DPP30-200
318 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ПРЕДОХР.ППНИ-37 ГАБ.2, 100А ИЭК | шт | 653 | 544.17 | DPP40-100
319 | Площадка самоклеющаяся 20х20 белая под хомуты (100шт) IEK | упак | 203 | 169.17 | UHP30-20-100
320 | ПН 0,1-10УЗ | шт | 1006 | 838.33
321 | ПН-2-100-100А-У3-КЭАЗ | шт | 244 | 203.33 | 110863
322 | ПН-2-100-50А | шт | 98 | 81.67 | PN2-100-50
323 | ПН-2-100-63А | шт | 98.9 | 82.42 | PN2-100-63
324 | ПН-2-250-100А | шт | 145 | 120.83 | PN2-250-100
325 | ПН-2-250-125А | шт | 157 | 130.83 | PN2-250-125
326 | ПН-2-250-160А | шт | 157 | 130.83 | PN2-250-160
327 | ПН-2-250-200А | шт | 157 | 130.83 | PN2-250-200
328 | ПН-2-250-250А-У3-КЭАЗ | шт | 460 | 383.33 | 110883
329 | ПН-2-250-80А | шт | 141 | 117.5 | PN2-250-80
330 | ПН-2-250А | шт | 144 | 120 | PN2-250
331 | ПН-2-400-315А | шт | 234 | 195 | PN2-400-315
332 | ПН-2-400-400А-У3-КЭАЗ | шт | 877 | 730.83 | 110892
333 | ПН-2-400А | шт | 239 | 199.17 | PN2-400
334 | ППНН-35 габарит 1 63А TDM (3/48шт) | шт | 327 | 272.5 | SQ0713-0019
335 | Приставка контактная ПКИ-22 2з + 2р IEK | шт | 254 | 211.67 | KPK10-22
336 | ПРОВОД А - 16 (1м - 0,043кг) | кг | 318 | 265
337 | ПРОВОД А - 25 (1м - 0,068кг) | кг | 329 | 274.17
338 | ПРОВОД А - 35 (1м - 0,094кг) | кг | 338.0001 | 281.67
339 | ПРОВОД А - 50 (1м - 0,135кг) | кг | 319.2857 | 266.07
340 | ПРОВОД А - 70 (1м - 0,189кг) | кг | 562.0005 | 468.33
341 | ПРОВОД АС - 50/8 (1м - 0,195кг) | кг | 343.0009 | 285.83
342 | ПРОВОД АПВ(АПуВ) 2,5 ККЗ | м | 4.43 | 3.69 | KKZ40-00000426
343 | ПРОВОД АПВ(ПАВ) 16 | м | 22.5 | 18.75
344 | ПРОВОД ПЩ-10(1м-0.094кг) | кг | 1539 | 1282.5
345 | ПРОВОД СИП 4 2х16 | м | 37.4 | 31.17
346 | ПРОВОД СИП 4 2х25 | м | 60 | 50
347 | ПРОВОД СИП 4 4х16 | м | 78 | 65
348 | ПРОВОД СИП 4 4х25 | м | 114 | 95
349 | ПРОВОД СИП 4 4х35 | м | 142 | 118.33
350 | ПРОВОД СИП2 3х35+54.6 (Мин. остаток 100м) | м | 168 | 140
351 | ПРОВОД СИП2 3х35+54.6 РАСПРОДАЖА. не режем. | м | 110 | 91.67
352 | ПРОВОД СИП2 3х50+50 (Мин. остаток 100м) | м | 269 | 224.17
353 | ПРОВОД СИП2 3х50+54.6 (Мин. остаток 100м) | м | 206 | 171.67
354 | ПРОВОД СИП2 3х70+70 (Мин. остаток 100м) | м | 302 | 251.67
355 | ПРОВОД СИП2 3х95+95 (Мин. остаток 100м) | м | 408 | 340
356 | ПРОВОД СИП3 1х70 (Мин. остаток 100м) | м | 87 | 72.5
357 | Прожектор низковольтный cob 30w 12-36V AC/DC 6500К | шт | 1833 | 1527.5 | 54354
358 | Прожектор низковольтный cob 50w 12-36V AC/DC | шт | 2396 | 1996.67 | 54361
359 | Прожектор СДО 06-30 светодиодный черный IP65 6500 K IEK | шт | 359 | 299.17 | LPDO601-30-65-K02
360 | Прожектор СДО 07-50 светодиодный серый IP65 IEK | шт | 879 | 732.5 | LPDO701-50-K03
361 | РАЗРЯДНИК РВО-10 У1 | шт | 3467 | 2889.17
362 | РАЗРЯДНИК РВО-6 | шт | 2419 | 2015.83
363 | Разъединитель РЛНД-1-10 II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 ЩК | шт | 17415 | 14512.5
364 | Разъединитель РЛНД-10/400 У1 с приводом ПРНЗ-10 | шт | 18128 | 15106.67
365 | Распред.коробка - ОП с крышкой 65х65х50мм IP54 серая 4 гермоввода TDM (120шт) | шт | 31.5 | 26.25 | SQ1401-0111
366 | Распред.коробка - ОП с крышкой 100х100х55мм IP54 серая 8 гермовводов TDM (60шт) | шт | 60 | 50 | SQ1401-0113
367 | Розетка 124 стацион. 3Р+РЕ 32А 380В IР44 TDM (10/60шт) | шт | 314 | 261.67 | SQ0602-0005
368 | Розетка стационарная ССИ-124 32А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM ИЭК | шт | 664 | 553.33 | PSN12-032-4
369 | Рубильник РПС-2 левый | шт | 9721 | 8100.83 | 436011
370 | Рубильник РПС-2 Правый | шт | 9721 | 8100.83 | 436012
371 | Рубильник РПС-4 левый | шт | 12638 | 10531.67 | 436014
372 | Рубильник РПС-4 правый | шт | 12638 | 10531.67 | 436015
373 | РУБИЛЬНИК ЯБПВУ-1(100А) IP 54 | шт | 4814 | 4011.67
374 | РУБИЛЬНИК ЯРВ 6123(250А)1Р54 | шт | 6035 | 5029.17
375 | Рулетка 3м сталь-лента 16мм прорезин.корпус "Рубин" TDM (12/120шт) | шт | 119 | 99.17 | SQ1018-0105
376 | Сальник d=20мм (Dотв.бокса 22мм) серый | шт | 4.84 | 4.03 | YSA40-20-22-68-K41
377 | Сальник MG 63 диаметр проводника 44-54мм IP68 IEK | шт | 199 | 165.83 | YSA10-52-63-68-K02
378 | САМОРЕЗ - дюбель-гвоздь 6/40мм 200шт/уп Б потай "Daxmeri" | упак | 268 | 223.33 | 033564
379 | Свет наст LED ССО 09Б 12Вт 600Лм сен 3 ур ярк, с беспр. зарядк для тел с адапт 10Вт БЕЛ IN HOME | шт | 2014 | 1678.33 | 4690612036571
380 | Светильник настольный LE LED TL-121 6W 4К White (Белый) (8) | шт | 990 | 825 | LE061401-0015
381 | Светильник светодиодный ДВО 6566 eco, 36Вт, 6500К IEK без драйвера | шт | 1426 | 1188.33 | LDVO0-6566-36-0-6500-K01
382 | Светодиодная панель универсальный PRE LED PLS WH 36W 6500K (4) (3300 Лм) призма | шт | 1072 | 893.33 | PRE 010200-006
383 | Светодиодная панель ДВО 6572-P 45Вт 6500К 595х595х20 призма IEK | шт | 1219 | 1015.83 | LDVO2-6572-45-6500-K01
384 | Светодиодный светильник RSV-SPO-02-20W-6500K, IP40 | шт | 240 | 200 | 100093
385 | Светодиодный светильник матовый RSV-SPO-02-40W-6500K, IP40 P | шт | 246 | 205 | 100344
386 | Светодиодный светильник СПО 40Вт 6500K 1200мм ОПАЛ Фарлайт | шт | 660 | 550 | FAR002047
387 | СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР - 1,8м*6р с выкл. (ПВС 3х0,75мм2) 2200Вт 10А/250В с/з белый "Universal" | шт | 422 | 351.67 | 967U-3001
388 | СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР - 3м*5р с выкл. (ПВС 3х1мм2) 16А/250В с/з черный "TDM" (20шт) | шт | 577 | 480.83 | SQ1304-0002
389 | СК-412 222-412 клемма 2 группы с защелкой (50шт) WAGO | шт | 34.2 | 28.5 | 222-412
390 | СК-413 222-413 клемма 3 группы с защелкой (50шт) WAGO сеч.до 4мм | шт | 42.9 | 35.75 | 222-413
391 | СК-413 222-413 СМК клемма 3 группы с защелкой (50шт) Rexant | шт | 21.9 | 18.25 | 07-5253-4
392 | СКОБА М - 2-лапк. d21-22мм "TDM" (10/1000шт) | шт | 13.7 | 11.42 | SQ0409-1016
393 | Скрепа для ленты (NC 20) (100 шт) Niled | упак | 2057 | 1714.17 | 12200031
394 | Соединитель болтовой 25/50 4СБ КВТ (240/10) | шт | 215 | 179.17 | 65812
395 | Соединитель болтовой 70/120 4СБ КВТ (120/10) | шт | 357 | 297.5 | 65814
396 | Соединительный провод для гирлянд 2м прозрачный LLK-3 | шт | 76.3 | 63.58
397 | СПИРАЛЬ МОНТАЖНАЯ СМ-15-12 10М ИЭК | упак | 458 | 381.67 | USWB-D15-10
398 | Стартер S10 СТАРТЕР ST 111 4-65W 220-240V инд.упак OSRAM S10 (25 шт в упак) | шт | 28.4 | 23.67 | 4008321364876
399 | Трансформатор тока Т-0,66 100/5А кл.0,5 ЭЛТИ | шт | 877 | 730.83 | Т-0,66-М-У3 5ВА-0,5 100/5
400 | Трансформатор тока Т-0,66 250/5А кл.0,5 ЭЛТИ | шт | 877 | 730.83
401 | Трансформатор тока ТТН-30 200/5А 5ВА кл.0,5-Р TDM (1/18шт) поверка 4 года | шт | 483 | 402.5 | SQ1101-1080
402 | Трансформатор тока ТТН-30Т 100/5А 5ВА кл.0,5-Р TDM (1/18шт) поверка 4 года | шт | 566 | 471.67 | SQ1101-1064
403 | Трансформатор тока ТТН-60 1000/5А 10ВА кл.0,5-Р TDM (1/18шт) поверка 4 года | шт | 805 | 670.83 | SQ1101-1125
404 | Трансформатор тока ТТН-85 1500/5А 15ВА кл.0,5-Р TDM (1/18шт) поверка 4 года | шт | 901 | 750.83 | SQ1101-1158
405 | Трансформатор тока ТТН-Ш 100/5А 5ВА кл.0,5-Р TDM (1/18шт)поверка 4 года | шт | 645 | 537.5 | SQ1101-1012
406 | Трансформатор тока ТТН-Ш 150/5А 5ВА кл.0,5-Р TDM (1/18шт)поверка 4 года | шт | 645 | 537.5 | SQ1101-1015
407 | Трансформатор тока ТТН-Ш 200/5А 5ВА кл.0,5-Р TDM (1/18шт)поверка 4 года | шт | 645 | 537.5 | SQ1101-1016
408 | Трансформатор тока ТТН-Ш 250/5А 5ВА кл.0,5-Р TDM (1/18шт)поверка 4 года | шт | 645 | 537.5 | SQ1101-1017
409 | Трансформатор тока ТТН-Ш 30/5А 5ВА кл.0,5 TDM (1/18шт) | шт | 513 | 427.5 | SQ1101-0006
410 | Трансформатор тока ТТН-Ш 30/5А 5ВА кл.0,5 TDM (1/18шт) поверка 4 года | шт | 645 | 537.5 | SQ1101-1006
411 | Трансформатор тока ТТН-Ш 300/5А 5ВА кл.0,5-Р TDM (1/18шт)поверка 4 года | шт | 645 | 537.5 | SQ1101-1018
412 | Трансформатор тока ТТН-Ш 600/5А 5ВА кл.0,5-Р TDM (1/18шт) поверка 4 года | шт | 664 | 553.33 | SQ1101-1021
413 | Трансформатор тока ТТН-Ш 75/5А 5ВА кл.0,5-Р TDM (1/18шт) поверка 4 года | шт | 645 | 537.5 | SQ1101-1010
414 | Трансформатор тока ТШП-0,66 1500/5А 15ВА кл.0,5 габ.85 ИЭК | шт | 1038 | 865 | ITB50-2-15-1500
415 | Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5А 5ВА кл.0,5 габ.40 ИЭК | шт | 546 | 455 | ITB30-2-05-0400
416 | Трансформатор тока ТШП-0,66 600/5А 5ВА кл.0,5 габ.40 ИЭК | шт | 534 | 445 | ITB30-2-05-0600
417 | Труба гофрированная D20 ПВХ серая легкая 100м/уп ПРОМРУКАВ | м | 17.9 | 14.92 | PR.012031
418 | Труба гофрированная D20 ПВХ серая легкая 100м/уп СТРОИТЕЛЬ | м | 13.2 | 11 | PR.032000
419 | Труба гофрированная D20 ПНД черная 50м/уп IEK | м | 20.5 | 17.08 | CTG20-20-K02-050-1
420 | Труба гофрированная D20 ПНД черная 100м/уп IEK | м | 19.6 | 16.33 | CTG20-20-K02-100-1
421 | Труба гофрированная D20 ПНД черная 100м/уп ПРОМРУКАВ | м | 22.7 | 18.92 | 161557
422 | Труба гофрированная D32 ПВХ серая легкая 10м/уп IEK | м | 43.8 | 36.5 | CTG20-32-K41-010I
423 | Труба гофрированная D63 ПВХ серая легкая 15м/уп IEK | м | 126 | 105 | CTG20-63-K41-015I
424 | Труба гофрированная D63 ПНД черная 15м/уп СТРОИТЕЛЬ | м | 75.7 | 63.08 | PR.026351
425 | ТРУБКА - 18Вт 6500К 230V 1.2М 1600lm OSRAM LED | шт | 138 | 115 | 4058075377561
426 | ТУТнг 50/25 черная в рулоне TDM (25/100м) | м | 148 | 123.33 | SQ0518-0112
427 | УДЛИНИТЕЛЬ БЕЛЫЙ - б/з 3м*3р (ПВС 2х0,75мм2) 10А/250В "TDM" (20шт) | шт | 248 | 206.67 | SQ1303-0201
428 | УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ - с/з 30м*4р (ПВС 3х1,5мм2) 3500Вт "Атлант" | шт | 3542 | 2951.67 | 40173
429 | Уст. коробка Ø 68х45мм синяя IP20 в бетон саморезы TDM (200шт) | шт | 10.9 | 9.08 | SQ1402-0002
430 | Фасадное крепления КФК12-47.6 (SF 50, BRPF 70-150-6F) ИЭК (50/150шт) | шт | 61.3 | 51.08 | UKA-32-12-476
431 | Фонарь Navigator NPT-H05-3AAA налобн. 4реж.19LED 94 917 | шт | 260 | 216.67 | 94917
432 | Фотореле ФР 601 2200 Вт IP 44 ИЭК | шт | 299 | 249.17 | LFR20-601-2200-003
433 | ШАР LED -07W-4000K-E27-230V G45-FR "IEK" (10/100шт) | шт | 58.2 | 48.5 | LLE-G45-7-230-40-E27
434 | ШАР LED -09W-4000K-E27-230V G45-FR "IEK" (10/100шт) | шт | 65.3 | 54.42 | LLE-G45-9-230-40-E27
435 | Шар Т173-2 6шт 6см (глянцевые) золото | упак | 89.1 | 74.25
436 | ШАР Т173-6 6ШТ 6СМ (ГЛЯНЦЕВЫЕ) ФУКСИЯ | упак | 89.1 | 74.25
437 | ШАР Т254 24ШТ 2СМ (глянцевый) МИКС | упак | 118.78 | 98.98
438 | Шар-пластик РПA 85-150 белый TDM (30шт) | шт | 36.9 | 30.75 | SQ0321-0006
439 | Шар-пластик РПA 85-200 белый TDM (25шт) | шт | 149 | 124.17 | SQ0321-0003
440 | Шина "N" 6х9мм 10/1 (10 групп / крепеж по центру) TDM (10/450шт) | шт | 90.5 | 75.42 | SQ0801-0038
441 | Шина "N" 6х9мм 12/1 TEXENERGO (NN1-69-12) | шт | 113 | 94.17
442 | Шина "N" 6х9мм 14/1 (14 групп / крепеж по центру) TDM (10/200шт) | шт | 112 | 93.33 | SQ0801-0004
443 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С ИЭК | шт | 192 | 160 | YNN10-69-24D-K07
444 | Шина PIN (штырь) 1П 63А (дл.1м) IEK | шт | 363 | 302.5 | YNS21-1-063
445 | Шина PIN (штырь) 1П 63А 1м TDM (10/90шт) | шт | 334 | 278.33 | SQ0802-0001
446 | Шина PIN (штырь) 3П 63А (дл.1м) IEK | шт | 947 | 789.17 | YNS21-3-063
447 | Шина PIN (штырь) 3П 63А 1м TDM (6/30шт) | шт | 1084 | 903.33 | SQ0802-0003
448 | ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ АД31Т 4 х 40 | м | 182 | 151.67
449 | ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ АД31Т 5 х 50 | м | 287 | 239.17
450 | ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ АД31Т 8 х 100 | м | 927 | 772.5
451 | ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ АД31Т 8 х 60 | м | 548 | 456.67
452 | ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ АД31Т 8 х 80 | м | 729 | 607.5
453 | ЩМП - 1-0 (395х310х220) IP66 TDM | шт | 4576 | 3813.33 | SQ0905-0083
454 | ЩМП - 3-0 (650х500х220) IP66 TDM | шт | 6766 | 5638.33 | SQ0905-0085
455 | ЩМП - 6-0 (1200х750х300) IP66 TDM | шт | 16692 | 13910 | SQ0905-0091
456 | ЩМП-1-1 (395х310х150) IP31 TDM | шт | 2473 | 2060.83 | SQ0905-0053
457 | ЩМП-2 (500х400х220) (ЩРНМ) 1Р54 Бирос | шт | 5311 | 4425.83 | 60202
458 | ЩМП-2-0 (500х400х220) IP31 TDM | шт | 3643 | 3035.83 | SQ0905-0060
459 | ЩМП-3-0 (650х500х220) IP31 TDM | шт | 4315 | 3595.83 | SQ0905-0061
460 | ЩРH-П- 8-м. белый Luxray ОУ "Lezard" (1/30шт) | шт | 322 | 268.33 | 731-2000-008
461 | ЩРВ-П-12 встраиваемый IP40 белый TDM (10шт) | шт | 596 | 496.67 | SQ0902-0004
462 | ЩРВ-П-12-м. белый - Luxray СУ "Lezard" (1/20шт) | шт | 447 | 372.5 | 731-1000-012
463 | ЩРН-12 (265х310х120) IP31 TDM | шт | 1446 | 1205 | SQ0905-0011
464 | ЩРН-36 (520х310х120) IP31 TDM | шт | 2367 | 1972.5 | SQ0905-0015
465 | ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ЯРП-250А IP54 (с ПН-2) | шт | 8931 | 7442.5
| Сумма единичных цен |  | 429270.3372