Утверждаю:

Генеральный директор

АО «Пензенская Горэлектросеть»

_____________ В.В.Рябинин

«___» ______________ 2023   г.

Техническое задание

на выбор подрядной организации для выполнения работ:

«Устройство мембранной кровли административного здания по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 82В»

- Предмет договора: выполнение работ по устройству мембранной кровли административного здания по адресу: г.Пенза, ул.Московская, 82В.

  - Требования к подрядчику: Организация должна иметь все необходимые разрешения на выполнения данного вида работ. Иметь в наличии, или в арендном пользовании технику и оборудование, необходимые для выполнения работ, а также иметь опыт ремонта и переустройства кровли аналогичных зданий. При подаче заявки, участнику, необходимо предоставить данные о ранее сделанных и введенных в эксплуатацию объектах.

- Цена контракта: 4 000 000 (четыре миллиона) рублей, 00 копеек

- Требования к качеству выполняемых работ:

Выполнить все работы без внесения каких-либо изменений в объемы работ и замены материалов и оборудования, заложенных в сметном расчете (замена материалов и оборудования возможна только на точные эквиваленты при условии соблюдения всех характеристик товаров, работ, услуг, предусмотренных сметной документацией).

Работы должны выполнятся в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов:

## -СНиП II-26–76   «Кровли»;

## -Руководство по применению в кровлях и гидроизоляции наплавляемых рулонных              материалов Линокром;

## -Руководство по применению в кровлях и гидроизоляции наплавляемых рулонных материалов Унифлекс;

## - ВСН 026-85. Устройство новых и ремонт существующих кровель типовых жилых, общественных и промышленных зданий с применением полимерных мастичных и рулонных гидроизоляционных материалов;

## - ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний.

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территории».;

- СНиП «Организация строительства»;

– СНиП «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

– СНиП  «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»,

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

– СанПиН 2.2.3.1384 - 03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- СНИП 3.05.03-85

– Федерального закона РФ от 01.01.2001 «Об охране окружающей среды»;

-Федеральный закон от 01.01.01 г. N 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- Требования к материалам: все строительные материалы и товары, используемые в процессе производства строительно-монтажных работ, должны быть разрешены для применения, иметь соответствующие сертификаты качества и (или) соответствия, сертификаты пожарной безопасности (при необходимости их получения).

- Организация работ: работы производить в соответствии  с проектом производства работ (ППР), разработанным подрядчиком, утвержденным и согласованным с заказчиком (производство работ в выходные и праздничные дни на территории АО «Пензенская горэлектросеть», согласовываются с руководством дополнительно).

5.1 ППР необходимо оформлять в соответствии с требованиями свода правил СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 781 и введенного в действие с 20 мая 2011 г.

В соответствии с пунктом 5.7.4 СП48.13330.2011, при любом строительстве на территории действующего предприятия проект производства работ должен разрабатываться в полном объеме. В соответствии с пунктом 5.7.5 СП48.13330.2011, проект производства работ в полном объеме включает в себя:

- календарный план производства работ по объекту;

- график движения рабочих кадров по объекту;

- график движения основных строительных машин по объекту;

- технологические карты на выполнение видов работ;

- Место выполнения работ: Работы ведутся на территории административного здания АО «Пензенская горэлектросеть», по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 82В.

6.1 Работы проводятся на территории действующего предприятия, в ограниченных условиях.

Фактические условия производства работ – допустимые, класс 2 (без вредных факторов). Переодевание в спецодежду с прохождением контрольно пропускного пункта.

- Срок выполнения работ:  до 31.07.2023 г.

- Условия выполнения работ:

Участник размещения заказа в случае признания его победителем должен:

- выполнить весь комплекс работ, являющихся предметом аукциона, в соответствии с Техническим заданием и сметной документацией, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ, все изменения должны быть согласованы в письменной форме с Заказчиком.

8.1 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

8.2 Все материалы, указанные в ведомости работ, а также необходимые для производства работ, приобретаются Подрядчиком за счет собственных средств.

9.  Требования по объему гарантий качества работ: устранить за свой счёт все дефекты и замечания обнаруженные представителем Заказчика в предоставляемых работах и услугах.

9.1 Гарантийный срок на выполненные услуги и работы устанавливается 3 (три) года с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ. При обнаружении дефектов выполненных работ в течение гарантийного срока, в 10 - дневный срок с даты предъявления соответствующего требования заказчиком, подрядчик устраняет их за свой счет.

9.2  Гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

10. Порядок сдачи и приемки результатов работ: Подрядчик предоставляет на подпись акты выполненных работ по форме КС-2, и КС-3.

11. Порядок оплаты: Оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после  подписания акта выполненных работ КС-2, КС-3.

«Устройство мембранной кровли административного здания по ул. Московская, 82В»

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сборка кровельного пирога |
| 1 | Формирование парапетов | мп | 109 |
| 2 | Укладка разделительного слоя | м2 | 940 |
| 3 | Укладка утеплителя на толщину 100мм | м2 | 940 |
| 4 | Монтаж ПВХ мембранны | м2 | 940 |
| 5 | Монтаж примыканий по парапетам и стенам | мп | 109 |
| 6 | Обвод вентканалов | шт | 7 |
| Демонтажные и монтажные работы |
| 1 | Демонтаж и монтаж световой конструкции |
| Основные используемые материалы: |
| 1 | Доска обрезная 25*150*6000мм |
| 2 | ПВХ Ecoplast V-RP 1,5мм мембрана серая 2,10х25м |
| 3 | Кровельный геотекстиль (пл.150) 2х50м MASTER ROOF |
| 4 | ПВХ Logicroof V-SR 1,5мм мембрана серая 2 шт. 1х10м |
| 5 | Рейка прижимная (прямая) алюминиевая MasterProof, 2м |
| 6 | Рейка краевая (угловая) алюминиевая MasterProof, 2м |
| 7 | XPS CARBON PROF TB 1180х580х100-L (2x50) 0,27 м3 |
| 8 | Технониколь CARBON ЕСО (1180х580х50) L, уп. 0,274 м3 |
| 9 | Круглый тарельчатый держатель ТехноНИКОЛЬ 50мм (800 шт/уп) |
| 10 | Парапет (ре/8017/Шоколад) 10*20*150*520*150*20*10 |
| 11 | Индивид изделие №1 (ре/8017/Шоколад) 150*400*50 |

Начальник управления капитального

строительства  и инвестиций                                                                                           М.Н. Лагуткин