## Лист1
Приложение №1
Прейскурант цен
№ | Материалы и комплектующие для конкурса | Количество | Единицы измерения | Цена без НДС | Цена с НДС
1 | Изолятор фарфоровый линейныйштыревой (телефонный) ТФ-20 | 1 | шт | 173.43 | 208.12
2 | Колпачок полиэтиленовый К-5 для крепления штыревого телефонного изолятора | 1 | шт | 14.19 | 17.03
3 | Крюк К-18 | 1 | шт | 159 | 190.8
4 | CA 25 кронштейн анкерный | 1 | шт | 42.4 | 50.88
5 | Трубка ТТК-(3:1)-12/4 черная | 1 | м | 94.96 | 113.95
6 | Самоспекающаяся изол. лента СИЛ-20 (3м) | 1 | шт | 310.26 | 372.31
7 | Колпачок концевой CE 6.35 | 1 | шт | 19.33 | 23.2
8 | Гильза ГА 10 -4,5 | 1 | шт | 11.71 | 14.05
9 | Трансформатор тока ТТИ-60 1000/5А 10ВА без шины класс точности 0.5 | 3 | шт | 3455.13 | 4146.16
10 | Пресс-клещи ПКВк-10 | 1 | шт | 2214.17 | 2657
11 | Дрель-шуруповерт аккумуляторный DS12DA 12В, 38Нм, 2х2.5 LiIon, кейс | 1 | шт | 8609.35 | 10331.22
12 | Выключатель автоматический дифференциальный (АВДТ) DS201 1п+N 16А 30мА С AC | 8 | шт | 42076.4 | 50491.68
13 | Расцепитель независимый 110-415В | 1 | шт | 3003.96 | 3604.75
14 | Выключатель автоматический трехполюсный 16А С S203 6кА | 1 | шт | 1581.1 | 1897.32
15 | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х0,75б ТРТС | 1 | м | 8.6 | 10.32
16 | Провод силовой ПуГВнг(A)-LS 1х2,5 белый ТРТС | 1 | м | 24.97 | 29.96
17 | Провод силовой ПУГВнг(А)-LS 1х4 белый ТРТС многопроволочный | 1 | м | 43.24 | 51.89
18 | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х6 белый | 1 | м | 70.38 | 84.46
19 | Провод силовой ПуГВнг(A)-LS 1х10 белый ТРТС | 1 | м | 106.01 | 127.21
20 | Провод силовой ПуГВнг(A)-LS 1х16 белый ТРТС | 1 | м | 165.55 | 198.66
21 | Провод силовой ПуГВнг(A)-LS 1х25 белый ТРТС | 1 | м | 256.29 | 307.55
22 | Провод силовой ПуГВ нг(А)LS 1х35 белый ТРТС | 1 | м | 370.39 | 444.47
23 | Провод силовой ПуГВ нг(А)LS 1х50 белый ТРТС | 1 | м | 549.1 | 658.92
24 | Провод силовой ПуГВнг(A)-LS 1х70 белый ТРТС | 1 | м | 709.87 | 851.84
25 | Провод силовой ПуГВнг(A)-LS 1х95 белый ТРТС | 1 | м | 939.73 | 1127.68
26 | Провод силовой ПуГВнг-LS 1х150б(А) | 1 | м | 1512.75 | 1815.3
27 | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х185 белый ТРТС | 1 | м | 1825.37 | 2190.44
28 | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 2.5 син | 1 | м | 31.1 | 37.32
29 | Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1х2.5 красный бухта многопроволочный | 1 | м | 30.75 | 36.9
30 | Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1х2.5 желто-зеленый бухта многопроволочный | 1 | м | 28.89 | 34.67
31 | Кабель ВВГ нг(А)FRLS 2х1.5 0.66кВ | 1 | м | 54.9 | 65.88
32 | Кабель ВВГ нг(А)LS 2х2.5 0.66кВ (бухта) | 1 | м | 66.95 | 80.34
33 | Кабель ВВГ -П нг(А)LS 2х4.0 0.66кВ (бухта) | 1 | м | 90.58 | 108.7
34 | Кабель ВВГ нг(А)LS 4х16.0 0.66кВ | 1 | м | 715.89 | 859.07
35 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х25 (N)-0.660 однопроволочный | 1 | м | 1091.65 | 1309.98
36 | Провод СИП-4 2х16 | 1 | м | 46.57 | 55.88
37 | Провод СИП-4 2х25-0.6/1 | 1 | м | 77.59 | 93.11
38 | Провод СИП-4 2х35 0.6/1 | 1 | м | 95.34 | 114.41
39 | Провод СИП-4 2х50-0,6/1 | 1 | м | 137.77 | 165.32
40 | Провод СИП-4 2х70-0,6/1 | 1 | м | 200.98 | 241.18
41 | Провод СИП-4 2х95-0,6/1 | 1 | м | 269.27 | 323.12
42 | Провод СИП-4 4х16 | 1 | м | 93.13 | 111.76
43 | Провод СИП-4 4х25 | 1 | м | 143.74 | 172.49
44 | Провод СИП-4 4х35 | 1 | м | 182.5 | 219
45 | Провод СИП-4 4х50 | 1 | м | 251.81 | 302.17
46 | Провод СИП-4 4х70 | 1 | м | 351.25 | 421.5
47 | Провод СИП-4 4х95 06/1 | 1 | м | 480.64 | 576.77
48 | Наконечник вилочный НВИ 2.5- 4 | 1 | шт | 2.4 | 2.88
49 | Наконечник вилочный НВИ 2,5- 5 | 1 | шт | 2.4 | 2.88
50 | Наконечник вилочный НВИ 2.5- 6 | 500 | шт | 1225 | 1470
51 | Наконечник вилочный НВИ 1.5- 3 | 1 | шт | 2.11 | 2.53
52 | Наконечник кольцевой НКИ 1.5- 5 | 1 | шт | 2.2 | 2.64
53 | Наконечник кольцевой НКИ 2.5- 6 | 1 | шт | 3.83 | 4.6
54 | Счетчик электроэнергии трехфазный CE308 S31.543.OAA.SYUVJLFZ SPDS СПОДЭС/DLMS | 1 | шт | 15287.5 | 18345
55 | Наконечник кольцевой НКИ 2.5- 8 | 1 | шт | 3.44 | 4.13
56 | Наконечник НШВИ 0.75-8 | 1 | шт | 0.5 | 0.6
57 | Наконечник НШВИ 0.75-12 | 1 | шт | 0.67 | 0.8
58 | Наконечник НШВИ 1.5-12 | 1 | шт | 0.76 | 0.91
59 | Наконечник НШВИ 2.5-12 | 1 | шт | 0.94 | 1.13
60 | Наконечник НШВИ 2.5-18 | 1 | шт | 1.26 | 1.51
61 | Наконечник НШВИ 4.0-12 | 1 | шт | 1.38 | 1.66
62 | Наконечник НШВИ 6.0-12 | 1 | шт | 1.72 | 2.06
63 | Наконечник НШВИ 16-12 | 1 | шт | 2.67 | 3.2
64 | Наконечник НШВИ 25-16 | 1 | шт | 4.54 | 5.45
65 | Наконечник НШВИ 35-16 | 1 | шт | 5.02 | 6.02
66 | Наконечник НШВИ 70-20 | 1 | шт | 17.03 | 20.44
67 | Наконечник НШВИ 50-20 | 1 | шт | 9.45 | 11.34
68 | Наконечник ТМЛ 2,5-6-2,6 луженый | 1 | шт | 10.44 | 12.53
69 | Наконечник ТМЛ 4-6-3 луженый | 1 | шт | 10.46 | 12.55
70 | Наконечник ТМЛ 6-6-4 луженый | 1 | шт | 11.67 | 14
71 | Наконечник ТМЛ 16-8-6 луженый | 1 | шт | 31.43 | 37.72
72 | Наконечник ТМЛ 25-8-8 луженый | 1 | шт | 48.67 | 58.4
73 | Наконечник ТМЛ 35- 10-9 луженый | 1 | шт | 64.79 | 77.75
74 | Наконечник ТМЛ 50- 8-11 луженый | 1 | шт | 80.92 | 97.1
75 | Наконечник ТМЛ 70-10-13 луженый | 1 | шт | 95.01 | 114.01
76 | Наконечник ТМЛ 95- 10-15 луженый | 1 | шт | 164.55 | 197.46
77 | Наконечник ТМЛ 120- 12-17 луженый | 1 | шт | 249.47 | 299.36
78 | Наконечник ТМЛ 150- 12-19 луженый | 1 | шт | 370.36 | 444.43
79 | Наконечник ТМЛ 185- 16-21 луженый | 1 | шт | 446.19 | 535.43
80 | Коробка испытательная переходная КИП-Л | 1 | шт | 632.52 | 759.02
81 | Коробка испытательная переходная КИП-Л-IP20- с прозрачной крышкой (упаковка 45 шт) | 45 | шт | 28463.4 | 34156.08
82 | Площадка под стяжку для монтажного пистолета белая(100шт/1500шт уп/кор) | 1 | шт | 2.35 | 2.82
83 | Площадка под стяжку для монтажного пистолета черная (100шт/1500шт уп/кор) | 100 | шт | 235 | 282
84 | Хомут для кабеля PRTB 200х4.8 черный атмосферостойкий (500шт) | 1 | упак | 1273.08 | 1527.7
85 | Изолента ПВХ черная 19мм 20м Safeline | 1 | шт | 102.62 | 123.14
86 | Изолента ПВХ белая 19мм 20м | 1 | шт | 102.62 | 123.14
87 | Изолента ПВХ синяя 19мм 20м Safeline | 1 | шт | 102.62 | 123.14
88 | Изолента ПВХ красная 19мм 20м Safeline | 1 | шт | 102.62 | 123.14
89 | Изолента ПВХ зеленая 19мм 20м Safeline | 1 | шт | 102.62 | 123.14
90 | Изолента ПВХ желтая 19мм 20м | 1 | шт | 102.62 | 123.14
91 | Трансформатор тока ТТИ-А 30/5А 5ВА класс точности 0.5S | 1 | шт | 1575.12 | 1890.14
92 | Трансформатор тока ТТИ-А 15/5А 5ВА класс точности 0.5S | 1 | шт | 1497.21 | 1796.65
93 | Трансформатор тока ТТИ-А 50/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5 | 1 | шт | 1180.2 | 1416.24
94 | Трансформатор тока ТТИ-А 75/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5 | 1 | шт | 1200.24 | 1440.29
95 | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5 | 1 | шт | 943.9 | 1132.68
96 | Трансформатор тока ТТИ-А 125/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5 | 1 | шт | 1041.65 | 1249.98
97 | Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5S | 1 | шт | 1574.31 | 1889.17
98 | Трансформатор тока ТТИ-А 250/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5S | 1 | шт | 1622.91 | 1947.49
99 | Трансформатор тока ТТИ-А 300/5А 5ВА класс 0.5S | 3 | шт | 4910.64 | 5892.77
100 | Трансформатор тока ТТИ-А 400/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5 | 1 | шт | 1157.14 | 1388.57
101 | Трансформатор тока ТТИ-А 500/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5 | 1 | шт | 1227.97 | 1473.56
102 | Трансформатор тока ТТИ-А 600/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5 | 1 | шт | 1333.07 | 1599.68
103 | Трансформатор тока ТТИ-А 800/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5 | 1 | шт | 1708.04 | 2049.65
104 | Трансформатор тока ТТИ-30 100/5А 5ВА класс 0.5S | 1 | шт | 1878.38 | 2254.06
105 | Трансформатор тока ТТИ-30 150/5А 5ВА без шины класс точности 0.5 | 1 | шт | 900.99 | 1081.19
106 | Трансформатор тока ТТИ-30 200/5А 5ВА без шины класс точности 0.5S | 1 | шт | 1508.24 | 1809.89
107 | Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА без шины класс точности 0.5S | 1 | шт | 1377.63 | 1653.16
108 | Трансформатор тока ТТИ-30 300/5А 5ВА без шины класс точности 0.5S | 1 | шт | 1386.3 | 1663.56
109 | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА без шины класс точности 0.5S | 1 | шт | 1450.48 | 1740.58
110 | Трансформатор тока ТТИ-40 500/5А 5ВА класс точности 0.5S | 1 | шт | 1418.08 | 1701.7
111 | Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА без шины класс точности 0.5 | 1 | шт | 724.35 | 869.22
112 | Трансформатор тока ТТИ-60 600/5А 10ВА класс 0,5S ИЭК | 1 | шт | 1403.95 | 1684.74
113 | Трансформатор тока ТТИ-60 800/5А 15ВА класс 0,5S | 1 | шт | 1613.84 | 1936.61
114 | Трансформатор тока ТТИ-60 1000/5А 15ВА класс 0,5S | 1 | шт | 1599.56 | 1919.47
115 | Трансформатор тока ТТИ-85 800/5А 15ВА класс 0,5S | 1 | шт | 1441.72 | 1730.06
116 | Трансформатор тока ТТИ-85 1000/5А 15ВА класс 0,5S | 1 | шт | 1551.01 | 1861.21
117 | Трансформатор тока ТТИ-85 1500/5А 15ВА класс 0,5S | 1 | шт | 1766.8 | 2120.16
118 | Трансформатор тока ТТИ-100 1000/5А 15ВА класс 0,5S | 1 | шт | 1675.94 | 2011.13
119 | Трансформатор тока ТТИ-100 1500/5А 15ВА класс 0,5S | 1 | шт | 1780.68 | 2136.82
120 | Трансформатор тока ТТИ-100 2000/5А 15ВА класс 0,5S | 1 | шт | 2361.12 | 2833.34
121 | Трансформатор тока ТТИ-100 2500/5А 15ВА класс 0,5S | 1 | шт | 2310.49 | 2772.59
122 | Трансформатор тока ТТИ-125 1500/5А 15ВА класс 0.5S | 1 | шт | 3610.04 | 4332.05
123 | Трансформатор тока ТТИ-125 2000/5А 15ВА без шины класс 0.5S | 1 | шт | 3281.96 | 3938.35
124 | Трансформатор тока ТТИ-125 2500/5А 15ВА класс 0,5S | 1 | шт | 3633.88 | 4360.66
125 | Трансформатор тока ТТИ-125 3000/5А 15ВА класс 0,5S | 1 | шт | 4089.5 | 4907.4
126 | Трубка термоусаживаемая ТТУ 4/2 желтая (1м) | 100 | м | 1271 | 1525.2
127 | Трубка термоусаживаемая ТУТ нг 4/2 белая рулон PROxima | 200 | м | 2712 | 3254.4
128 | Винт DIN 965 М4х12 потайная голова класс прочности 4.8 покрытие цинк | 1 | шт | 0.35 | 0.42
129 | Винт DIN 965 М4х25 потайная голова класс прочности 4.8 покрытие цинк | 1 | шт | 0.63 | 0.76
130 | Винт DIN 912 М4х20 с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником класс прочности 8.8 покрытие цинк | 1 | шт | 1.43 | 1.72
131 | Болт DIN933 М6х30 класс прочности 5.8 покрытие цинк 50 шт | 1 | упак | 177.98 | 213.58
132 | Болт DIN933 М8х30 класс прочности 5.8 покрытие цинк 50 шт | 1 | упак | 313.4 | 376.08
133 | Болт DIN933 М10х30 класс прочности 5.8 покрытие цинк 50 шт | 1 | упак | 479.87 | 575.84
134 | Болт DIN 933 М12х30 полная резьба шестигранная голова класс прочности 8.8 покрытие цинк | 1 | шт | 11.1 | 13.32
135 | Винт DIN 912 М16х30 с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником класс прочности 8.8 покрытие цинк | 1 | шт | 25.78 | 30.94
136 | Шайба DIN127 М6 покрытие цинк 100 шт | 1 | упак | 44.79 | 53.75
137 | Шайба DIN 9021 М8 увеличенная покрытие цинк | 1 | шт | 1.29 | 1.55
138 | Шайба DIN 9021 М6 увеличенная покрытие цинк | 1 | шт | 0.62 | 0.74
139 | Шайба DIN9021 М10 покрытие цинк 20 шт | 1 | упак | 119.38 | 143.26
140 | Шайба DIN9021 М12 покрытие цинк 20 шт | 1 | упак | 196.63 | 235.96
141 | Шайба DIN9021 М16 покрытие цинк 10 шт | 1 | упак | 185.97 | 223.16
142 | Гайка DIN 934 М4 шестигранная класс прочности 6 покрытие цинк | 1 | шт | 0.21 | 0.25
143 | Гайка DIN985 М6 покрытие цинк 50 шт | 1 | упак | 57.01 | 68.41
144 | Гайка DIN 934 М8 шестигранная класс прочности 8 покрытие цинк | 1 | шт | 1.23 | 1.48
145 | Гайка DIN 934 М10 шестигранная класс прочности 8 покрытие цинк | 1 | шт | 2.72 | 3.26
146 | Гайка DIN 934 М12 шестигранная класс прочности 6 покрытие цинк | 1 | шт | 3.44 | 4.13
147 | Гайка DIN 934 М16 шестигранная класс прочности 6 покрытие цинк | 1 | шт | 7.41 | 8.89
148 | Шина алюминиевая АД31 4х30 (кратно 3м) | 3 | м | 435.36 | 522.43
149 | Шина алюминиевая АД31 4х40 (кратно 3м) | 3 | м | 580.92 | 697.1
150 | Шина алюминиевая АД31 8х60 (кратно 3м) | 3 | м | 1741.56 | 2089.87
151 | Шина алюминиевая АД31 8х80 (кратно 3м) | 3 | м | 2325.21 | 2790.25
152 | Шина алюминиевая АД31 8х100 (кратно 3м) | 3 | м | 2910.21 | 3492.25
153 | Шина алюминиевая АД31 10х120 (кратно 3м) | 3 | м | 4371.36 | 5245.63
154 | Вставка плавкая ПН2-100-20А-У3 | 1 | шт | 226.37 | 271.64
155 | Вставка плавкая ПН2-100-31-5А-У3 | 1 | шт | 224.47 | 269.36
156 | Вставка плавкая ПН2-100-50А-У3 | 1 | шт | 225.42 | 270.5
157 | Вставка плавкая ПН2-100-100А-У3 | 1 | шт | 225.42 | 270.5
158 | Вставка плавкая ПН2-100-С-80А-У3 | 1 | шт | 125.12 | 150.14
159 | Вставка плавкая ПН2-250-40А-У3- | 1 | шт | 423.14 | 507.77
160 | Вставка плавкая ПН2-250-50А-У3- | 1 | шт | 423.14 | 507.77
161 | Вставка плавкая ПН2-250-80А-У3 | 1 | шт | 423.14 | 507.77
162 | Вставка плавкая ПН2-250-100А-У3 | 1 | шт | 422.19 | 506.63
163 | Вставка плавкая ПН2-250-160А-У3 | 1 | шт | 422.19 | 506.63
164 | Вставка плавкая ПН2-250-200А-У3 | 1 | шт | 421.23 | 505.48
165 | Вставка плавкая ПН2-250-250А-У3 | 1 | шт | 421.23 | 505.48
166 | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 32 (Fortisflex) | 25 | м | 3958 | 4749.6
167 | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 50 (Fortisflex) | 15 | м | 3960.6 | 4752.72
168 | Скоба металлическая двухлапковая d=38-40мм | 1 | шт | 13.02 | 15.62
169 | Скоба металлическая двухлапковая СМД 60-63 (Fortisflex) | 1 | шт | 9.73 | 11.68
170 | Дюбель-гвоздь 6х60 полипропилен потай 100 шт | 1 | упак | 251.23 | 301.48
171 | Дюбель-гвоздь 8х60 PN-UK потайной бортик, нейлон (100шт) | 1 | упак | 1063.54 | 1276.25
172 | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d16 мм (100м/5500м уп/пал) Строитель | 100 | м | 949 | 1138.8
173 | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/пал) Строитель | 100 | м | 1219 | 1462.8
174 | Крепеж 16мм для трубы ПС 100шт | 1 | шт | 1.95 | 2.34
175 | Крепеж 20мм для трубы ПС 100шт | 1 | шт | 2.46 | 2.95
176 | Саморез металл-металл 4.2х13 острый цинк 100 шт | 1 | упак | 74.38 | 89.26
177 | Саморез металл/металл 4.2х13 сверлоконечный цинк 200 шт | 1 | упак | 135.68 | 162.82
178 | Сверло по металлу Cutop Profi с кобальтом 5% 3.5 x 70 мм, 2 шт | 1 | упак | 163.33 | 196
179 | Сверло по металлу Cutop Profi с кобальтом 5%, 6 x 93 мм (10 шт) | 1 | упак | 1779.59 | 2135.51
180 | Сверло по металлу Cutop Profi с кобальтом 5% 8 x 117 мм | 1 | шт | 393.03 | 471.64
181 | Сверло по металлу Cutop Profi с кобальтом 5%, 10 x 133 мм (5 шт) | 1 | упак | 3139 | 3766.8
182 | Метчики T-COMBO двухпроходные ручные универсальные М4х0.7, HSS-G, 2 шт. | 1 | шт | 266.67 | 320
183 | Метчики ручные, комплект 2 шт М6 х 1.0 мм | 1 | упак | 152.5 | 183
184 | Выключатель автоматический двухполюсный 2А С ВА47-29 4.5кА | 1 | шт | 471.66 | 565.99
185 | Выключатель автоматический ВА04-35 Про 3p 125А Icu-18kA (250C) | 1 | шт | 4240.29 | 5088.35
186 | Выключатель автоматический ВА04-35 Про 3p 160А Icu-18кА (250С) | 1 | шт | 4240.17 | 5088.2
187 | Выключатель автоматический ВА04-35 Про 3p 250А Icu-18кА (250С) | 1 | шт | 5473.92 | 6568.7
188 | Выключатель автоматический ВА04-35 Про 3p 200А Icu-18kA (250C) | 1 | шт | 5063.8 | 6076.56
189 | Выключатель автоматический трехполюсный 63А C 4,5кА AC OptiDin BM63-3C63-4,5-УХЛ3 | 1 | шт | 1260.02 | 1512.02
190 | Выключатель автоматический трехполюсный 80А C ВА47-100 10кА | 1 | шт | 2450.58 | 2940.7
191 | Выключатель автоматический трехполюсный 100 А C ВА47-100 C 10кА | 1 | шт | 2402.52 | 2883.02
192 | Изолятор шинный SM-30/8 D-27 | 1 | шт | 48.78 | 58.54
193 | Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-11А-0.5SFs10/10Р10-10/15-5/5 0.5кА УХЛ2 | 1 | шт | 21710.42 | 26052.5
194 | Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-01А-0.5SFs10/10Р10-10/15-15/5 2кА УХЛ2 | 1 | шт | 21287.58 | 25545.1
195 | Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-01А-0.5SFs10/10Р10-10/15-30/5 3.2кА УХЛ2 | 1 | шт | 21287.58 | 25545.1
196 | Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-01А-0.5Fs10/10Р10-10/15-40/5 4кА УХЛ2 | 1 | шт | 21287.58 | 25545.1
197 | Щит с монтажной панелью ЩМП 600x400x250мм (ВхШхГ) IP65 серия ST | 1 | шт | 11254.32 | 13505.18
198 | Щит с монтажной панелью ЩМП 1000x600x400мм (ВхШхГ) IP65 серия ST | 1 | шт | 26753.63 | 32104.36
199 | Щит с монтажной панелью ЩМП 1000x600x250мм (ВхШхГ) IP65 серия ST | 1 | шт | 20463.12 | 24555.74
200 | TITAN 5 Корпус металлический ЩМП-120.60.30 УХЛ1 IP66 | 1 | шт | 22138.61 | 26566.33
201 | Комплект крепления металлокорпуса к столбу | 1 | шт | 1783.16 | 2139.79
202 | Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R 2 Тарифа МСК | 1 | шт | 14057.39 | 16868.87
203 | Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.G 2 Тарифа МСК | 1 | шт | 22661.49 | 27193.79
204 | Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ARTMX2-02 PBR.G 2 тарифа МСК | 1 | шт | 22661.49 | 27193.79
205 | Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ARTMX2-02 DPBR.R 2 Тарифа МСК | 1 | шт | 14057.39 | 16868.87
206 | Счетчик электроэнергии Меркурий 204 ARTMX2-02 DPOBH.G 2 Тарифа МСК | 1 | шт | 11608.82 | 13930.58
207 | Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ARTMX2-00 PBR.G кл.т. 0,2 2 Тарифа МСК | 1 | шт | 27673.9 | 33208.68
208 | Трехфазная группа трансформаторов напряжение 3хЗНОЛ-НТЗ-6-6000:100:100-0.5/3-225/400 УХЛ2 | 1 | шт | 68203.55 | 81844.26
209 | Трехфазная группа трансформаторов напряжения 3хЗНОЛ-НТЗ-10-10000:100:100-0.5/3-225/400 УХЛ2 | 1 | шт | 68487.73 | 82185.28
210 | Трансформатор напряжения ОЛС-ЭК-М1-0,63/6-У2 (6,3 кВ)- | 1 | шт | 56901.2 | 68281.44
211 | ОЛС-ЭК-М1-0,63/10-У2 (10,5 кВ) | 1 | шт | 56901.2 | 68281.44
212 | Зажим анкерный DN 123 | 1 | шт | 121.09 | 145.31
213 | Зажим прокалывающий P 4 | 1 | шт | 229.97 | 275.96
214 | Ответвительный зажим (CT 16 P) 16-95/1,5-16 | 1 | шт | 136.74 | 164.09
215 | Зажим ЗСГП 35-95/6-35 | 1 | шт | 303.17 | 363.8
216 | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2.5-35 ECOLINE | 1 | шт | 184.63 | 221.56
217 | Колпачок КИ 6-35 | 1 | шт | 35.86 | 43.03
218 | Лента бандажная F 207 | 50 | м | 5240.5 | 6288.6
219 | Хомут ремонтный 1' краб 32-35мм ширина 70мм Ду25мм оцинкованный | 1 | шт | 435.68 | 522.82
220 | Хомут ремонтный 3/4' краб 25-29мм ширина 70мм Ду20мм оцинкованный | 1 | шт | 404.19 | 485.03
221 | Шпилька DIN 976-1 М8х1000 резьбовая покрытие цинк | 1 | шт | 45.74 | 54.89
222 | Кронштейн анкерный для магистрали (СА 2000.01) | 1 | шт | 251.23 | 301.48
223 | Скрепа NC 20 | 1 | шт | 22.9 | 27.48
224 | Гильза медная луженая ГМЛ-П 6 для параллельного соединения внахлест | 1 | шт | 9.08 | 10.9
225 | Гильза ГМЛ 2,5 -2,6 луженая | 1 | шт | 8.37 | 10.04
226 | Гильза ГМЛ 4 -3 луженая | 1 | шт | 8.16 | 9.79
227 | Гильза ГМЛ 6 -4 луженая | 1 | шт | 12.32 | 14.78
228 | Гильза ГМЛ 10 -5 луженая | 1 | шт | 24.31 | 29.17
229 | Гильза ГМЛ 16 -6 луженая | 1 | шт | 28 | 33.6
230 | Гильза ГМЛ 25 -8 луженая | 1 | шт | 46.75 | 56.1
231 | Гильза ГМЛ 35 - 9 луженая | 1 | шт | 63.04 | 75.65
232 | Гильза ГМЛ 50 -11 луженая | 1 | шт | 76.43 | 91.72
233 | Гильза ГМЛ 70 -13 луженая | 1 | шт | 94.22 | 113.06
234 | Гильза ГМЛ 95 -15 луженая | 1 | шт | 163.68 | 196.42
235 | Гильза ГМЛ 150 -19 луженая | 1 | шт | 310.28 | 372.34
236 | Пресс-клещи CTK-03 | 1 | шт | 1577.5 | 1893
237 | Инструмент для зачистки и обрезки витой пары (ht-S-501B), REXANT | 1 | шт | 424.36 | 509.23
238 | Съемник изоляции автоматический ОНЛАЙТ OHT-Sia04-3v1 | 1 | шт | 1049.52 | 1259.42
239 | Клещи для снятия изоляции, диаметр проводов 0.6-2.6 мм, Профи, прорезиненная ручка 175 мм | 1 | шт | 439.17 | 527
240 | Отвертка диэлектрическая Профи 5.5х125 | 1 | шт | 195.84 | 235.01
241 | Отвертка диэлектрическая Профи 4.0х100 | 1 | шт | 170.84 | 205.01
242 | Отвертка диэлектрическая PH2х100 K3 ARMA2L 3 | 1 | шт | 211.49 | 253.79
243 | Отвертка Master PH3x150 мм 1000В Basic | 1 | шт | 302.41 | 362.89
244 | Отвертка диэлектрическая SL2.5х75 мм Онлайт (OHT-Otd01-SL2.5-75) | 1 | шт | 77.69 | 93.23
245 | Отвертка изолированная 1000 В, CrV сталь, прорезиненная ручка 6.5х150 мм SL | 1 | шт | 305.83 | 367
246 | Мультиметр цифровой Master MAS830L | 1 | шт | 1134.21 | 1361.05
247 | Указатель напряжения УННЗП 12-660 | 1 | шт | 1450.81 | 1740.97
248 | Выключатель автоматический двухполюсный 6А С ВА47-29 4.5кА | 1 | шт | 418.43 | 502.12
249 | Выключатель автоматический двухполюсный 10А С ВА47-29 4.5кА | 1 | шт | 399.21 | 479.05
250 | Выключатель автоматический двухполюсный 25А C ВА47-29 C 4.5кА | 1 | шт | 371.36 | 445.63
251 | Выключатель автоматический двухполюсный 32А С ВА47-29 4.5кА | 1 | шт | 371.31 | 445.57
252 | DIN-рейка 1000мм перфорированная | 1 | шт | 123.33 | 148
253 | Отвертка индикаторная многофункциональная 70-250 В | 1 | шт | 185.83 | 223
254 | Выключатель автоматический двухполюсный 16А С ВА47-29 4.5кА | 1 | шт | 379.63 | 455.56
255 | Дрель-шуруповерт аккумуляторный PowerMaxx BS Basic 12В 2х2.0, LC40, патрон, кейс | 1 | шт | 7453.92 | 8944.7
256 | Фонарик налобный с регулируемым фокусом GA-806 | 1 | шт | 1143.03 | 1371.64
257 | Указатель напряжения УННДП-Э 12-660 ВЛ | 1 | шт | 1697.33 | 2036.8
258 | Указ.напр. 12-660В УННДП-12-660 св+зв.инд.+поляр+ф | 1 | шт | 2698.04 | 3237.65
259 | Бокорезы диэлектрические Эксперт 160 | 1 | шт | 632.5 | 759
260 | Диэлектрическая отвёртка Профессионал Электрик SL2.5х75 мм | 1 | шт | 104.68 | 125.62
261 | Отвертка Expert SL6.5x150 мм 1000В | 1 | шт | 218.17 | 261.8
262 | Отвертка диэлектрическая Профи PH1х80 | 1 | шт | 183.34 | 220.01
263 | Отвертка диэлектрическая Профи PH2х100 | 1 | шт | 237.5 | 285
264 | Отвертка диэлектрическая ПРОФИ PZ/FL 2х100 | 1 | шт | 279.17 | 335
265 | Ключ гаечный комбинированный серии ARC, 24 мм | 1 | шт | 300 | 360
266 | Ключ гаечный комбинированный удлиненный 13х13 хромированный L:179 мм | 1 | шт | 110.25 | 132.3
267 | Ключ комбинированный трещоточный, CrV реверсивный механизм 13 мм | 1 | шт | 505 | 606
268 | Отвертка-детектор ОП-2Э | 1 | шт | 283.57 | 340.28
269 | Пассатижи диэлектрические Эксперт 180 | 1 | шт | 780 | 936
270 | Сверло по дереву перовое 16x152 мм | 1 | шт | 100.83 | 121
271 | Пресс-клещи шестигранные ПКВш-6 комплект | 1 | шт | 2792.5 | 3351
272 | Кабельные ножницы НК-12 Master Basic | 1 | шт | 504.58 | 605.5
273 | Ножницы кабельные диэлектрич. НКи-12у | 1 | шт | 1340 | 1608
274 | Ножницы кабельные НКи-12у Expert 1000В | 1 | шт | 918.16 | 1101.79
275 | Ключ гаечный комбинированный 10х10 сатинированный | 1 | шт | 71.4 | 85.68
276 | Выключатель автоматический B 6А 3P 6000A Resi9 | 1 | шт | 948.75 | 1138.5
277 | Провод силовой ПУГВнг(А)-LS 1х1.5 ТРТС белый многопроволочный 100м | 1 | м | 16.39 | 19.67
278 | Провод силовой ПуГВ нг(А)LS 1х120 белый ТРТС | 1 | м | 1217.82 | 1461.38
279 | Шайба DIN 125 М4 плоская покрытие цинк | 1 | шт | 0.11 | 0.13
280 | Корпус металлический ЩМП-100.80.30 УХЛ1 IP66 TITAN 5 | 1 | шт | 20310.39 | 24372.47
281 | Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-15(1)-0,5S/10Р10-10ВА/15ВА-100/5-100/5 10 25 У2 | 1 | шт | 29989.92 | 35987.9
282 | Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-15(1)-0,5S/10Р10-10ВА/10ВА-150/5-150/5 20 52 У2 | 1 | шт | 29989.92 | 35987.9
283 | Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-5(1)-0,5S/10Р10-15ВА/15ВА-300/5-300/5 31,5 52 У2 | 1 | шт | 35281.93 | 42338.32
284 | Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-15(1)-0,5S/10Р10-10ВА/15ВА-400/5-400/5 31,5 81 У2 | 1 | шт | 38837.81 | 46605.37
285 | Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-01А-0.5Fs10/10Р10-10/15-10/5 1кА УХЛ2 | 1 | шт | 19392.11 | 23270.53
286 | Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-01А-0.5SFs10/10Р10-10/15-20/5 2кА УХЛ2 | 1 | шт | 21287.58 | 25545.1
287 | Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-01А-0.5SFs10/10Р10-10/15-50/5 5кА УХЛ2 | 1 | шт | 18826.8 | 22592.16
288 | Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-15(1)-0,5S/10Р10-10ВА/15ВА-200/5-200/5 20 52 У3 | 1 | шт | 29989.92 | 35987.9
289 | Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-11А-0.5SFs10/0.5Fs10/10Р10-10/10/15-250/5 25кА УХЛ2 | 1 | шт | 25666.22 | 30799.46