## Лист1
КАРТА ЗАКАЗА
Комплект защиты от дуговых замыканий оптический
Лайм
Заказчик: | ЗАО "Пензенская Горэлектросеть"
Объект: | РП-5 РУ-6кВ г.Пенза, ул.Богданова 34 (техн. прис. ООО "Новое решение")
Состав оборудования | [12 empty] | Количество, шт. | [7 empty] | ЗИП, шт.
Регистратор дуговых замыканий: МТ.Лайм.082 | [12 empty] | 2
Волоконно-оптические датчики: МТ.ВОД.Лайм.082 | [12 empty] | 6
Оптические перемычки: МТ.ОП.Лайм.082
Комплект инструментов для оптики: МТ.РЕМ.Лайм.082
Напряжение оперативного питания: | [7 empty] | ~ |  | ~/=220 В
Длина волокна для первой группы ВОД (шаг изменения 0.5 м): | [13 empty] | ( | 3 |  |  | ) |  |  |  |  | ( | 2 |  |  | )
[16 empty] | длина, м | [9 empty] | количество, шт.
Длина волокна для второй группы ВОД (шаг изменения 0.5 м): | [13 empty] | ( | 3 |  |  | ) |  |  |  |  | ( | 2 |  |  | )
[16 empty] | длина, м | [9 empty] | количество, шт.
Длина волокна для третьей группы ВОД (шаг изменения 0.5 м): | [13 empty] | ( | 3 |  |  | ) |  |  |  |  | ( | 2 |  |  | )
[16 empty] | длина, м | [9 empty] | количество, шт.
Тип ячеек в распределительном устройстве (КСО/КРУ, например К-129): | [16 empty] | КСО-298
Дополнительные требования: |  |  |  |  | Устройства должны соответствовать требованиям стандартов:
- ГОСТ Р 50746-2000 – качество функционирования А, IV группа помехоустойчивости;
- ГОСТ 17516.1, стойкость к механическим воздействиям – М43;
- НП-031-01 – II категория.
Приложения:
СОГЛАСОВАНО |  |  | ЗАО "Пензенская Горэлектросеть"
[6 empty] | (название организации) | [13 empty] | (должность)
со стороны
заказчика |  | " |  | " |  |  | 20 |  | г. | [5 empty] | / | [12 empty] | /
[12 empty] | (подпись) | [9 empty] | (ФИО)
СОГЛАСОВАНО | [10 empty] | ООО НПП "Микропроцессорные технологии"
/
Договор №: | [13 empty] | " |  | " | [8 empty] | 20 |  |  | г.