**Аварийные отключения за ноябрь месяц 2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | времяотключения-включения | наименование отключенного оборудования | причина | мероприятия по устранению |
| 01.11.2018 | с 07ч. 57мин. – до 08ч. 40мин | РП-22 яч.21: ТП№№ - 563,565, 564 | выход из строяКЛ-10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ |
| 01.11.2018 | с 12ч.07мин. – до 13ч. 06мин. | ПС Юбилейная ф.25: ТП№№ -761 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 01.11.2018 | с 12ч.10мин. – до 12ч.44мин | РП-46 яч.11: ТП №№ -882,883, 769,768,761,762,767,763,764, 808,806,1096 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 01.11.2018 | с 15ч.03мин – до 16ч.05мин | РП-21 яч.10: ТП №№- 538,537, 536,535 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 02.11.2018 | с 15ч.40мин. – до 17ч.00мин | РП-22 яч.20: ТП №№ -РП-563, 564,4601 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 08.11.2018 | с 09ч.15мин. – до 10ч.09мин | РП-6 яч.16: ТП №№ - РП-921, 676,924,932,929,927,928,693, 972,1014,28со,20со,692,374, 456,463,698,686,1073,931,930,923,926,925,922,934,933,680, 962,1080,935 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 08.11.2018 | с 14ч.30мин. – до 14ч.50мин | РП-15 яч.7 : ТП №№ - 74,1501, 829,1056,46,121,743,147,140, 880,18ск,19,105,16 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 14.11.2018 | с 14ч.15мин. – до 16ч.31мин. | РП-40 яч.10: ТП №№ - 4001, 4002,4003,35с | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 14.11.2018 | с 17ч.10мин. – до 21ч.40мин. | ПС ЛПДС ф.5,8,9: ТП №№ - 4105,30со,4102,4103,4104,4101 18п,17п | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 19.11.2018 | с 11ч.10мин. – до 11ч.34мин. | ТП-426 ф.5ПС Веселовка: ТП №№ - 426,997,996,999 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 20.11.2018 | с 19ч.10мин. – до 19ч.47мин. | ПС Южная ф.6: ТП №№ - 30, 298,41,120,119,112 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 21.11.2018 | с 12ч.45мин. – до 17ч.23мин. | РП-20 яч.25: ТП №№-571,583, 589,2001,802,578,582,581,587, 467,577,588,574,575,576,570 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 22.11.2018 | с 13ч.15мин. – до 14ч.05мин. | ПС Восточная ф.5: ТП №№ - 516 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 23.11.2018 | с 04ч.45мин. – до 05ч.30мин. | РП-10 яч.7 : ТП №№ 72,309, 337,295,356,250,395  | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 23.11.2018 | с 05ч.35мин. – до 06ч.20мин. |  ПС ГПЗ-24 ф.15-: ТП №№ 367,373,97,1021,91,7со,8со,96, 80,90,1099,95,99 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 26.11.2018 | с 11ч.55мин. – до 13ч.15мин. | ПС Восточная ф.33-: ТП №№ -525,629,630,349,47,350  | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 28.11.2018 | с 09ч.27мин. – до 10ч.03мин. | ПС Саранская ф.34-: ТП №№ - 957,956,951,953,958,952,954, 955,155,474,917,153,2901,152, 1052,279,207 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 30.11.2018 | с 10ч.50мин. – до 11ч.07мин. | РП-9 яч.7-: ТП №№ - 610,270, 179,118,15,77 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 30.11.2018 | с 10ч.50мин. – до 11ч.40мин | РП-7 яч.15: ТП №№ - 279,316, 71,29,366,405,15 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 30.11.2018 | с 14ч.10мин. – до 15ч.20мин | ПС Маяк ф.66: ТП №№ - 169, 170,513,1085,248,498,1078,146 445,1079,517,331,332,333,1333 294,296 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |