Плановые ремонтные работы

с отключением потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | причинаотключения | отключ.объект | Потребители |
| с 23.03.2015гпо 27.03.2015г | с 9ч до 16чежедневно | текущий ремонтВЛ-0,4кВ | ТП-684 | Светофор ул.Терновского /школа №59; светофор ул.Терновского/Сухумская**Население:** пр-д Нагорный 1,12,14,16,18; 1-йНагорный пр-д 2-6,10,12; пр-д Сухумский 1-27 (нечетные); 5-й пр-д Терновского 1-19; ул.Гомельская ; ул.Нагорная 1-28; ул.Сухумская; ул.Терновского 211-237 (нечетные) |
| 23.03.2015г, | с 9ч до 16чежедневно | замена аварийных выводов с ТП на ВЛ | ТП-674 | Торговый павильон ул.Красноярская 46**Население:** пр-д Уфимский; ул.Донецкая; ул.Красноярская; ул.Новый Порядок; ул.Романовка;ул.Уфимская; |
| с 23.03.2015гпо 27.03.2015г | с 9ч до 16чежедневно | ремонтВЛ-0,4кВ | ТП-3705 | ОАО «Ростелеком» 4-й пр-д Брусничный**Население**: 1,2,3,4,5,6-й пр-д Брусничный; ул.М.Брусничная; ул.МКР4 «Заря 2» |
| 24.03.2015г | с 9ч до 16ч | замена аварийных выводов | ТП-159 | школа №9 пр-т Победы 78; «Фаэтон» ул.1-я Офицерская; молитвенный дом пр-д Гончарова; **Население:** ул.Гончарова; пр-д Гончарова; пр-т Победы 48-78; ул.Офицерская; ул.1-я Офицерская; ул.2-я Офицерская; 4-й пр-д Офицерский |
| 25.03.2015г | с 9ч до 16ч | перетяжка проводов | ТП-350 | **Население:**ул.Астраханская 16,18; ул.Расковой; ул.Озерная 91; ул.Колхозная; 1-й пр-д Макаренко  |
| ТП-653 | **Население:** Лесной поселок; ул.Светлополянская; ул.Котовского 82; ул.Чапаева; ул.Чаадаева 24,28,29; ул.Будищева и проезды |
| 26.03.2015г,27.03.2015г | с 9ч до 16чежедневно | замена провода | ТП-234 |  **Население:** ул.Вильямса; ул.Коннозаводская; ул.Ботаническая; 2-й Ягодный пр-д; ул.Зеленая |
| 27.03.2015г | с 9ч до 16ч | замена аварийных выводов | ТП-320 | магазин «Юнона» ул.Ангарская 31; котельная; **Население:** ул.Зарубина; 5-й пр-д Зарубина; ул.Ангарская; ул.Гребная; 1-3-й пр-д Верещаггина |
| 23.03.2015г. | с 9ч до 16ч | замена провода | ТП-129 | **Население:** ул.Крамского 1-5,130б; ул.Яфарова 8,6; ул.Боровиковского 10,28; ул.Аргунова 29,18; ул.Матрунецкого 8; 2-й пр-д Левицкого 3-11; ул.Рузляева 30; ул.Левитана 35; пр-д Аргунова 16; ул.Чиликанова 17,4,1; ул.Аргунова 72,80,82; ул.Берсенева 8; ул.Мутовкина; ул.Кузнецова 12 |
| 23.03.2015г. | с 9ч до 12ч | замена прибора учета на опоре | ТП-356 | ООО «Хозтовары», маг. «Пчелка», бар «Золотая луза»ул.Б.Бугровка 52; ОАО «Мегафон»;**Население:** ул.Б.Бугровка;пр-д Челюскина; ул.Средняя; 2-й пр-д Громова |
| 23.03.2015г. | с 9ч до 12ч | замена прибора учета на опоре | ТП-146 | Дет.сад №57 ул.Измайлова 51а; Светофор ул.Измайлова/ул.Антонова**Население:** ул.Измайлова; |
| 23.03.2015г. | с 9ч до 16ч | замена прибора учета на опоре | ТП-170 | ОАО «Волгомост» ул.Ново-Казанская 16; РО «Пензенская Епархия Русской Православной Церкви» ул.Ново-Казанская 8 **Население:** ул.Ново-Казанская; ул.Перовская 2,2а,2б; ул.Казанская; ул.Д.Бедного20а; 2-й пр-д Д.Бедного 21 |
| 25.03.2015г. | с 9ч до 12ч | монтаж прибора учета на вводе | ТП-461 | Светофор ул.Коммунистическая/ ул.Пионерская; больница скорой помощи; архив; прачечная ул.Пионерская 2; магазин ул.Коммунистическая 36а; часовня пр-т Победы 1; фонтан |
| 25.03.2015г. | с 9ч до 12ч | монтаж прибора учета прибора  | ТП-139 | магазин ул.Пролетарская 6; НИИЭМП; дет.сад №90; дет.сад №127; ясли сад № 108; дет.реабилитационный центр; кондитерский цех; магазин «Надежда»; магазин ул.Мирская 17**Население:**ул.Герцена 1, 1а |
| 24.03.2015г. | с 9ч до 16чежедневно | текущий ремонт оборудования | ТП-552секц.СТ-1 | Парикмахерская, ЦТП-315 ул.Бородина 12; детский сад №149 ул.Бородина 8;ОАО «Метан» СКЗ ул.Нейтральная 104; ОАО «Метан» СКЗ, офис ул.Бородина 12а; УМВД г.Пенза пр-т Строителей 29; **Население:** ул.Бородино 12а;10 |
| 25.03.2015г. | ТП-552секц.СТ-2 |
| 25.03.2015г. | с 9ч до 16чежедневно | текущий ремонт оборудования | ТП-928секц.СТ-1 | ГСК «Росток» ул.Терновского 180г; магазин ул.Терновского 220; ФОК, школа№59 ул.Вадинская 9; ОАО СКЗ «Метан», киоск «Ключ здоровья» ул.Терешковой 6; ЦТП-45 ул.Терешковой 8в; ОСП №68 ул.Терешковой 8**Население:** ул.Терешковой 8, 6 |
| 26.03.2015г. | ТП-928секц.СТ-2 |
| 26.03.2015г. | с 9ч до 12ч | замена прибора учета прибора  | ТП-4105 | п.Заря : ОАО «Юго-Запад транснефть продукт» общежитие;нежилое помещение, ООО «Дельта-торг» нефтебаза**Население:** ул.п.Нефтяник |
| 26.03.2015г. | с 9ч до 16чежедневно | текущий ремонт оборудования | ТП-553секц.СТ-1 | Парикмахерская, торговый павильон, рембыттехника пр-т Строителей 25; ЦТП-316; мини магазин пр-т Строителей 25а;**Население:** пр-т Строителей 25,25а,27,27а,29,29а; ул.Бородина 6,8а |
| 27.03.2015г. | ТП-553секц.СТ-2 |
| 31.03.2015г. | с 9ч до 16ч | текущий ремонт оборудования | ТП-130 | СТО ул.Пограничная 8к; котельная ул.Пограничная 8; ремонтно-восстановительное предприятие ул.Межрайонная 16; ООО «Содействие» **Население:**ул.Пограничная 1,27,31,32,34,35,36,38,39; ул.Севостопольская 6-18; 2-й пр-д Севостопольский ; ул.Осоавиахимовская |

Технический директор В.А.Комаров