Плановые ремонтные работы

с отключением потребителей

| Дата | Время | Причина отключения | Отключаемый объект | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.01.2018г. | с 9до 16ч | Расфазировка нагрузки на ВЛ-0,4кВ | ТП-1096 | Население: ул.Яблоневая; ул.Хорошая |
| с 15.01.2018г по 18.01.2018 | с 9до 16ч ежедневно | Ремонт оборудования РУ-0,4кВ | РП-37 СТ-1 | Население: ул.Ежевичная; ул.Персиковая; ул.Абрикосовая |
| 19.01.2018г. |  |  | РП-37 СТ-2 |  |
| 15.01.2018г. | с 9до 13ч | Замена трансформатора тока | КТП-6001 | Производственный цех ул.Бийская 1г |
| 15.01.2018г. | с 13до 16ч | Замена прибора учета | МКД | ул. Ленинградская 7 |
| 15.01.2018г. | с 9до 15ч | Проверка РЗА РТП -681 яч.10 ф.12 «НИИЭкипмаш» | ТП-866 | Нежилое помещение ул.Рябова 9 |
|  |  |  | ТП-865 | ОАО «Энергия» производственная база ул.Рябова 7, 7в |
|  |  |  | ТП-864 | Тандем ДРСУ ул.Рябова 7, |
| 16.01.2018г | с 9до 16ч на 2 часа | Монтаж измерительного комплекса на опоре | КТП-304 Руб. ул.Каракозова | Магазин ул.Каракозова 11а;ЗАО ЭР Телеком Холдинг ул.Чехова 46,64; админ.здание ул.Каракозова 7б; магазин ул.Старо-Черкасская 28; Светофор ул.Луначарского/ Население: ул.Порядок Кузнечный; ул.Восточная; ул.Каракозова; ул.Кузнецкая; ул.Огородная; ул.Старо-Черкасская;ул.Старо-Черкасская/ Сурская; ул.Сурская |
| 16.01.2018г | с 9до 16ч на 2 часа | Монтаж измерительного комплекса на опоре | РП-4 Руб.2-я Проезжая, 2-й Активный пр-д | Население: переулок Узенький4-8; ул.Проезжая; ул.Коллективная; ул.Долгорукова; 1-й,2-й пр-д Димитрова; 1-й,2-й пр-д Активная |
| 16.01.2018г | с 9до 16ч на 2 часа | Монтаж измерительного комплекса на опоре | ТП-30 Руб. ул.Чехова, Гоголя | Школа №7 ул.Гоголя 31; церковь ул.Чкалова 26; Светофор – ул.Свердлова/Гоголя, УлГоголя/школа№7, ул.Гоголя/Чкалова; почтовое отделение №52 ул.Гоголя 41 Население: ул.Гоголя, ул.Калинина; ул.Чкалова; |
| 16.01.2018г | с 9до 16ч на 2 часа | Монтаж измерительного комплекса на опоре | ТП-311 Руб. Население | Производственное помещение 2-й Кустанай ский пр-д 2б; ГСК «Автолюбитель» ул.Кустанайская; производст.мастерские 2-й Кустанайский пр-д 2б/1; адм ООО «Химик» ул.Кустанайская 1; ООО «Солинг» админ.здание 2-й Кустанайский пр-д 9а; стройплощадка ул.Кустанайская 2б Население: 1,2 пр-д Кустанайский; ул.Кустанайская; |
| 12.01.2018, 15.01.2018, 16.01.2018г. | с 9до 16ч ежедневно | Монтаж ВЛ-0,4Кв по тех.присоединению | ВЛ-0,4кВ от ТП-684 | Население: пр-д Нагорный; 1-й Нагорный пр-д; пр-д Сухумский; 5-й пр-д Терновского; ул.Гомельская; ул.Нагорная; ул.Сухумская; ул.Терновского; Светофор ул. Терновского школа № 59; Светофор ул.Терновского/Сухумская |
| 16.01.2018г. | с 9до 15ч | Замена силового трансформатора | КТП-166 | Население: 1-й,2-й пр-д Кошевого; 1-й,3-й пр-д Суходольный; 2-я ул.Кошевого;ул.Суходольная |
| 17.01.2018г. | с 9до 15ч эл.энергия будет откл. поочередно в подъездах | Замена трансформаторов | МКД | Ул. 8 марта 15 |
| 17.01.2018г. | с 9до 15ч | Замена силового трансформатора | КТП-359 | Нежилое помещение ул.Чаадаева 147; админ.здание ул.Чаадаева 139; Светофор ул.Чаадаева/ЗАО «Пекоф»; нежилое помещение ул.Чаадаева 64в; ООО Титул Плюс ул.Чаадаева; Шинный центр, ООО «Русский кондитер»- ул.Чаадаева 135а;ОАО «Метан»СКЗ ул.Чаадаева 155 Население: ул.Чаадаева |
| 16.01.2018г. | с 9до 16ч ежедневно | Текущий ремонт оборудования | ТП-103 СТ-1 | Гаражи ул.Сосновка; Ростелеком ул.Антонова 45 Население: ул.Антонова 33,35,45 |
| 17.01.2018г. |  |  | ТП-103 СТ-2 |  |
| 17.01.2018г | с 9до 16ч | Текущий ремонт оборудования | ТП-320 | ГРП 3-й пр-д Зарубина; общежитие ул.Ангарская 11,32; магазин ул.Ангарская 31а; Население: 1-й, 2-й, 3-й Ангарский пер-к; 1-й,2-й,3-й пер-к Верещагина; 3-й пр-д Верещагина; 1, 2, 3, 4, 5 пр-д Зарубина; ул.Ангарская; ул.Верещагина; ул.Гребная;ул.Зарубина; ул.Измайлова; ул.Пожарского |
| 17.01.2018г | с 9до 16ч | Текущий ремонт оборудования | ТП-523 | ЗАО «Дельфин» пр-во плав.бассейнов ул.Зарубина 6 |
| 18.01.2018г | с 9до 16ч | Текущий ремонт оборудования | ТП-383 | Храм-Часовня ул.Карпинского 187а;ОАО «Метан» СКЗ, МУП «Спецбюро» - ул.Карпинского 187; Новоапостольская церковь 6-й пр-д Громова;торговый павильон ул.Карпинского 174; ЗАО «Нефтепродукт» ул.Карпинского 188; ЗАО «ППД» ул.Карпинского; Мастерская , ГСК «Спутник», ГСК «Авиатор» 7-й пр-д Громова 53 Население: ул.Карпинского175; 7-й пр-д Громова 46,44а; 6-й пр-д Громова 34 |
| 18.01.2018г | с 9до 13ч | Демонтаж прибора учета | МКД | Ул.Ударная 35 |
| 18.01.2018г. | с 9до 15ч эл.энергия будет откл. поочередно в подъездах | Замена трансформаторов | МКД | Ул. 8 марта 15 |
| 19.01.2018г | с 9до 16ч на 2 часа | Замена измерительного комплекса на опоре | ТП-106 руб. население ул. Горького | Гаражи ул.Кирова 47; ЗАО ЭР-Телеком Холдинг ул.Володарского 67; складские помещения ул.Горького; ООО «Дионис-Сервис» ул.Кирова; киоск ул.Горького 44/11; павильон ул.Урицкого 45б; Упр.Федерал.службы финан.-бюджет.надзора ул.Горького 20; офисные помещения ул.Горького 11/44; кафе ул.Горького 3а; магазин ул.Урицкого 44/11; офис ул.Кирова 47; Светофор ул.Урицкого/Горького Население: ул.Баженова 19; ул.Володарского67; ул.М.Горького 3,5,6,7,12,16,20; ул.Набережная р.Пензы 31,32; ул.Урицкого 39,41. |