Плановые ремонтные работы

с отключением потребителей

| Дата | Время | Причина отключения | Отключаемый объект | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с 19.03.2018г. по 21.03.2018г. | с 9до 16ч ежедневно | Монтаж ВЛ-0,4кВ по тех. Перевооружению ул.Луговая 5а | ТП-513 ВЛ-0,4кВ руб.население | Нежилое помещение ул.Стрельбищенская 6,6а; Стадион «Локомотив» ул.Стрельбищенская 15;Школа ул.Луговая 1а; Светофор ул.Луговая/ школа №26 |
| 19.03.2018г. | с 9до 12ч | Замена входных дверей | ТП-94 | ЗАО ЭР Телеком ул.Калинина100,102а,104а,104; магазин, «Росгосстрах», парикмахерская, ОПС - ул.Калинина 100; МБУ «ЦБС г.Пензы» ул.Калинина 102а; ООО «Метан» гостиница ул.Калинина 104; Население: ул.Калинина 12,14,16,18,102 |
| 19.03.2018г. | с 9до 16ч | Монтаж ВЛ-0,4кВ по тех. Перевооружению ул.Измайлова 24а | ТП-227 ВЛ-0,4кВ руб.население | Магазин, парикмахерская ул.Фабричная11; поликлиника ул.Фабричная 14; ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» ООО УО «Жилье 22-1» ул.Тарханова 11,12,13,5, ул.Фабричная 2,4,6,11,14; МУ «Пензенский ТЮЗ» ул.Тарханова 11а; СКЗ ОАО «Метан» ул.Фабричная 2; ОАО «Волга Телеком» ул.Фабричная 10; ЦТП ул.Тарханова 4; киоск ул.Тарханова 12; Ремонт обуви,парикмахерская, ОПС №7 - ул.Фабричная 4; стоянка автомашин ул.Измайлова 20; автомойка ул.Измайлова 24; ГРП ул.Измайлова 14; Светофор ул.Парковая/ школа №43; Светофор ул.Тарханова/ул.Парковая; аптека, сбербанк ул.Тарханова 6а; Дьюти фри ул.Тарханова 6а; МФЦ ул.Фабричная 2а Население: пр-д Автономный, 1-й пр-д Автономный; ул.Автономная; ул.Измайлова; ул.Измайлова; ул.Фабричная; ул.Первомайская |
| 20.03.2018г. | с 9до 16ч | Текущий ремонт оборудования | ТП-384 | ГКУ ЦЗН г.Пензы ул.Бекешская 8; магазин,ремонт обуви библиотека - ул.Бекешская 4; Департамент по труду и занятости ул.Бекешская 8;Автоспеццентр ул.Бекешская 2б;магазин ул.Чайковского 1/19; ЗАО ЭР Телеком ул.Бекешская 6,8,10,12; ЦТП ул.Бекешская 8в; админ.здание, магазин - ул.Бекешская 6;админ.здание ул.Бекешская 10;павильон ул.Бекешская2; стоматологический кабинет ул.Бекешская 4; ОПС ул.Бекешская 12 Население:1-й пр-д Яблочкова;ул.Мотоциклетная; ул.Средняя;ул.Тимирязева; ул.Чайковского; ул.Бекешская/Средняя;ул.Бекешская 6,8,10,12 |
| 20.03.2018г. | с 9до 16ч ежедневно | Текущий ремонт оборудования | ТП-3802 СТ-1 | Дет.сад ул.65лет Победы 1 Население: ул.65 лет Победы 1,3 |
| 21.03.2018г. |  |  | ТП-3802 СТ-2 |  |
| 21.03.2018г. | с 9до 13ч | Замена прибора учета на опоре | КТП-208 | стоматологическая поликлиника ул.Леонова 19; магазин ул.Циолковского 17/36;ЗАО «Печать» ул.Циолковского 9; магазин ул.Циолковского 17; торговый павильон ул.Циолковского 3; магазин ул.Циолковского 9;МБУ «ЦБС г.Пензы» ул.Циолковского 12; административное здание ул.Воровсккого 28а; ОАО «Метан»СКЗ ул.Ударная 20; магазин ул.Циолковского 7/27; кафе ООО «Лебедь» ул.Ударная 34а;ателье ул.Леонова 21;ООО НПО «Сапсан» ул.Гагарина; нежилое помещение ул.Ударная 24; помещение мировых судей октябрьского р-на ул.Леонова 21;УМВД по г.Пензе, гараж ул.Леонова 21а;павильон ул.Циолковского7; аптека ул.Циолковского 17/36; зоомагазин, кафе «Куяр» - ул.Ударная 24 Население: ул.Воровского 28,34; ул.Леонова 13,15,23, 25; ул.Ударная 16,18,20,2628,3032,34; ул.Ударная/Фрунзе 24/32; ул.Фрунзе 23,25,26,28,30; ул.Циолковского 9,11, 15; ул.Циолковского/Леонова 7/27; ул.Циолковского/Ударная 17/36 |
| 21.03.2018г. | с 9до 13ч | демонтаж прибора учета с опоры | КТП-902 | комплексный центр соц.помощи ул.Крупской 5а;НС-6; ООО «Фобус» ул.Гагарина 14; Парк «Олимпийский» ул.Гагарина 6; медстрахование ул.Крупской 3; светофор Ленина/Октябрьский РОВД; светофор Ленина /ООТ «ул.Ленина» Население: ул.Воровского/Крупской 11/6, 12/8; ул.Воровского/Шмидта 9/7,10/9; ул.Гагарина 12,14; ул.Комсомольская 11; ул.Комосмольская/Крупской 12/4; ул.Комсомольская/Шмидта 9/3; ул.Фрунзе/Крупской 11/10,12/12; ул.Фрунзе/Шмидта 10/13, 9/11; ул.Шмидта/Комсомольская 5/10; |
| 22.03.2018г. | с 9до 16ч | Перевод нагрузки с ТП-74 на ТП-304 | ТП-74 | Медицинский кабинет ул.Сурская 19; автостоянка ул.Чехова 67; Светофор ул.Чехова/ул.Рабочая Население: ул.Железнодорожная4,8,10; ул.Чехова |
|  |  |  | ТП-304 | Магазин ул.Каракозова 11а;ЗАО ЭР Телеком Холдинг ул.Чехова 46,64; админ.здание ул.Каракозова 7б; магазин ул.Старо-Черкасская 28; Светофор ул.Луначарского/ Население: ул.Порядок Кузнечный; ул.Восточная; ул.Каракозова; ул.Кузнецкая; ул.Огородная; ул.Старо-Черкасская;ул.Старо-Черкасская/ Сурская; ул.Сурская |
| 22.03.2018г. | с 8до 18ч | Технологическое присоединение | ТП-947 СТ-1 | ИП ул.Светлая 74; ЦТП-МСЧ №2 ул.Светлая 6в; Больница, Аптека, морг, обл.бюро, поликлиника, суд.мед.экспертизы - ул.Светлая 1; ОАО «Метан» СКЗ ул.Светлая 6; КНС ул.Светлая Население: 1-й Калужский пр-д |
| 22.03.2018г. | с 9до 16ч | Вырезка просеки ВЛ-6кВ | ТП-843 | Производственно-складское помещение ул.Саранская78 |
|  |  |  | ТП-364 | магазин ул.Павлова 7/А Население: пр-д Литвинова 17,19,21;1-й Новый пр-д 3,6,8/5; 2-й Новый пр-д 1-11; 3-й Новый пр-д 1-12; ул.Новая 2, 2б,5,7,9,9б,11,13,15,27,28, 28а, 29,30,31, 35; ул.Павлова 19,32; ул.Тиражная 22; |
|  |  |  | ТП-212 | Население: ул.Белякова; ул.Машиностроительная; ул.Черняховского |
| 23.03.2018г. | с 9до 16ч | Вырезка просеки ВЛ-6кВ | КТП-653 | Население: ул.Чапаева; ул.Светлополянская; ул.Озерная; ул.Котовского; ул.Будищева; 3-й пр-д Котовского |