Плановые ремонтные работы

с отключением потребителей

| Дата | Время | Причина отключения | Отключаемый объект | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.03.2019г. | с 9ч до 13ч | Замена тр.тока на вводе СТ | ТП-4111 РУ-0,4кВ ввод СТ | Население: ул.Юбилейная |
| 11.03.2019г. | с 9ч до 13ч | Замена тр.тока на КЛ «Бабич» | РП-41 РУ-0,4кВ СШ СТ | ИП - Пос. Заря, Население: ул.Новоселов 141; ул.Юбилейная 117уч. |
| 11.03.2019г. | с 9ч до 12ч | Установка ПУ на опоре по ул.Лодочный пр-д 4. Установка ПУ во ВРУ-0,4кВ ул.Суворова 167/3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-148 | КНС пр.Лодочный; Минлесхоз ПО, ООО «Стройтех», ООО «Комсервис», нежилое здание, склад - пр-д Лодочный10; АО «Газпром газораспределение Пенза»; Ип пр.Лодочный 5А; котельная ул.Лодочная Население: ул.Лодочная; пр-д Лодочный |
|  |  |  | Участок ВЛ-0,4кВ от ТП-11 | ул.Суворова 167/3 |
| 11.03.2019г. | с 13ч до 15ч | Демонтаж ПУ на опоре по ул.Литеатурная 5, Достоевского 1-й пр-д,1. Установка ПУ во ВРУ-0,4 кВ ул.Суворова, 167/6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-296 | Население: ул.Бунина; ул.Баженова; ул.Достоевского; ул.Крымская; 1-й Крымский пр-д; 1-й Литературный пр-д; 1-й пр-д Достоевского; ул.Литературная; ул.Вересаева |
|  |  |  | Участок ВЛ-0,4кВ от ТП-11 | Ул.Суворова, 167/6 |
| 11.03.2019г. | с 9ч до 16ч | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ | ТП-305 ВЛ-0,4кВ руб. «население» | Население: пр-д Кошевого; ул.Кошевого; ул.Нейтральная; ул. 2 Нейтральная; ул.Ново-Нейтральная |
| с 11.03.2019г. по 15.03.2019г. | с 9ч до 16ч ежедневно | Вырезка сучьев на ВЛ-0,4 кВ по ул.Ленина | ТП-901 ВЛ-0,4кВ руб. «население» | Мед.колледж ул.ИТР 2; гаражные боксы ул.ИТР 2б; ГСК «Автомобилист» ул.Заводская 5; ГСК «Неватон» ул.Ленина 10а; ГАТП-3 ул.Гагарина 7а; ЗАО ЭР Телеком Холдинг ул.Ленина 10а,12,14; МУ «Компл.центр соц.помощи семье и детям» ул.ИТР 1б; нежилое здание ул.Лазо 2; дет.сад ул.Лазо 4; муз.школа ул.Ленина 8а; ООО «ЗИФ плюс» ул.Ленина 7; дет.сад - ул.ИТР 1а; нежилое помещение, Военный комиссариат, магазин, склад, ООО «ГСК» - ул.Ленина 10; ООО «Фобус» ул.Гагарина 2; производственное здание ул.Лазо 1; Автостоянка ул.Гагарина 3а; ПАО Ростелеком» - ул.Ленина 10, ул.Ленина 10а, 12; ПАО «МТС» - ул.Ленина10, 10а, 12; БС «ДК Кирова» ООО «ЕЭС.ГАРАНТ» - ул.ИТР 1б; ИП - ул.ИТР 5; светофор – ул.ИТР ( д/с); ИП – ул.Заводская 9 Население: ул.ИТР 5, 1а, 8; ул.Лазо 2а,4а; ул.Ленина 12, 10а, 10д, 14, 8; ул.Заводская, 9 |
| 12.03.2019г. | с 9ч до 16ч | Вырезка сучьев на ВЛ-0,4кВ по ул. .Молодогвардейская | ТП-891 ВЛ-0,4кВ руб. «население» | Торговый павильон ул.Лесной поселок; КНС пос.Лесной – ул.Лесной поселок; ПАО «Ростелеком» - ул.Молодогвардейская 32, 46; «ЭР-Телеком Холдинг» - ул.Молодогвардеская 32 , 46; магазин ул.Молодогвардейская 46 Население: ул.Ахунский переезд; ул.Молодогвардейская; ул.Ольховая 2,3,7 |
| 12.03.2019г. | с 9ч до 13ч | Замена прибора учета на опайке ВЛ-0,4кВ ТП-170-ул.Казанская в сторону ул.Новоказанская, 15 | КТП-170 РУ-0,4кВ руб. «ВЛ-0,4кВ Казанская», руб.»ВЛ-0,4кВ Новоказанская» | Нежилое помещение ОАО «Волгамост», ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг», ПАО «МТС» - ул.Ново-Казанская 16; РО «Пензенская Епархия Русской Православной Церкви» ул.Ново-Казанская 8; ГСК «Ново-казанский» ул.Ново-казанская 24в Население: 2-й пр-д д.Бедного 21; ул.Д.Бедного 20а; ул.Казанская; ул.Ново-Казанская ; ул.Перовской 2,2а,2б; ул.Рязанская 13, 15 |
| 12.03.2019г. | с 13ч до 15ч | Демонтаж ПУ на опоре по ул.Суворова, 167/3, 167/4 Установка ПУ во ВРУ-0,4 кВ ул.Суворова, 167/5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-11 | Магазин ул.Кулакова 14б; мастерская ул.Суворова 167/1; офисное помещение ул.Суворова 167/6; ЗАО ЭР-Телеком Холдинг ул.Суворова 145/12, 147, ул.Кулакова 14,14а; Аптечный склад ул.Суворова 167/1; магазин ул.Суворова 143а; нежилое помещение ул.Суворова 167/6/ МОУ «ЛСТУ №2» корпус №3, гаражи ул.Шевченко 17/19; ЦТП -137 ул.Суворова 155в; газовый участок №1 и №2 ул.Суворова 167/4; ОАО «Метан» СКЗ ул.Суворова 160,167; ООО «Профаудит-БИК» ул.Суворова 167/1;Светодтодный экран, магазины - ул.Кулакова 14; парикмахерская ул.Кулакова 14а; торгово-офисное помещение ул.Суворова 147; Аптека ул.Суворова 145/12; СМУП «Пензалифт» диспетчерская ул.Суворова 167; павильон ул.Суворова 167; Аптека, ИП ул.Суворова 143а; Население: ул.Суворова143,143а,167 корп, 14, 14а; ул.Бакунина 133,135, 150; ул.Шевченко5,7; ул.Н.Кавказ 8, 17 |
| 12.03.2019г. | с 9ч до 12ч | Установка ПУ на опоре по ул.Аустрина, 120В. Установка ПУ во ВРУ-0,4 кВ ул.Суворова, 167/4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-759 | ЗАО ЭР Телеком Холдинг ул.Аустрина 144,146,148,150,150а; дет.сад ул.Депутатская 8а; ЦТП-140 ул.Депутатская 8 ; ОАО «Волга Телеком» ул.Аустрина 148; торговые павильоны, УМВД РФ по г.Пензе, киоск, парикмахерская, ООО «Стом-А», ОПС №54, аптека - ул.Аустрина 150; светофор ул.Аустрина/Совхозная; ОАО «Ростелеком» - ул.Аустрина 144,146, 148, 150, 150а; ГСК «Квадро» - ул.Аустрина 144а; ОАО «Северный» по ОЖФ – ул.Аустрина 148в; павильон, киоск – ул.Аустрина 150а; ИП, АО «Газпром газораспределение Пенза» – ул.Депутатская 10 Население: ул.Нестерова; ул.Можайского; ул.Лунинская; ул.Депутатская; ул.Аустрина; пр-д Нестерова; 1-й пр-д Можайского; СНТ «Южный» уч. 35, 37, 9 |
|  |  |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-11 | Магазин ул.Кулакова 14б; мастерская ул.Суворова 167/1; офисное помещение ул.Суворова 167/6; ЗАО ЭР-Телеком Холдинг ул.Суворова 145/12, 147, ул.Кулакова 14,14а; Аптечный склад ул.Суворова 167/1; магазин ул.Суворова 143а; нежилое помещение ул.Суворова 167/6/ МОУ «ЛСТУ №2» корпус №3, гаражи ул.Шевченко 17/19; ЦТП -137 ул.Суворова 155в; газовый участок №1 и №2 ул.Суворова 167/4; ОАО «Метан» СКЗ ул.Суворова 160,167; ООО «Профаудит-БИК» ул.Суворова 167/1;Светодтодный экран, магазины - ул.Кулакова 14; парикмахерская ул.Кулакова 14а; торгово-офисное помещение ул.Суворова 147; Аптека ул.Суворова 145/12; СМУП «Пензалифт» диспетчерская ул.Суворова 167; павильон ул.Суворова 167; Аптека, ИП ул.Суворова 143а; Население: ул.Суворова143,143а,167 корп, 14, 14а; ул.Бакунина 133,135, 150; ул.Шевченко5,7; ул.Н.Кавказ 8, 17 |
| 12.03.2019г | с 9ч до 16ч | Вырезка сучьев на ВЛ-10кВ ТП-693 — ТП-692 | ТП-1068 | Население: Ул.Кольцевая , 49 |
|  |  |  | ТП-972 | Население: ул.Романовка, ул.Кольцевая |
|  |  |  | ТП-1014 | Население: ул.Брюллова. 29А; ул.Кустодиева 42, 44; ул.Кустодиева /Горюшкина-Сорокопуд 37/7; ул.Полтавская 2уч. |
|  |  |  | ТП-20со | Барковка СНТ «Искра-1» |
|  |  |  | ТП-28со | Барковка |
| 12.03.2019г | с 9ч до 16ч ежедневно | Текущий ремонт эл.оборудования | ТП-289 РУ-6кВ РУ-0,4кВ секц.1, СТ-1 | ОАО «Ростелеком» - ул.Мира 33, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 59; ЗАО «ЭР Телеком Холдинг» - ул.Мира 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 59; АО «Газпром газораспределение Пенза» - ул.Мира 33, 49; СМУП «Пензалифт», ПАО «МТС» - ул.Мира.39; ГБУЗ «Городская поликлиника» ул.Мира 43; аптека ул.Мира 45; ИП ул.Мира 47, 51; магазин ул.Мира 53А; торговый павильон, ОПС №46, нежилое помещение - ул.Мира 55; Население: ул.Мира 33, 39, 47А, 49А, 51, 53, 55, 41, 43, 45, 47, 49, 59 |
| 13.03.2019г. |  |  | ТП-289 РУ-10кВ РУ-0,4кВ секц.2, СТ-2 |  |
| 13.03.2019г. | с 9ч до 13ч | Замена тр.тока на вводе СТ | КТП-26со РУ-0,4кВ СШ СТ | СНТ "Камыши" пос.Монтажный |
| 13.03.2019г. | с 9ч до 15ч | Подключение абонентов от ВЛ-0,4кВ СНТ «Весна» | ВЛ-0,4кВ от ТП-138 | СНТ «Труд» ул.Барковка; СО Искра1; С/О «Отдых» , «Сосны», «Огонек», «Железнодорожник», «Весна», «Весна-1», ул.Барковка; торговый павильон ул.Долгая; Население: ул.Долгая; ул.Барковка; пр-д Барковка |
| с 13.03.2019г. по 14.03.2019г. | с 9ч до 16ч ежедневно | Переустройство выхода ВЛ-0,4кВ с ТП-83 | ТП-83 ВЛ-0,4кВ руб. «население» | Светофор ул. Бакунина; офис, магазин - ул.Бакунина 58; ИП, МУП Дворец спорта «Рубин», павильон - ул.Бакунина 60; ИП ул.Бакунина 60/69; ТОО «Для дома для быта», ПАО «Ростелеком» - ул.Володарского 69; нежилые помещения – ул.Володарского 71; нежилое помещение, административное здание, магазины – ул.Володарского 71А; магазин ул.Володарского 73; ЗАО ПГЭС, сквер им.Белинского – ул.Московская; ТЦ «Московский ряд», магазины, кафе - ул.Московская 100 |
| 12.03.2019г. | с 9ч до 16ч ежедневно | Текущий ремонт эл.оборудования | ТП-562 РУ-10кВ секц.фид. №17 сил.тр-р №1 РУ-0,4кВ секц.сил.тр-ра №1 | ПАО «Ростелеком» - ул.Глазунова 1, 2, 3; ЗАО «ЭР Телеком Холдинг» - ул.Глазунова 1, 3, 5; ПАО «МТС» - ул.Глазунова 1, 3; ООО «Гарант Энерго» №264 пр-т Строителей 11; ТК-3517 пр-т строителей 17; АО «Реальность», Библиотека, АО «Газпром газораспределение Пенза» - ул.Глазунова 1; УМВД РФ по г.Пензе, ЦТП-321, ИП – ул.Глазунова 3; административное помещение, лифт, Кварт.ПУ, х/учет – ул.Глазунова 5 Население: ул.Глазунова 1, 3 |
| 13.03.2019г. |  |  | ТП-562 РУ-10кВ секц.фид. №18 сил.тр-р №2 РУ-0,4кВ секц.сил.тр-ра №2 |  |
| 14.03.2019г. | с 9ч до 16ч | Текущий ремонт эл.оборудования | РП-7 РУ-0,4кВ СТ | Нежилое помещение ул.Гражданская 20, павильон ул.Гражданская 20а; ГБУ Пенз.Обл.»Пенз.облветлаборатория» ул.Захарова 16; офисное помещение ул.Захарова 18; ГСК ввод 1 – ул.Захарова 18б;.нежилое здание ул.Захарова 21; Приход Успенского Кафедрального Собора ул.Захарова 6; светофор ул.Космодемьянской, ул.Кулакова; ООО «Региональный компьютерный сервис» ул.Кулакова; АОАО «Газпром газораспределение Пенза» ул.Мироносицкая ½; ООО «ТеплоСервис» ул.Мироносицкая 2ТЗ/У; ИП – ул.Пушкина 7 Население: пл.Мироносенская; ул.Гражданская; ул.Захарова; ул.Ключевая; ул.Космодемьянской; ул.Пушкина |
| 14.03.2019г. | с 9ч до 13ч | Замена тр.тока на вводе СТ -1 | ТП-9 РУ-0,4кВ СШ СТ 1 | Пенз.обл.противотуберкулезный диспансер ул.Ново-Тамбовская |
|  | с 13ч до 16ч | Замена тр.тока на вводе СТ -2 | ТП-9 РУ-0,4кВ СШ СТ 2 |  |
| 14.03.2019г. | с 9ч до 12ч | Демонтаж ПУ на опоре по ул.Баженова, ; ул.Крымская Установка ПУ во ВРУ-0,4 кВ ул.Щербакова | ВЛ-0,4кВ от ТП-294 | АО «Газпром газораспределение Пенза» - ул.Крымская 13 Население: ул.Баженова, ул.Достоевского; ул.Дегтярная 10, 28, 32; 1пр.Достоевского, ул.Крымская; 2пр.Крымский 5 |
|  |  |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-300 | Торговый павильон ул.Придорожная 25; магазин «Бумеранг» ул.Щербакова 2; базовая станция №58070 ул.Придорожная 58; светофор пр-т Победы; БС «Путепровод» ООО «ЕЭС.ГАРАНТ» ул.8Марта Население: пр-д Гончарова; пр-д Придорожный; 2-й пр-д Придорожный; пр-д Щербакова; ул.Гончарова; ул.Придорожная; ул.Щербакова; ул.Ряжская |
| 14.03.2019г. | с 13ч до 15ч | Демонтаж ПУ на опоре по ул.Павлова, 9. Установка ПУ во ВРУ-0,4 кВ ул.Придорожная, 58 | ВЛ-0,4кВ от ТП-364 | магазин ул.Павлова 7/А Население: пр-д Литвинова 17,19,21;1-й Новый пр-д 3,6,8/5; 2-й Новый пр-д 1-11; 3-й Новый пр-д 1-12; ул.Новая 2, 2б,5,7,9,9б,11,13,15,27,28, 28а, 29,30,31, 35; ул.Павлова 19,32; ул.Тиражная 22; |
|  |  |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-300 | Торговый павильон ул.Придорожная 25; магазин «Бумеранг» ул.Щербакова 2; базовая станция №58070 ул.Придорожная 58; светофор пр-т Победы; БС «Путепровод» ООО «ЕЭС.ГАРАНТ» ул.8Марта Население: пр-д Гончарова; пр-д Придорожный; 2-й пр-д Придорожный; пр-д Щербакова; ул.Гончарова; ул.Придорожная; ул.Щербакова; ул.Ряжская |
| 15.03.2019г. | с 9ч до 12ч | Демонтаж ПУ на опоре по ул.Суворова, 167/5, 167/6 Установка ПУ во ВРУ-0,4 кВ ул.Щербакова, 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-11 | Магазин ул.Кулакова 14б; мастерская ул.Суворова 167/1; офисное помещение ул.Суворова 167/6; ЗАО ЭР-Телеком Холдинг ул.Суворова 145/12, 147, ул.Кулакова 14,14а; Аптечный склад ул.Суворова 167/1; магазин ул.Суворова 143а; нежилое помещение ул.Суворова 167/6/ МОУ «ЛСТУ №2» корпус №3, гаражи ул.Шевченко 17/19; ЦТП -137 ул.Суворова 155в; газовый участок №1 и №2 ул.Суворова 167/4; ОАО «Метан» СКЗ ул.Суворова 160,167; ООО «Профаудит-БИК» ул.Суворова 167/1;Светодтодный экран, магазины - ул.Кулакова 14; парикмахерская ул.Кулакова 14а; торгово-офисное помещение ул.Суворова 147; Аптека ул.Суворова 145/12; СМУП «Пензалифт» диспетчерская ул.Суворова 167; павильон ул.Суворова 167; Аптека, ИП ул.Суворова 143а; Население: ул.Суворова143,143а,167 корп, 14, 14а; ул.Бакунина 133,135, 150; ул.Шевченко5,7; ул.Н.Кавказ 8, 17 |
|  |  |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-300 | Торговый павильон ул.Придорожная 25; магазин «Бумеранг» ул.Щербакова 2; базовая станция №58070 ул.Придорожная 58; светофор пр-т Победы; БС «Путепровод» ООО «ЕЭС.ГАРАНТ» ул.8Марта Население: пр-д Гончарова; пр-д Придорожный; 2-й пр-д Придорожный; пр-д Щербакова; ул.Гончарова; ул.Придорожная; ул.Щербакова; ул.Ряжская |
| 15.03.2019г. | с 13ч до 15ч | Монтаж ПУ на опоре ул.Мичурина, 2Д | ВЛ-0,4кВ от ТП-325 | Библиотека ул. Мичурина 7/1; лагерь ул.Лесозащитная 1; санаторий ул.Спартаковская 28а; база отдыха ул.Лесозащитная 20; техническая база ул.Мичурина 2; Модульная котельная ул.Спартаковская 26; Торговый павильон ул.Мичурина 2д Население: ул.Порядок Санаторный; пр-д Санаторный; 1-й , 2-й Спартаковский пр-д; ул.Лесозащитная; ул.Мичурина; ул.Моховая; ул.Санаторная; ул.Спартаковская |
| 19.03.2019г. | с 9ч до 14ч ежедневно | ТРО по договору обслуживания № Ю-18/114 | ТП-943 РУ-0,4кВ сек.1 РУ-6кВ сек.1 СТ-1 | ГУЗ Пензенской области «Станция переливания крови» |
| 20.03.2019г. |  |  | ТП-943 РУ-0,4кВ сек.2 РУ-6кВ сек.2 СТ-2 |  |