Плановые ремонтные работы

с отключением потребителей

| Дата | Время | Причина отключения | Отключаемый объект | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с 20.08.2018г по 24.08.2018г | с 9 до 16ч ежедневно | Кап. ремонт ВЛ-0,4кВ по | ВЛ-0,4кВ от РП-4 (Шуист) | Население: 1,2 ул.Проезжая,1-3 пр-д. Активный , 1,2 пр-д. Димитрова, ул. Димитрова, ул. Долгорукова ул. Коллективная,пере-к.Узенький |
| 20.08.2018г | с 9 до 13ч | Замена ПУ на опоре | ВЛ-0,4кВ от ТП-363 | магазин ул.Кошевого 92; Население: ул.Седова ;пр-д Седова, ул.Тюленина 1а; ул.Суходольная ; 2,3,4,5 пр-ды Кошевого, ул. Кошевого |
| 23.08.2018г. | С 9 до 15 ч | Текущий ремонт | ТП-514 сек. СТ-1 | АКБ «Россий ский капитал» ул.Колхозная 120; магазин ул.Колхозная 112 Население: ул.Колхозная 112,118,120 |
| 24.08.2018 г. |  |  | ТП-514 сек. СТ-2 |  |
| 22.08.2018г. | с 9 до 13ч | Текущий ремонт оборудования | ТП-150 | ОАО Газпромбанк, ул. Славы,4; ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства» адм. Здание ул. Славы,6д;ОАО «Метан»СКЗ ул. Славы, 6д; ООО «Оникс» магазин ул. Славы,6; ООО «Дорген» производственная компания ул. Кирова, 65/2; ИП Гамидулаев Ф.Б. ул. Славы,6; Постнов П.А. офис помещение ул. Славы, 4; Калашникова А.В. ул. Славы, 4 Население: ул. Славы,4,6, 6А |
| 20.08.2018г. | с 9 до 16ч | Замена прибора учета | МКД | ул.Воронова, 24 |
| с 21.08.2018г по 24.08.2018г. | с 9 до 16ч ежедневно | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-277 | Детс. школа искусств №8, ГСК "ЛЕСНОЕ" ул.Конструкторская 2; Мини- магазин ул.Ботаническая 28А; Баня № 4 ул.Конструкторская 12А; торговый павильон, гараж ул.Ботаническая; ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА» ул.Ботаническая 30; Население: ул.Ботаническая; пр-д Автономный 5Б |
| 21.08.2018г. | с 9 до 16ч | Текущий ремонт оборудования | ТП-637 сек. СТ-1 | Магазины, Пенз.обл. организация инвалидов, амбулатория, МУП Первомайского р-на, ЦТП -ул.Ватутина 10; МУП Первомайского р-на ул.Краснова 45; Библиотека ул.Краснова 45; Население: ул.Лескова 4,5; ул.Ватутина;3-й Подгорный пр-д; пер.Подгорный |
| 22.08.2018г. |  |  | ТП-637 сек. СТ-2 |  |
| 22.08.2018г, | с 9 до 16ч | Замена аварийных опор | ТП-360 | Закусочная ул.Овощная 5; торговый павильон, магазин - ул.Серпуховская 1; ООО «РКС» пр-т Победы 88; Светофор пр-т Победы/з-д Тяжпром; ООО «Сталкер», ООО «Титул Плюс», торгово-остановочный павильон, ООО НПО «Сапсан» ООО «АПР-СИТИ/ТВД» пр-т Победы Население: ул.Серпуховская; ул. 2-я Офицерская; ул.Овощная;пр-т Победы 90-124 (четные) |
| 23.08.2018г, | с 9 до 16ч | Замена аварийной опоры 10 кВ | ТП-377 | Население: 2-й, 4-й Волгоградский пр-д; ул.Аксакова; ул.Волгоградская; ул.Окружная; ул.Ставропольская;ул.Харьковская; |

Технический директор		                                            	В.А. Комаров