**Приложение №1**

**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Предельная цена с НДС 20%, руб.** |
| 2 | Выключатель автоматический ВА57-39-344630-630А-5000-690AC-ПЭ400AC-УХЛ3 | шт | 22 716,96 |
| 1 | Выключатель автоматический ВА55-43-344630-1600А-690AC-ПЭ230AC-УХЛ3 | шт | 121 036,13 |
| 5 | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-630А-5000-690AC-УХЛ3 | шт | 14 187,60 |
| 3 | Выключатель автоматический ВА55-41-344630-1000А-690AC-ПЭ230AC-УХЛ3 | шт | 79 452,44 |
| 4 | Выключатель автоматический ВА57-39-344630-320А-1600-690AC-ПЭ230AC-УХЛ3 | шт | 21 889,56 |
| 6 | Разъединитель РЕ19-41-31160-1000А-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 17 558,40 |
| 7 | Разъединитель РЕ19-39-31160-630А-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 10 926,17 |
| 8 | Разъединитель РЕ19-44-31160-2000А-ИП-МП140-УХЛ3 | шт | 59 870,10 |
| 9 | Выключатель нагрузки ВНА-10/630-(П или Л)-з-И2-УХЛ2 | шт | 30 904,63 |
| 10 | Выключатель нагрузки ВНА/ТЕ-(Л(л) или П(п))-10/630-ЗнП(ПКТ-102) комплекте с приводами и вилками | шт | 44 140,80 |

* 1. Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, не ранее 4 кв. 2021 г. выпуска.
  2. Продукция должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или декларацию соответствия.
  3. Продукция поставляется в полной комплектации, включая упаковку; соответствующую документацию: руководство по эксплуатации на русском языке. Покупатель оставляет за собой право не принимать продукцию, если не выполнено это условие.
  4. Гарантия качества согласно паспорту на продукцию, но не менее 5 лет.
  5. Срок поставки продукции: в течение 30 календарных дней с момента получения письменной заявки   
     Заказчика, в течение 2022 года.
  6. Условия оплаты: оплата производится в течение 7 рабочих дней с момента поставки, предоставления счетов-фактур и транспортных накладных, путем перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика.