## Лист1
Плановые отключения электроэнергии на 2023 год
Наименование отключаемого объекта | Местоположение | Срок отключения (квартал, месяц) | Время отключения электроэнергии (уточняется по факту отключений) | Время включения электроэнергии (уточняется по факту отключений) | Причина отключения
ТП-793 | ул. Лядова, 12 | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
КТП-807 | ул. Виражная | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
КТП-982 | Совхоз-техникум, 1,2 | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
КТП-3713 | 2мкр.Заря-2 3пр.Земляничный | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
КТП-3716 | 1мкр.Заря-2 8пр.Мозжухина | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
КТП-3722 | 9мкр.Заря-2 ул. Игристая | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
КТП-3723 | 9мкр.Заря-2 ул. Анисовая,35 | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
КТП-3909 | ул. Совхоз-Техникум, 60а | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
ТП-4101 | ул. Юбилейная, 40 | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
ТП-4103 | ул. Юбилейная, 40 | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
РП-4 | ул. К. Цеткин- 2-я Проезжая | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
РП-8 | ул. Циолковского, 35 | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
РП-29 | ул. Толстого, 5 | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
ТП-50 | ул. Луначарского, 41 | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
КТП-55 | ул. Мельничная | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
ТП-179 | ул. Бакунина, 115 | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
КТП-212 | ул. Белякова, 11 | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
ТП-231 | ул. Ворошилова, 23 | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
ТП-246 | ул.Ушакова, 1 | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
ТП-457 | ул. Аустрина, 129 | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
ТП-474 | ул. Пионерская, 2 | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
ТП-612 | ул. Коммунистическая,11а/8 | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
ТП-615 | ул. Суворова, 160 | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
КТП-1094 | ул. Саранская, 78 | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
ТП-3302 | ул. Чапаева, 79 | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
ТП-9 | ул. Ново- Тамбовская, 9 | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
КТП-80 | Сосновка | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
ТП-84н | ул. Галетная, 36а | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
КТП-91 | ул. Живописная | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
КТП-97 | ул. Шишкина | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
КТП-262 | Ахуны, Торфопоселок | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
КТП-276 | ул. Советская, 3 | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
ТП-370 | ул. Революционная, 57 | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
ТП-416 | р-н з-да Строймаш | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
КТП-477 | ул. Кордон Студеный, 41 | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
ТП-510 | 2-й пр-д Молокова | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
ТП-690 | ул. Экспериментальная, 7а | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
ТП-854 | 1-й пр-д Д. Бедного | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
КТП-1199 | ул. Стрельбищенская, 18б | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт оборудования подстанции
ТП-32 |  | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт воздушной линии
ТП-316 |  | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт воздушной линии
ПС 110/10 кВ "Новозападная" - ТП-832 ф.48 |  | II | По мере необходимости | По мере необходимости | Текущий ремонт воздушной линии