## Лист1
|  | НМЦ за ед с НДС | Ед. изм
Наименование
1 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 2х1,5 ГОСТ | 35.42 | м
2 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 2х 1,5 ГОСТ | 36.92 | м
3 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 2х1,5 ГОСТ | 35.42 | м
4 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 2 х 1,5 ГОСТ | 41.92 | м
5 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 2 х 1,5 ГОСТ | 27.83 | м
6 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 2 х 6 ГОСТ | 145.93 | м
7 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 3х1,5 ГОСТ | 50.6 | м
8 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 3х1,5 ГОСТ | 51.37 | м
9 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 3 х 1,5 ГОСТ | 62.15 | м
10 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 3х2,5 ГОСТ | 82.28 | м
11 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 3 х 2,5 ГОСТ | 83.93 | м
12 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 3 х 2,5 ГОСТ | 94.52 | м
13 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 3 х 2,5 ГОСТ | 63.6 | м
14 | КАБЕЛЬ ВВГп нг-(А)-LS 3 х 6 ГОСТ | 229.9 | м
15 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 3х6 ГОСТ | 211.27 | м
16 | ЖКУ 77-150-002 под стекло | 1633.5 | шт
17 | ЖКУ 77-250-002 под стекло | 1633.5 | шт
18 | Зажим анкерный ЗАБ 16-25 (PA25x100) | 140.48 | шт
19 | Зажим анкерный ЗАБ 4х16-35 (SO 158) (100шт) | 219.98 | шт
20 | Пинцет К 01-10 У3 | 196.02 | шт
21 | Пинцет К 02-10 У3 | 380.06 | шт
22 | Пинцет К 03-10 У3 | 402.93 | шт
23 | Поликарбонат 77 до 250 Вт | 365.9 | шт
24 | Выключатель 1-кл. открытой установки IP54 10А "Вуокса" | 264.63 | шт
25 | Выключатель 1-кл. открытой установки IP54 10А белый "Селигер" | 141.57 | шт
26 | АВТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 2Р 32А ИЭК 4,5кА х-ка С | 319.08 | шт
27 | АВТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 2Р 40А ИЭК 4,5кА х-ка С | 327.79 | шт
28 | АВТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 3Р 25А ИЭК 4,5кА х-ка С | 436.69 | шт
29 | АВТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 3Р 40А ИЭК 4,5кА х-ка С | 490.05 | шт
30 | Кабельная муфта 4ПКТп(б) -1- 16/25 | 1148.9 | шт
31 | *Муфта концевая 4ПКТп(б) -1 16/25(Б) | 1570.34 | шт
32 | Кабельная муфта 4ПСТ(б) -1- 16/25 | 1198.99 | шт
33 | Светодиодный светильник LC PLO 100 Вт uns КВД, 14 000 Лм, 5000К, IP 65 | 7191.76 | шт
34 | Светильник светодиодный ССП PROFI 40Вт 6500K 1200мм с возможностью последовательного подключения, мат | 1514.8 | шт
35 | Светильник светодиодный ССП 50Вт 6500K 1500мм с возможностью последовательного подключения IP65 | 1369.96 | шт
36 | Лампа люминесцентная линейная 18W PHILIPS TLD 18W/54 | 97.14 | шт
37 | ПРОВОД ПУВ 1х2,5 (ПВ 1) Белый ГОСТ | 26.25 | м
38 | ПРОВОД ПуГВнг-LS 1 х 1,5 Белый | 18.62 | м
39 | ПРОВОД ПУВ 1х10 (ПВ 1) Белый ГОСТ | 98.88 | м
40 | Провод ПуГВ 1х2,5 (ПВ 3) Белый | 26.36 | м
41 | ПРОВОД ПуГВнг-LS 1 х 2,5 Белый | 30.27 | м
42 | Провод ПуГВ 1х2,5 (ПВ 3) Ж/З | 26.36 | м
43 | Провод ПуГВ 1х2,5 (ПВ 3) Ж/З ККЗ | 30.93 | м
44 | ПРОВОД ПуГВнг-LS 1 х 2,5 Ж/З | 30.27 | м
45 | ПРОВОД ПуГВнг-LS 1 х 2,5 Красный | 30.17 | м
46 | ПРОВОД ПуГВнг-LS 1 х 2,5 Синий | 30.16 | м
47 | ПРОВОД ПуГВнг-LS 1 х 25 Белый | 271.16 | м
48 | ПРОВОД ПуГВнг-LS 1 х 4 Бел | 48.46 | м
49 | Провод ПуГВ 1х6 (ПВ 3) Белый | 63.59 | м
50 | Провод ПуГВ 1х6 (ПВ 3) Белый ККЗ | 76.88 | м
51 | ПРОВОД ПуГВнг-LS 1 х 6 Белый | 64.36 | м
52 | ПРОВОД ПуГВнг-LS 1 х 6 Ж/З | 64.35 | м
53 | Провод ПуГВ 1х6 (ПВ 3) Синий ККЗ | 52.16 | м
54 | ПРОВОД ПуГВнг-LS 1 х 6 синий | 68.06 | м
55 | *2273-204 WAGO Клемма в прозрачном корпусе (4*2.5mm) (100шт) | 1987.43 | упак
56 | 30W HP LED - T100-FR-30W-230V-E27-6500K "IEK" (1/10шт) | 343.04 | шт
57 | 30W LED-M80-30W/WW/E27/FR/S ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ | 276.61 | шт
58 | 36W PHILIPS TLD 36Вт/54 (25 шт) | 125.24 | шт
59 | 38W Лампа светодиодная Т120 38 Вт 6500 К Е27/E40 | 456.29 | шт
60 | КАБЕЛЬ АВВГ 4 х 16 ГОСТ ККЗ | 152.46 | м
61 | КАБЕЛЬ АВВГ 4 х 35 ГОСТ | 350.66 | м
62 | КАБЕЛЬ АВВГ 4 х 95 ГОСТ | 617.46 | м
63 | 67050 Tyco Распред коробка 100Х100ММ ГЛ.50ММ(48шт) 6 вх. | 100.08 | шт
64 | CH1000RF Конвектор 1000Вт, ал.наг. эл-т X-shape, механ.термост, напол,защ от перегр/опрокид. | 3320.36 | шт
65 | Светильник ЛСП 01-36-012 | 1451.64 | шт
66 | DIN-рейка (60см) оцинкованная | 64.46 | шт
67 | DIN-рейка (125см) оцинкованная | 155.73 | шт
68 | DIN-рейка (200см) оцинкованная | 249.38 | шт
69 | IEK Лампа светодиодная "Груша" A60-FR-9W-230V-E27-6500K | 90.28 | шт
70 | IEK Лампа светодиодная "Груша" A60-FR-20W-230V-E27-6500K | 149.19 | шт
71 | Лампа ОНЛАЙТ 61 972 OLL-A70-30-230-6.5K-E27 | 178.6 | шт
72 | LED-драйвер MG-40-600-01 E, для LED светильников 36Вт, | 508.56 | шт
73 | SILVANY F 36W/BLUE G13 синяя | 311.45 | шт
74 | Изолятор SM51 силовой H51xD35xM8мм | 88.09 | шт
75 | Изолятор SM25 силовой Н25хD27хМ8мм с болтом | 53.8 | шт
76 | Изолятор SM51 силовой H51xD35xM8мм с болтом | 93.64 | шт
77 | Изолятор SM76 силовой H76xD50xM10мм с болтом | 222.16 | шт
78 | ULD-E1505-336/DTK BLUE IP44 TWISTED METEOR Занавес светодиодный фигурный «Звездный дождь», соединяемый. 6 подвесов. 336 светодиодов. Размер 1,5х0,5м. Цвет свечения синий. IP44. Провод прозрачный. | 1410.26 | шт
79 | ULD-S0800-100/DGA MULTI IP20 COLORBALLS Гирлянда светодиодная с контроллером «Разноцветные шарики», 100 светодиодов, 8 м, разноцветная, IP20, провод зеленый | 503.12 | шт
80 | Uniel JC-12/10/G4 CL Лампа галогенная | 23.64 | шт
81 | АЕ2066М1-100-160А-10Iн-400AC-У3 | 7436.78 | шт
82 | DURACELL Basic Батарейка AA (LR6) Alkaline BP-4 | 68.94 | шт
83 | DURACELL HBDC Батарейка AA (LR6) Alkaline BP-4 | 57.72 | шт
84 | NAVIGATOR Батарейка AA (LR6) AlkalineHigh Power BP-2 | 27.87 | шт
85 | NAVIGATOR Батарейка AA (LR6) Alkaline High Power BOX-24 | 26.79 | шт
86 | DURACELL Basic Батарейка AAA (LR03) Alkaline BP-4 | 68.94 | шт
87 | DURACELL HBDC CT Батарейка AAA (LR03) Alkaline BP-4 | 57.72 | шт
88 | NAVIGATOR Батарейка AAA (LR03) Alkaline High Power BOX-24 | 27.76 | шт
89 | NAVIGATOR Батарейка AAA (LR03) Alkaline High PowerBP-4 | 27.01 | шт
90 | DURACELL Basic Батарейка C (LR14) Alkaline BP-2 | 199.29 | шт
91 | ERGOLUX Батарейка C (LR14) Alkaline BP-2 | 91.26 | шт
92 | NAVIGATOR Батарейка C (LR14) Alkaline High Power BP-2 | 95.94 | шт
93 | ENERGIZER Max Батарейка C (LR14) Alkaline BP-2 | 191.66 | шт
94 | CAMELION Батарейка C (R14) HEAVY DUTY Green ZincCarbon SH-2 | 43.02 | шт
95 | NAVIGATOR Батарейка D (LR20) Alkaline High Power BP-2 | 142.66 | шт
96 | TDM Батарейка E "Крона" (6LR61) Alkaline BP-1 | 137.21 | шт
97 | NAVIGATOR Батарейка E "Крона" (6LR61) Alkaline High Power BP-1 | 175.33 | шт
98 | ENERGIZER Max Батарейка E "Крона" (6LR61) Alkaline BP-1 | 309.28 | шт
99 | Бирка кабельная У-134 (квадрат 55х55мм ) (100шт) TDM | 248.29 | упак
100 | Бирка кабельная маркировочная У-135 (круг 55 мм) IEK | 2.32 | шт
101 | Бугель (NB 20) (100 шт) Niled | 3008.91 | упак
102 | АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-100 1Р 100А 10кА х-ка С | 711.12 | шт
103 | АВТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-100 1Р 25А 10кА х-ка С | 711.12 | шт
104 | АВТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-100 1Р 50А 10кА х-ка С | 711.12 | шт
105 | АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-100 2Р 10А 10кА х-ка С | 1450.55 | шт
106 | АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-100 3Р 63А 10кА х-ка С | 2081.08 | шт
107 | АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 1Р 5А 4,5кА х-ка С | 209.09 | шт
108 | АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С | 160.08 | шт
109 | АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С | 151.37 | шт
110 | АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С | 132.86 | шт
111 | АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 1Р 20А 4,5кА х-ка С | 160.08 | шт
112 | АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С | 137.21 | шт
113 | АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 1Р 63А 4,5кА х-ка С | 191.66 | шт
114 | АВТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 4Р 25А 4,5кА х-ка С | 887.54 | шт
115 | АВТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 4Р 32А 4,5кА х-ка С | 886.45 | шт
116 | АВТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 4Р 40А 4,5кА х-ка С | 914.76 | шт
117 | АВТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 4Р 63А 4,5кА х-ка С | 924.56 | шт
118 | Вилка 024 3Р+РЕ 32А 380В IP44 | 334.32 | шт
119 | 10002 МАКЕЛ Вилка (Турция) с/з белая (100 шт) | 88.75 | шт
120 | Вилка прямая с/з белая 16А 250В TDM | 73.94 | шт
121 | 10027 Вилка (ТУРЦИЯ ) с/з угловая белая | 77.32 | шт
122 | Выключатель нагрузки ВНАЛ-10/630-20-Iз-У2 Коренево | 31123.62 | шт
123 | Выключатель нагрузки ВНАП-10/630-20-IIзПТ1.2 У2 Коренево | 39689.69 | шт
124 | Рубильник ВР 32 - 31В 31250 100А боковой привод (Коренево) | 1698.84 | шт
125 | Рубильник ВР 32 - 31В 71250 100А боковой привод (Коренево) | 2722.5 | шт
126 | Рубильник ВР 32 - 35В 31250 250А боковой привод (Коренево) | 2831.4 | шт
127 | ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ВС70/95.2 | 131.77 | шт
128 | ГИБКИЙ ХОМУТ 3,6 х 200 ММ НЕЙЛОН БЕЛЫЙ(100 ШТ) ИЭК | 124.15 | упак
129 | ГИБКИЙ ХОМУТ 4,8 х 250 ММ НЕЙЛОН ЧЕРНЫЙ (100 ШТ) | 248.29 | упак
130 | ГИБКИЙ ХОМУТ 4,8 х 300 ММ НЕЙЛОН ЧЕРНЫЙ (100 ШТ) | 273.34 | упак
131 | ГИБКИЙ ХОМУТ 7,6 х 300 ММ НЕЙЛОН БЕЛЫЙ (100ШТ) ИЭК | 522.72 | упак
132 | ГИЛЬЗА ГА-70-12 (250/50шт) КВТ | 34.85 | шт
133 | ГИРЛЯНДА МИНИ М5 (180Л) | 189.49 | шт
134 | ГРИБ НАКАЛ - M50-CL-60W-230V-E27 "Калашниково" (100шт) | 18.73 | шт
135 | ГРИБ НАКАЛ - M50-CL-95W-230V-E27 "Калашниково" (100шт) | 18.73 | шт
136 | Лампа светодиодная НЛ-LED-A60-10Вт-3000К-Е27 60х112мм "Народная" | 43.45 | шт
137 | ASD Standard Лампа светодиодная "Груша" A60-FR-20W-230V-E27-3000K | 108.03 | шт
138 | Лампа ДРИ 250Вт 2700К E40 TDM | 546.68 | шт
139 | Лампа ДРИ 70Вт 6000К Rx7s TDM | 495.5 | шт
140 | Лампа ДРИ 150Вт 6000К Rx7s TDM | 495.5 | шт
141 | ЛАМПА ртутная HPL-N-250/542 1SL/12 PHILIPS Е-40 (12ШТ) | 841.8 | шт
142 | ЛАМПА OSRAM HQL 250W E40 дрл (12 шт) | 641.42 | шт
143 | Лампа ДРЛ 400Вт Е40 TDM | 650.13 | шт
144 | ЛАМПА HPL-N-125/542 PHILIPS (24/40ШТ) | 505.3 | шт
145 | ЛАМПА HSL-BW 125W Е27 (40 шт) BASIC SA SYLVANIA дрл 20444 | 170.97 | шт
146 | ДРОССЕЛЬ ДНАТ-70 46Н-013 УХЛ2 ОТКР. | 1500.64 | шт
147 | ЕЛКА HJ 60-29 60СМ (ЗЕЛЕНАЯ) 25 ВЕТ.ПЛАСТ.ПОДСТ. | 298.39 | шт
148 | Анкерный зажим (PA 2000 P) (95-120) (ВК) | 744.88 | шт
149 | Анкерный зажим РА 2200 (95-120мм2) Импульс (1/25шт) | 605.48 | шт
150 | Зажим наборный ЗНИ-6мм2 (JXB50А) серый IEK | 28.75 | шт
151 | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 (P 645, P2X-95, SLIW15.1) ИЭК (18/72шт) | 193.84 | шт
152 | Ответвительный зажим (N 70) 25-150/16-95 Niled | 401.84 | шт
153 | Зажим ответвительный ЗСГП 35-95/6-35 (RDP 25/CN) ИЭК (10/140шт) | 251.56 | шт
154 | Зажим плашечный ЗП 16-70/16-70 (AL-16-70-1, CD 35) TDM | 94.52 | шт
155 | ИЗОЛЕНТА 19 мм х 20 м AVALON белая(250шт) | 71.12 | шт
156 | ИЗОЛЕНТА 19 мм х 20 м AVALON желтая(250шт) | 71.12 | шт
157 | ИЗОЛЕНТА 19 мм х 20 м AVALON зеленая(250шт) | 71.12 | шт
158 | ИЗОЛЕНТА 19 мм х 20 м AVALON красная(250шт) | 64.03 | шт
159 | UNIEL Изолента ПВХ 19мм*20м синяя (UIT-135P 20/19/01 BLU) | 85.05 | шт
160 | ИЗОЛЕНТА 19 мм х 20 м AVALON синяя(250шт) | 71.12 | шт
161 | UNIEL Изолента ПВХ 19мм*20м черная (UIT-135P 20/19/01 BLK) | 71.12 | шт
162 | ИЗОЛЕНТА 19 мм х 20 м AVALON черная(250шт) | 71.12 | шт
163 | ИЗОЛЕНТА 19 мм х 25 м NOVA ROLL желтая (96 шт) | 99.86 | шт
164 | ИЗОЛЕНТА ХБ ( Рулон 300 г ) | 158.99 | шт
165 | ИЗОЛЯТОР ИО-10-3,75 2У3 (уп 15 шт) | 325.61 | шт
166 | ИЗОЛЯТОР ИПУ 10/630-7,5 1 УХЛ1 | 3157.01 | шт
167 | Изолятор на DIN рейку желтый TDM | 8.99 | шт
168 | Изолятор на DIN рейку синий TDM | 8.99 | шт
169 | ИЗОЛЯТОР ТФ20 | 120.88 | шт
170 | ИЗОЛЯТОР ШФ - 20 Г (ГО) | 1634.59 | шт
171 | TDM Коробка испытательная переходная ИКП (сталь, прозр. крышка) | 338.68 | шт
172 | TDM Коробка испытательная переходная ИКП (сталь, черн. крышка) | 310.37 | шт
173 | ИЭК РОЗЕТКА С З/К РАр10-3-ОП | 271.16 | шт
174 | КАБЕЛЬ ААШВ 10кВ 3 х 95 | 812.39 | м
175 | КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(A)-LS 2 х 1,5 | 28.09 | м
176 | КАБЕЛЬ ВВГнг-(А)-LS 4 х 10 ГОСТ | 453.02 | м
177 | КАБЕЛЬ ВВГнг-(А)-LS 4 х 35 ГОСТ | 1458.17 | м
178 | КАБЕЛЬ ВВГнг-(А)-LS 4 х 6 ГОСТ Кабель-Арсенал | 239.58 | м
179 | КАБЕЛЬ ВВГнг-(А)-LS 5х2,5 ГОСТ ВИМ-Кабель | 138.3 | м
180 | КАБЕЛЬ ВВГнг-(А)-LS 5 х 2,5 ГОСТ КАБЭКС | 135.04 | м
181 | КАБЕЛЬ ВВГнг-(А)-LS 5х6 ГОСТ Кабэкс | 304.92 | м
182 | КАБЕЛЬ КГтп-ХЛ 2* 1,5 | 49.23 | м
183 | КАБЕЛЬ КГ 2х2,5 (КГтпХЛ ГОСТ) | 74.49 | м
184 | КАБЕЛЬ КГ 3 х 2,5 (КГтпХЛ ГОСТ) | 96.48 | м
185 | КАБЕЛЬ КГ 3 х 4 + 1 х 2,5 (КГтпХЛ ГОСТ) | 192.75 | м
186 | КАБЕЛЬ КГ 3 х 6 (КГтп ГОСТ) | 225.42 | м
187 | КАТУШКА КТ 6023 (6013) 220В | 1726.07 | шт
188 | Вилка однофазная 2Р+РЕ 1х16А 220-240V (каучук) Lezard | 116.52 | шт
189 | Вилка угловая с ушком каучук 2Р+РЕ 16А 250В IP44 серии "Народная" | 111.08 | шт
190 | Вилка угловая 2Р+РЕ 1х16А 220-240V (каучук) Lezard | 111.07 | шт
191 | Розетка наруж. уст-ки двойная с заглушками 2Р+РЕ 1х16А 220-240V (каучук) Lezard | 299.48 | шт
192 | Розетка наружной установки тройная с заглушками 2Р+РЕ 1х16А 220-240V (каучук) Lezard | 411.64 | шт
193 | КВАРТА БЕЛЫЙ - СУ Выключатель 1-кл. 10А б/п "IEK" (10/200шт) | 83.96 | шт
194 | КВАРТА БЕЛЫЙ - СУ Выключатель 2-кл. 10А б/п "IEK" (10/200шт) | 102.81 | шт
195 | РС12-3-КБ Розетка 2местн. c з/к без защ.штор. 16А КВАРТА (белый) | 138.3 | шт
196 | Клемма вводная силовая КВС 35-240 кв.мм. синяя TDM | 591.33 | шт
197 | "IEK" Импакт Кабель-канал перф. серый 25x25мм 4/6-перфорация 2м/шт | 167.71 | м
198 | Бокс КМПн 1/4 для 4-х авт.выкл. наружн. уст. IEK | 60.87 | шт
199 | Бокс КМПн 1/2 для наруж. уст. с крышкой IP42 TDM | 445.4 | шт
200 | ИЭК ABLFS-22(З) ЛАМПА-КНОПКА | 261.36 | шт
201 | ИЭК ABLFS-22(K) ЛАМПА-КНОПКА | 260.27 | шт
202 | КОЛОДКА 3 ГН.С/З MGP-131 (60 шт) MAKEL | 271.16 | шт
203 | Колпачок изолирующий (CE 6-35) Niled | 19.05 | шт
204 | КОЛПАЧОК К-5 (КП-18) черные | 8.07 | шт
205 | КОЛПАЧОК КП-18 (К-5) белые для ТФ-20 | 19.49 | шт
206 | КОЛПАЧОК КП-22 черный | 18.29 | шт
207 | Конвектор ОК-2000, 2кВт, настенный/напольный, Ресанта 67/4/4 | 5070.38 | шт
208 | Конвектор электрический Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500, ножки, без крепления на стену | 4131.67 | шт
209 | КОНТАКТОР КМИ-10960 9А в обол Ue=220В/АС3 | 2303.24 | шт
210 | ПУСКАТЕЛЬ ПМ12 - 010100220 1з IP00 ДИН-РЕЙКА | 1061.78 | шт
211 | КОНТАКТОР КМИ-11260 12А в обол Ue=220В/АС3 | 2620.13 | шт
212 | КОНТАКТОР КТ-60-23 160А (220В) | 10367.28 | шт
213 | КОНТАКТОР КМИ-11810 18А 220B 1НО ИЭК | 812.39 | шт
214 | КОНТАКТОР КМИ-22510 25А 220B 1НО | 1028.02 | шт
215 | КОНТАКТОР КМИ-23210 32А 220B 1НО ИЭК | 1165.23 | шт
216 | КОНТАКТОР КМИ-48012 80А 380B 1НО, 1НЗ ИЭК | 4298.28 | шт
217 | Кронштейн К1П-0,3-0,35 на опору с 1 хомутом TDM | 1277.4 | шт
218 | "IEK" Кронштейн болт. крепления для метал. лотка b300мм | 297.3 | шт
219 | Кронштейн анкерный (CS 10.3) NILED | 309.28 | шт
220 | КРЮК КН-18 для ТФ-20 | 246.11 | шт
221 | КРЮК КН-22 | 421.44 | шт
222 | ЛАМПА AD22DS(LED) ЖЕЛ..МАТРИЦА 240В d22мм | 103.99 | шт
223 | Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм красный 230В TDM | 92.46 | шт
224 | Лампа Navigator NLL-MR16-7-230-4K-GU5.3 94 245 | 86.47 | шт
225 | Лампа энергосберегающая Uniel ESL-PL-11/4000/2G7 | 118.7 | шт
226 | Лента крепления (F 207) (50м)Niled | 5135.72 | упак
227 | Линейный светодиодный светильник СПБ 10Вт 6500K 600мм Фарлайт | 317.99 | шт
228 | Лоток перфорированный 80х300х3000 (0,8 мм) (6 м/уп) Промрукав | 689.34 | м
229 | Лента спиральная монтажная пластиковая ЛСМ-12 (10 м/упак) TDM | 335.41 | упак
230 | Лента спиральная монтажная пластиковая ЛСМ-15 (10 м/упак) TDM | 507.47 | упак
231 | МАРКЕР МКО-1.5 символ "1" 1000 шт | 112.17 | упак
232 | МАРКЕР МКО-1.5 символ "2" 1000 шт | 112.17 | упак
233 | МАРКЕР МКО-1.5 символ "4" 1000 шт | 112.17 | упак
234 | МАРКЕР МКО-1.5 символ "5" 1000 шт | 112.17 | упак
235 | МАРКЕР МКО-1.5 символ "6" 1000 шт | 112.17 | упак
236 | МАРКЕР МКО-1.5 символ "А" 1000 шт | 112.17 | упак
237 | МАРКЕР МКО-1.5 символ "В" 1000 шт | 112.17 | упак
238 | МАРКЕР МКО-1.5 символ "С" 1000 шт | 112.17 | упак
239 | МАРКЕР МК1-2.5мм символ"N" 1000шт | 112.17 | упак
240 | "ПРОМРУКАВ" Р3-ЦП-НГ Металлорукав в ПВХ-изоляции черный d18мм 10м/уп | 140.48 | м
241 | "ПРОМРУКАВ" Р3-ЦП-НГ Металлорукав в ПВХ-изоляции черный d25мм 10м/уп | 173.15 | м
242 | Лампа МО LED - A60-FR-10W-24/48V-E27-4000К "Uniel" (10/100шт) | 265.72 | шт
243 | МО НАКАЛ - M50-CL-40W-36V-E27 "Калашниково" (100шт) | 22.76 | шт
244 | Наконечник ТМ 10-6-5 TDM | 27.12 | шт
245 | Наконечник ТМЛ 10-5-5 (3000/100) КВТ | 29.51 | шт
246 | Наконечник ТМЛ 10-6-5 (КВТ) | 29.51 | шт
247 | Наконечник ТМЛ 10-8-5 (3000/100) КВТ | 29.51 | шт
248 | Наконечник алюминиевый ТА 16-8-5,4 ЗЭТА (100/1500шт) | 9.15 | шт
249 | НАКОНЕЧНИК ШТИФТОВОЙ НШП-25 | 49.01 | шт
250 | Наконечник медный луженый ТМЛ 25-8-8 ГОСТ 7386-80 TDM | 48.58 | шт
251 | Наконечник медный луженый ТМЛ 25-10-8 ГОСТ 7386-80 TDM | 48.58 | шт
252 | Наконечник ТМЛ 25-8-7 (1500/100) КВТ | 41.27 | шт
253 | Наконечник алюминиевый ТА 25-8-7 ЗЭТА (100/1300шт) | 10.29 | шт
254 | Наконечник ТА 35 -10-8 (600/100) КВТ | 24.07 | шт
255 | Наконечник ТА 50-10-9 TDM | 29.29 | шт
256 | Наконечник ТА 50 -10-9 (400/100) КВТ | 30.38 | шт
257 | НАКОНЕЧНИК ТМ-Ф 70-10-13 (600/50) КВТ | 94.4 | шт
258 | НАКОНЕЧНИК ТМ-Ф 70-12-13 (600/50) КВТ | 94.42 | шт
259 | Наконечник ТА 70-10-12 TDM | 38.87 | шт
260 | Наконечник ТА 70-10-12 (300/50) КВТ | 38.45 | шт
261 | Наконечник болтовой 2НБ- 70/120 (150/10) КВТ | 314.72 | шт
262 | НАКОНЕЧНИК ТМЛ-Ф- 95-10-15 (350/25) КВТ | 172.06 | шт
263 | Наконечник ТА 120 -12-14 (175/25) КВТ | 61.75 | шт
264 | Наконечник ТА 150 -12-17 (175/25) КВТ | 78.3 | шт
265 | Наконечник болтовой 2НБ-150/240 (70/5) КВТ | 507.47 | шт
266 | Наконечник ТА 240 -20-20 (100/10) КВТ | 113.26 | шт
267 | Наконечник НВИ 2-4 вилка 1,5-2,5мм (100шт) синий TDM | 270.07 | упак
268 | НАКОНЕЧНИК НВИ 2-4 вилка 1.5-2.5 мм(100ШТ) | 237.4 | упак
269 | Наконечник НКИ 2-4 кольцо 1.5-2.5мм2 (100шт) синий TDM | 253.74 | упак
270 | Наконечник НКИ 2-6 кольцо 1,5-2.5мм2 (100шт) синий TDM | 368.08 | упак
271 | Наконечник круглый штыревой НкИш 1,5-2,5мм2 синий (100шт) TDM | 331.06 | упак
272 | Светильник НПП 03-60-1401 Овал Мат.IP 65 | 380.06 | шт
273 | НАКОНЕЧНИК-ГИЛЬЗА Е1508 1.5мм(НШвИ)(100ШТ) | 81.13 | упак
274 | Наконечник НШВИ 2,5- 8 (КВТ) упак. 100шт. | 0.89 | шт
275 | НАКОНЕЧНИК-ГИЛЬЗА Е2508 2.5мм(НШвИ) (100ШТ) | 123.06 | упак
276 | Нак-т штыревой НШВИ 2,5 - 12 (КВТ) | 1.1 | шт
277 | Ограничитель на DIN-рейку (металл) 1 винт REXANT | 14.27 | шт
278 | Ограничитель на DIN-рейку (металл) 1 винт TDM | 20.15 | шт
279 | ВС20-1-0-ОБ Выключатель 1кл 10А откр.уст. ОКТАВА (белый) | 70.9 | шт
280 | РС20-3-ОБ Розетка 1местн. c з/к 16А откр.уст. ОКТАВА (белый) | 91.26 | шт
281 | РС22-3-ОБ Розетка 2местн. с з/к 16А откр.уст. ОКТАВА (белый) | 140.48 | шт
282 | Патрон карболитовый подвесной, Е27, черный, TDM | 33.55 | шт
283 | Патрон керамический E27 (контакты медь) TDM | 24.07 | шт
284 | Патрон керамический E27 с держателем TDM | 29.84 | шт
285 | Патрон керамический E27 с держателем, Народный | 25.05 | шт
286 | Патрон керамический E40 НАРОДНЫЙ | 81.02 | шт
287 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПТ-1.1-10-10 -31,5(высоковольт) | 787.35 | шт
288 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПТ-1.1-10-20 -12,5высоковольт) | 681.71 | шт
289 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПТ-1.1-10-20-31,5 (высоковольт) | 710.03 | шт
290 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПТ-1.1-10-31,5 -31,5У3 (высоковольт) | 677.36 | шт
291 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПТ-1.1-6-31,5-20 (высоковольт) | 745.97 | шт
292 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПТ-1.2-10-40 -31,5(высоковольт) | 976.83 | шт
293 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПТ-1.2-10-50-12,5(высоковольт) | 952.88 | шт
294 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПТ-1.2-10-50-31,5(высоковольт) | 940.9 | шт
295 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПТ-1.2-6-50-31,5 (высоковольт) | 976.83 | шт
296 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПТ-1.2-6-80-20 (высоковольт) | 875.56 | шт
297 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПТ-1.3-10-50-31.5 | 1983.07 | шт
298 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПТ-1.3-10-80-20 (высоковольт) | 1909.02 | шт
299 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПТ-1.3-10-80-31,5 (высоковольт) | 1983.07 | шт
300 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПТ-1.3-6-100-31,5 | 1907.93 | шт
301 | ПРОВОД ПВС 2 х 0.75 ГОСТ Кабель-Арсенал | 24.95 | м
302 | ПРОВОД ПВС 2 х 1.5 ГОСТ ККЗ | 45.63 | м
303 | ПРОВОД ПВС 2 х 2.5 ГОСТ Электрокабель НН | 65.56 | м
304 | ПРОВОД ПВС 3 х 1.5 ГОСТ Титан | 51.62 | м
305 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ПРЕДОХР.ППНИ-33 ГАБ.00, 100А | 247.2 | шт
306 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ПРЕДОХР.ППНИ-35 ГАБ.1, 200А | 528.17 | шт
307 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ПРЕДОХР.ППНИ-37,ГАБ.2,100А ИЭК | 805.86 | шт
308 | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты (100шт) ИЭК | 231.96 | упак
309 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН 0,1-10УЗ | 1095.53 | шт
310 | Вставка плавкая ПН2-100-100А-У3-КЭАЗ | 265.72 | шт
311 | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПН-2-100/50А | 106.72 | шт
312 | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПН-2-100/63А | 107.7 | шт
313 | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПН-2-250А/100А | 157.91 | шт
314 | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПН-2-250А/125А | 170.97 | шт
315 | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПН-2-250А/160А | 170.97 | шт
316 | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПН-2-250А/200А | 170.97 | шт
317 | Вставка плавкая ПН2-250-250А-У3-КЭАЗ | 500.94 | шт
318 | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПН-2-250А/80А | 153.55 | шт
319 | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПН-2-250А | 156.82 | шт
320 | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПН-2-400А/315А | 254.83 | шт
321 | Вставка плавкая ПН2-400-400А-У3-КЭАЗ | 955.05 | шт
322 | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПН-2-400А | 260.27 | шт
323 | ППНН-35 габ.1, 63А TDM | 442.13 | шт
324 | ПРИСТАВКА ПКИ-22 2з + 2р | 276.61 | шт
325 | ПРОВОД АПВ(АПуВ) 2,5 ККЗ | 5.03 | м
326 | ПРОВОД АПВ(ПАВ, АПУВ) 16 | 24.5 | м
327 | ПРОВОД ПЩ-10(1м-0.094кг) | 2050.59 | кг
328 | Прожектор низковольтный cob 30w 12-36V AC/DC 6500К | 1816.45 | шт
329 | Прожектор низковольтный cob 50w 12-36V AC/DC | 2609.24 | шт
330 | Прожектор СДО 06-30 светодиодный черный IP65 6500 K IEK | 438.87 | шт
331 | Прожектор СДО 07-50 светодиодный серый IP65 IEK | 957.23 | шт
332 | РАЗРЯДНИК РВО-10 У1 | 3775.56 | шт
333 | РАЗРЯДНИК РВО-6 | 2956.8 | шт
334 | Разъединитель РЛНД-1-10 II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 ЩК | 18964.94 | шт
335 | Разъединитель РЛНД -1-10 II-630 У1 (3х полюс) с приводом ПРНЗ-10 | 18397.5 | шт
336 | Расп. коробка с крышкой 65х65х50мм IP54, 4вх. инд. штрих-код TDM | 32.12 | шт
337 | Распаячная коробка ОП 100х100х55мм, крышка, IP54, 8вх. TDM | 62.4 | шт
338 | Розетка 124 стационарная 3Р+РЕ 32А 380В IP44 TDM | 441.05 | шт
339 | Розетка стационарная ССИ-124 32А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM ИЭК | 885.36 | шт
340 | Рубильник РПС-2 левый | 8292.74 | шт
341 | Рубильник РПС-2 Правый | 8292.74 | шт
342 | Рубильник РПС-4 левый | 10409.75 | шт
343 | Рубильник РПБ-4 правый | 13760.6 | шт
344 | РУБИЛЬНИК ЯБПВУ-1(100А) IP 54 | 5242.45 | шт
345 | РУБИЛЬНИК ЯРВ 6123(250А)1Р54 | 6572.12 | шт
346 | Рулетка, длина 3 м, стальная лента, ширина 16 мм, прорезиненное покрытие, магнит, "Рубин" TDM | 166.62 | шт
347 | Сальник d=20мм (Dотв.бокса 22мм) серый | 5.52 | шт
348 | Сальник MG 63 диаметр проводника 44-54мм IP68 IEK | 227.6 | шт
349 | Дюбель-гвоздь 6/40мм 200шт/уп Б "Daxmeri" | 306.01 | упак
350 | Светильник настольный светодиодный ССО 09Б 12Вт 600Лм сенсор 3 уровня яркости, с беспров. зарядкой для тел., с адаптером 10Вт БЕЛЫЙ IN HOME | 2193.25 | шт
351 | Светильник настольный LE LED TL-121 6W 4К White (Белый) (8) | 1078.11 | шт
352 | Светильник светодиодный ДВО 6566 eco, 36Вт, 6500К IEK без драйвера | 1695.57 | шт
353 | Свет-к с/д универсальный PRE LED PLS WH 36W 6500K (4) (3300 Лм) призма | 1167.41 | шт
354 | Светильник светодиодный ДВО 6572-P 45Вт 6500К 595х595х20 призма IEK | 1393.92 | шт
355 | Светодиодный светильник RSV-SPO-02-20W-6500K, IP40 | 261.36 | шт
356 | Светодиодный светильник матовый RSV-SPO-02-40W-6500K, IP40 P | 267.89 | шт
357 | Светодиодный светильник СПО 40Вт 6500K 1200мм ПРИЗМА Фарлайт | 718.74 | шт
358 | UNIVERSAL Сетевой фильтр с выкл. 6гнезд (с/з) / 1,8метра (ПВС 3х0,75мм2) 10А/250В белый | 459.56 | шт
359 | TDM Сетевой фильтр СФ-05В с выкл. 5гнезд (с/з) / 3метра (ПВС 3х1мм2) 16А/250В черный | 811.31 | шт
360 | *222-412 WAGO клемма 2 группы с защелкой (50шт) | 37.25 | шт
361 | *222-413 WAGO клемма 3 группы с защелкой (50) | 42.91 | шт
362 | Универсальная клемма СМК 222-413, 3-проводная серая 0,08-2,5/4 мм² (50 шт/уп) REXANT | 23.85 | шт
363 | "TDM" Скоба метал. 2-лапк. d21-22мм 10шт/уп | 14.92 | шт
364 | Скрепа для ленты (NC 20) (100 шт) Niled | 2240.07 | упак
365 | СОЕДИНИТЕЛЬ БОЛТОВОЙ 4СБ- 25/50 (240/10шт) КВТ | 258.09 | шт
366 | СОЕДИНИТЕЛЬ БОЛТОВОЙ 4СБ- 70/120 (120/10шт) КВТ | 445.4 | шт
367 | Соединительный провод для гирлянд 2м прозрачный LLK-3 | 83.09 | шт
368 | СПИРАЛЬ МОНТАЖНАЯ СМ-15-12 10М | 543.41 | упак
369 | СТАРТЕР ST 111 4-65W 220-240V инд.упак OSRAM | 30.93 | шт
370 | Трансформатор тока Т-0,66 100/5А кл.0,5 ЭЛТИ | 955.05 | шт
371 | Трансформатор тока Т-0,66 250/5А кл.0,5 ЭЛТИ | 955.05 | шт
372 | Трансформатор тока ТТН 30/200/5- 5VA/0,5-Р | 679.54 | шт
373 | Трансформатор тока ТТН 30T/100/5-5VA/0,5-Р | 796.06 | шт
374 | Трансформатор тока ТТН 60/1000/5-10VA/0,5-Р | 1132.56 | шт
375 | Трансформатор тока ТТН 85/1500/5-15VA/0,5-Р | 1267.6 | шт
376 | Трансформатор тока ТТН-Ш 100/5- 5VA/0,5-Р | 907.14 | шт
377 | Трансформатор тока ТТН-Ш 150/5- 5VA/0,5-Р | 907.14 | шт
378 | Трансформатор тока ТТН-Ш 200/5- 5VA/0,5-Р | 907.14 | шт
379 | Трансформатор тока ТТН-Ш 250/5- 5VA/0,5-Р | 907.14 | шт
380 | Трансформатор тока ТТН-Ш 30/5- 5VA/0,5 | 558.66 | шт
381 | Трансформатор тока ТТН-Ш 30/5- 5VA/0,5 | 907.14 | шт
382 | Трансформатор тока ТТН-Ш 300/5- 5VA/0,5-Р | 907.14 | шт
383 | Трансформатор тока ТТН-Ш 600/5- 5VA/0,5-Р | 933.27 | шт
384 | Трансформатор тока ТТН-Ш 75/5- 5VA/0,5-Р | 907.14 | шт
385 | Трансформатор тока ТШП-0,66 1500/5А 15ВА кл.0,5 габ.85 ИЭК | 1130.38 | шт
386 | Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5А 5ВА кл.0,5 габ.40 ИЭК | 665.38 | шт
387 | Трансформатор тока ТШП-0,66 600/5А 5ВА кл.0,5 габ.40 ИЭК | 581.53 | шт
388 | "ПРОМРУКАВ" Труба гофр. ПВХ серая легкая с зондом d20мм 100м/уп | 18.4 | м
389 | "СТРОИТЕЛЬ" Труба гофр. ПВХ серая строительная с зондом d20мм 100м/уп | 13.62 | м
390 | "IEK" Труба гофр. ПНД черная легкая с зондом d20мм 50м/уп | 23.08 | м
391 | "IEK" Труба гофр. ПНД черная легкая с зондом d20мм 100м/уп | 21.99 | м
392 | "ПРОМРУКАВ" Труба гофр. ПНД черная легкая с зондом d20мм 100м/уп | 22.76 | м
393 | "IEK" Труба гофр. ПВХ серая легкая с зондом d32мм 10м/уп | 47.7 | м
394 | "IEK" Труба гофр. ПВХ серая легкая с зондом d63мм 15м/уп | 137.21 | м
395 | "СТРОИТЕЛЬ" Труба гофр. ПНД черная строительная с зондом d63мм 15м/уп | 77.97 | м
396 | ТРУБКА - 18Вт 6500К 230V 1.2М 1600lm OSRAM LED | 150.28 | шт
397 | Термоусаживаемая трубка ТУТнг 50/25 черная (25 м/ролл) | 206.91 | м
398 | TDM Удлинитель бытовой У3 3гнезда (б/з) / 3метра (ПВС 2х0,75мм2) 10А/250В белый | 348.48 | шт
399 | Удлинитель ПВС 3х1,5 Атлант 3500 Вт 30м на катушке (С/з) | 3109.1 | шт
400 | Установочная коробка СП D68х45мм, саморезы, синяя, IP20, | 13.07 | шт
401 | Фасадное крепления КФК12-47.6 (SF 50, BRPF 70-150-6F) (50/150шт) | 69.15 | шт
402 | Фонарь Navigator NPT-H05-3AAA налобн. 4реж.19LED 94 917 | 283.14 | шт
403 | ФОТОРЕЛЕ ФР 601 2200 Вт IP 44 | 383.33 | шт
404 | IEK Лампа светодиодная "Шар" G45-FR-7W-230V-E27-3000K | 81.9 | шт
405 | IEK Лампа светодиодная "Шар" G45-FR-9W-230V-E27-6500K | 91.92 | шт
406 | Шар Т173-2 6шт 6см (глянцевые) золото | 97.03 | упак
407 | ШАР Т254 24ШТ 2СМ (глянцевый) | 129.35 | упак
408 | Рассеиватель РПА 85-150 шар-пластик (белый) (упак. 30 шт.) | 40.18 | шт
409 | Рассеиватель РПА 85-200 шар-пластик (белый) | 162.26 | шт
410 | Шина "N" нулевая 6х9мм 10/1 (10 групп/крепеж по центру) | 115.42 | шт
411 | Шина нулевая "N" открытая 12/1 сечение 6х9 мм TEXENERGO (NN1-69-12) | 123.06 | шт
412 | Шина "N" нулевая 6х9мм 14/1 (14групп/крепеж по центру) | 142.66 | шт
413 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С | 224.33 | шт
414 | Шина соединительная типа PIN (штырь) 1Р 63А (дл.1м) | 444.31 | шт
415 | Шина соединительная 1П 63А PIN (штырь) 1 м. | 470.45 | шт
416 | Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р 63А (дл.1м) | 1158.7 | шт
417 | Шина соединительная 3П 63А PIN (штырь) 1 м. | 1524.6 | шт
418 | ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ АД31Т 4 х 30 | 162.8 | м
419 | ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ АД31Т 4 х 40 | 208 | м
420 | ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ АД31Т 5 х 50 | 319.08 | м
421 | ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ АД31Т 8 х 100 | 1020.39 | м
422 | ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ АД31Т 8 х 60 | 612.02 | м
423 | ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ АД31Т 8 х 80 | 779.72 | м
424 | ЩМП-1-0 IP66 (395х310х220) | 4983.26 | шт
425 | ЩМП-3-0 IP66 (650х500х220) | 7368.17 | шт
426 | ЩМП-6-0 IP66 (1200х750х300) | 18177.59 | шт
427 | ЩМП-1-1 (395х310х150) | 2693.1 | шт
428 | *ЯЩИК ЩМП-2(ЩРНМ)(500х400х220) 1Р54 | 5783.68 | шт
429 | ЩМП-2-0 (500х400х220) | 3967.23 | шт
430 | ЩМП-3-0 (650х500х220) | 4699.04 | шт
431 | LEZARD Luxray Бокс пластиковый ЩРН-П-8 белый | 409.46 | шт
432 | Бокс ЩРВ-П-12модулей встраиваемый пластик IP40 | 821.11 | шт
433 | LEZARD Luxray Бокс пластиковый ЩРВ-П-12 белый | 486.78 | шт
434 | ЩРН-12 (265х310х120) | 1574.69 | шт
435 | ЩРН-36 (520х310х120) | 2577.66 | шт
436 | ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ЯРП-250А IP54 (с ПН-2) | 9725.86 | шт
449597.58