**Аварийные отключения за январь месяц 2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | времяотключения-включения | наименование отключенного оборудования | причина | мероприятия по устранению |
| 01.01.2018 | с 14ч. 30мин. – до 15ч. 03мин | РП-15 яч.12: ТП№№ - 147,879, 140,880 | выход из строяКЛ-6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ |
| 08.01.2018 | с 03ч. 00мин. – до 03ч. 50мин | ПС Арбеково ф.43: ТП№№ - РП-25,770,771,772,590,591,592 593,594,595,596,597,790,791, 792,793,794,795,796,797,1016, 798 | выход из строяКЛ-10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ |
| 08.01.2018 | с 07ч. 50мин. – до 08ч. 35мин | ПС Юбилейная ф.15: ТП№№ - РП-46,882,883,4601,4603,769, 768,767,529,761,762,763,764, 806,808 | выход из строяКЛ-10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ |
| 12.01.2018 | с 01ч.05мин. – до 02ч. 10мин. | ПС Юбилейная ф.16: ТП№№ -РП-46, 882,883,769,768,761, 762,766,669 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 18.01.2018 | с 10ч.45мин – до 11ч.40мин | РП-15 яч.8, 16: ТП №№- 140, 880,727,134,482,105,108,57,16,59,469,411,18 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 22.01.2018 | с 07ч.40мин. – до 08ч.20мин | ПС Восточная ф.0: ТП №№ - РП-33,945,3301,3302,3303, 3304,516,478,307,154,351,350, 303,415,369 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 22.01.2018 | с 14ч.15мин. – до 14ч.45мин | ПС ПТФ ф.7: ТП №№ - 870, 890,269 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 25.01.2018 | с 12ч.55мин. – до 13ч.55 мин | ПС Селикса ввод : ТП №№ - 870,890,268,251,21со,269 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 25.01.2018 | с 14ч.40мин. – до 15ч.45 мин. | ПС Гидростройдеталь сек.2: ТП №№ - 440,441,ктп-кнс, 1302 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 27.01.2018 | с 01ч.07мин. – до 17ч.45мин. | РП-2 яч.2: ТП №№- 317,655, 714,50,145,125,1031 | выход из строяКЛ -6 кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 27.01.2018 | с 03ч. 55мин. – до 05ч.05мин. | РП-17 ф.67: ТП №№ - 568,237, 370,61,405,366,65,17,156,16, 116,83,172 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 29.01.2018 | с 10ч.57мин. – до 11ч.45мин. | ПС ГПЗ ф.10: ТП №№- 851, 17с,849,3001,848,850,3002,853, 854 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 31.01.2018 | с 07ч.20мин. – до 08ч.15мин. | ПС Южная ф.30: ТП №№ - 30, 298,41,119,112,120 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |