**Аварийные отключения за декабрь месяц 2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время  отключения-  включения | наименование отключенного оборудования | причина | мероприятия по устранению |
| 05.12.2018 | с 12ч. 08мин. –  до 13ч. 19мин | ПС ТЭЦ-1 ф.2: ТП№№ - 17, 156н,188,164,1064,235,35,748, 163,24,276,107,104,413,175, 209,379,403ж,304,14,104,408, 81,111,400,109,258 | выход из строя  КЛ-6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ |
| 08.12.2018 | с 02ч.40мин. –  до 03ч. 15мин. | ПС Южная ф.62: ТП № № -508,130м | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 08.12.2018 | с 17ч.40мин –  до 18ч.25мин | ПС Западная ф.36: ТП №№- 488,362,480,659,115,465,321, 87,5,12,11,462,174 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 08.12.2018 | с 17ч.40мин. –  до 19ч.15мин | ПС Новозападная ф.38: ТП №№ -207,625,615,4 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 08.12.2018 | с 17ч.40мин. –  до 18ч.05мин | ПС Новозападнаяф.42: ТП №№ -РП-34, 3402,3401,3404, 3405,3403,3406,3407,3503ск | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 08.12.2018 | с 17ч.40мин. –  до 18ч.26мин | ПС Новозападная ф.48 : ТП №№ - 832,809,ТП-Вектор,1090 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 08.12.2018 | с 17ч.40мин. –  до 18ч.40мин. | ПС Новозападная ф.58: ТП №№ - РП-18, 453,451,447,446, 448,143,231,1803 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 08.12.2018 | с 17ч.40мин. –  до 18ч.55мин. | ПС Новозападная ф.52: ТП №№ - 66,252,177,69,1049 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 08.12.2018 | с 17ч.40мин. –  до 19ч.15мин. | ПС Новозападная ф.54: ТП №№ - 507 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 08.12.2018 | с 17ч.40мин. –  до 19ч.05мин. | ПС Новозападная ф.64: ТП №№- 4001,4002,4003,35с | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 11.12.2018 | с 03ч.10мин. –  до 03ч.54мин. | ПС Химмаш ф.1: ТП №№ - 708,202,203,219,208,213,220, 200,380,509,201,204,221 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 12.12.2018 | с 02ч.03мин. –  до 02ч.43мин. | РП-3 яч.16: ТП №№ - 273,660, 282,283,284,285,389,855 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 12.12.2018 | с 02ч.03мин. –  до 04ч.50мин. | РП-21 яч.9: ТП №№ - 539,540, 541,542 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 13.12.2018 | с 14ч.48мин. –  до 15ч.37мин. | ПС Новозападная ф.42: ТП №№ - 3401,3402,3403,3404, 3405,3406,3407,3408,3503ск | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 16.12.2018 | с 15ч.45мин. –  до 17ч.00мин. | РП-24 яч.15: ТП №№ - 67,68, 161,822,319,318,606 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 16.12.2018 | с 15ч.45мин. –  до 16ч.25мин. | РП-19 яч.16: ТП №№ - 141, 142,275,1902,1903,89,494,184 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 17.12.2018 | с 12ч.55мин. –  до 13ч.40мин. | РП-15 яч.5: ТП №№ - 46,121 | выход из строя  КЛ -60кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 19.12.2018 | с 11ч.05мин. –  до 11ч.50мин. | РП-15 яч.38: ТП №№ - 74,529, 1501,46,121,743,147,140,880, 18ск,19,105 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 23.12.2018 | с 16ч.38мин. –  до 17ч.16мин. | РП-14 яч.22: ТП №№ - 744, 277,182,340,255,137,205 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 24.12.2018 | с 11ч.40мин. –  до 12ч.05мин. | РП-22 яч.7: ТП №№ - 557,558, 530,561,534,533,526,531,1037, 559,539,705,706,560,85,715, 702,881,562,567,569,563,565, 564,857,856,556,4601 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 28.12.2018 | с 20ч.07мин. –  до 20ч.42мин. | ПС Арбеково ф.14: ТП №№ - 794,795,796,797,790,791,792, 793,2501,597,596,595,1008,594 590,1590,591,592,593,770,771,772 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 29.12.2018 | с 21ч.35мин. –  до 22ч.38мин. | ПС Новозападная ф.53: ТП №№ - 4001,4002,4003 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 29.12.2018 | с 21ч.35мин. –  до 22ч.13мин. | ПС Новозападная ф.45: ТП №№ - 141,142,1901,1902,1903, 484КЭЧ, 275,89,494,184,78,79, 6 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 29.12.2018 | с 21ч.35мин. –  до 23ч.03мин. | ПС Новозападная ф.49: ТП №№ - 982,983,987,984 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 29.12.2018 | с 21ч.35мин. –  до 23ч.07мин. | ПС Новозападная ф.49: ТП №№ - 662,605,814,618,619,197 611,720,661,384,382,834,383, 1383,382,72,309,337,295,356, 250,395 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 31.12.2018 | с 22ч.14мин. –  до 22ч.32мин. | РП-9 яч.8: ТП №№ - 162,617, 610н,612,616,614,335 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |