**Аварийные отключения за май месяц 2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | времяотключения-включения | наименование отключенного оборудования | причина | мероприятия по устранению |
| 01.05.2018 | с 12ч. 47мин. – до 14ч. 03 мин | ПС Маяк ф.36,38: ТП№№ - 329,324,311,872,291,497,402, 74,1501,829,46,121,743,16,18, 19,105 | выход из строяКЛ-6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ |
| 01.05.2018 | с 17ч.45мин. – до 18ч. 25мин. | РП-10 яч.7: ТП№№ -72,309, 382,1383,295,356,250,395,396 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 02.05.2018 | с 05ч.51мин – до 06ч.27мин | ПС Южная ф.32: ТП №№- 37, 281,278,82,38,265,124 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 02.05.2018 | с 15ч.50мин. – до 17ч.10 мин | РП-11 ф.11: ТП №№ -70,496, 232,338,36,195,358,38,9 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 02.05.2018 | с 15ч.55мин. – до 17ч.00мин | ТП-30 ф.6 : ТП №№ -30,298,41 120,119,112 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 03.05.2018 | с 00ч.37мин. – до 01ч.50 мин | ПС Заря ф.10 : ТП №№ - 895, 896,1025,1026,1027,1028 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 03.05.2018 | с 04ч.02мин. – до 04ч.35 мин. | ПС Новозападная ф.10: ТП №№ - 984,986,988,19со,989, 24со | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 03.05.2018 | с 20ч.02мин. – до 20ч.30мин. | ПС ЗТП ф.11: ТП №№- 639, 640 | выход из строяКЛ -10 кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 05.05.2018 | с 11ч.47мин. – до 12ч.48мин. | ПС Арбеково ф.27: ТП №№ - 538,537,536,535,526,519,539, 540,541,542,551,552,554,553, 545,543,568,598,668,666,665, 663,546,566,532,667,544,547 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 05.05.2018 | с 11ч.47мин. – до 12ч.42мин. | ПС Арбеково ф.19: ТП №№-233,229,176,180,239,368,261, 387,283,284,273,282,285,389, 236,264 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 05.05.2018 | с 16ч.26мин. – до 16ч.58мин. | ТП-718 ф.84: ТП №№ - 718, 712,360 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 06.05.2018 | с 06ч.46мин. – до 07ч.50мин. | ПС Южная ф.9-: ТП №№ - 131,45,20 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 06.05.2018 | с 08ч.30мин. – до 09ч.05мин. | РП-15 ф.58-:ТП №№ - 74,46, 121,743,390,1501,829,727,18ск,16,59,469,106,105 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 08.05.2018 | с 07ч.03мин. –до 08ч.44мин. | ПС Веселовка ф.25: ТП №№ -832,809,813,588,574,575,576, 577,467,582,805,581,587,589, 571,583,584,802,578,570,22со, 404 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 08.05.2018 | с 09ч.10мин. –до 10ч.15мин. | РП-22 яч.24: ТП №№ -706  705,811,7051,559,803,531,526,1037,64,63,355,1055,378,372 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 09.05.2018 | с 19ч.42мин. – до 20ч.33мин | РП-24 яч.10: ТП №№ - 721, 722,723  | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 10.05.2018 | с 05ч.33мин. – до 06ч.05мин. | РП-11 яч.12: ТП №№ 476,493, 9 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 10.05.2018 | с 12ч.50мин. – до 13ч.50мин. | РП-14 яч.20, 22: ТП №№- 738, 148,820,744,277,182,340,255, 137,352,135,484,487,487н,417н 325,353 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 11.05.2018 | с 09ч.25мин. – до 01ч.20мин. | РП-10 яч.7: ТП №№ - 72,309, 382,295,356,396,250,395 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 11.05.2018 | с 19ч.45мин. – до 11ч.20мин. | ПС УЛПДС яч.8: ТП №№ - 4101,30со | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 11.05.2018 | с 12ч.15мин. – до 12 ч.40мин. | ПС Западная яч.5: ТП №№ - 274,316,71,495,29,366,505 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 11.05.2018 | с 15ч.40ин. – до 16 ч.10мин. | ПС Юбилейная яч.14: ТП №№ - 37с | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 11.05.2018 | с 21ч.55мин. – до 22ч.35мин. | РП-3 ГПЗ яч.16: ТП №№ -126, 103,320,523 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 13.05.2018 | с 14ч.00мин. – до 14 ч.44мин. | ПС Терновка.ф.10: ТП №№ -670,673,671,683,677,878,963, 682,1059,672,1072 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 13.05.2018 | с 17ч.03мин. – до 18 ч.02мин. | ПС Новозападная ф.53: ТП №№ -4001,4002,4003 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 13.05.2018 | с 18ч.00мин. – до 18 ч.30мин. | РП-19 яч.11: ТП №№ - 484КЭЧ | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 17.05.2018 | с 01ч.00мин. – до 02ч.00мин. | РП-10 яч.18: ТП №№ - 662,605 618,814,619,1050 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 18.05.2018 | с 14ч.10мин. – до 16 ч.40мин. | ПС Пенза 3 ф.7: ТП №№ - 838, 839  | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 19.05.2018 | с 13ч.50мин. – до 14 ч.50мин. | РП-3 ГПЗ-24 яч.16 ТП №№ -126,103,320,523 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 21.05.2018 | с 18ч.30мин. – до 19 ч.55мин. | ПС Маяк ф.66: ТП №№ - 517, 248,1078,498,146,292,1085,513 170,169,331,332,333,1333,294, 296 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 23.05.2018 | с 16ч.10мин. – до 17 ч.35мин. | РП-21 яч.14 :ТП №№ - 551,552 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 24.05.2018 | с 08ч.25мин. – до 08 ч.50мин. | ПС НИИЭкипмаш Ф.2 ТП №№ - 699,684,679 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 24.05.2018 | с 11ч.05мин. – до 11 ч.38мин. | ПС ТПА ф.61: ТП №№ - 5101,КРП-51 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 25.05.2018 | с 20ч.30мин. – до 21 ч.00мин. | ПС ГПЗ-24: ТП №№ - 417н, 102,1401,417,325,740,262,16со 17со,18со,487,352,135,484,148, 820,741,740,15со,23со,738,277,182,340,255,137,326,206,477, 211н,205 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 26.05.2018 | с 05ч.50мин. – до 06 ч.10мин. | РП-22 яч.21: ТП №№ - 563,565 564 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 26.05.2018 | с 12ч.21мин. – до 12 ч.31мин. | РП-6 яч.3: ТП №№ - 698,686, 1098 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 26.05.2018 | с 16ч.15мин. – до 16 ч.55мин. | ПС Новозападная ф.33: ТП №№ - 4401,240, РП-44 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 28.05.2018 | с 02ч.35мин. – до 03 ч.09мин. | ПС ГПЗ-24 ф.34: ТП №№ - КРП-53 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 28.05.2018 | с 07ч.05мин. – до 07ч.50мин. | ПС ГДС: ТП №№ - 441,440 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 30.05.2018 | с 11ч.06мин. – до 18 ч.15мин. | ПС Селикса ф.4: ТП №№ - 251, 21со | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |