**Аварийные отключения за сентябрь месяц 2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время  отключения-  включения | наименование отключенного оборудования | причина | мероприятия по устранению |
| 01.09.2018 | с 16ч. 38мин. –  до 17ч. 40мин | ПС Южная ф.7: ТП№№ - 129, 685,824,25со,138,1со,2со,3со, 4со,5со,6со,385,127,84н,434, 183,322,502,130 | выход из строя  КЛ-6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ |
| 03.09.2018 | с 21ч.35мин. –  до 22ч. 50мин. | ПС Западная ф.14: ТП№№ -242,243,288,244,249,443,263, 33с,475 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 05.09.2018 | с 12ч.06мин –  до 12ч.56мин | РП-12 яч.14: ТП №№- 1201, 186,403 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 07.09.2018 | с 15ч.40мин. –  до 16ч.05мин | ПС Новозападная ф.29: ТП №№ -3401,3402,3404,3407, 3408,3502ск | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 08.09.2018 | с 04ч.56мин. –  до 06ч.42мин | ПС Маяк ф.36: ТП №№ - 329, 311,872,497,291 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 08.09.2018 | с 06ч.30мин. –  до 07ч.25мин | ПС Маяк ф.52 : ТП №№ - 167, 305,363,522,165,1013,166 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 10.09.2018 | с 14ч.59мин. –  до 15ч.40 мин. | РП-20 яч.13: ТП №№ - 581,582 587,576,575 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 11.09.2018 | с 15ч.35мин. –  до 15ч.50мин. | РП-15 яч.7,15: ТП №№ - 743, 74,829,46,121,147,880,140, 16, 1056,18ск | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 12.09.2018 | с 17ч.20мин. –  до 17ч.40мин. | ТП-117 яч. вв. ф.61: ТП №№ - 257,330,313,23,58,53,56,108,57 18,21,22,25,2с, РТП-117 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 14.09.2018 | с 00ч.05мин. –  до 01ч.00мин. | РП-3 яч.10: ТП № №- 233,229, 176,860 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 14.09.2018 | с 15.00мин. –  до 16ч.20мин. | ПС УЛПДС ф. 8: ТП №№ - 4101,4103 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 15.09.2018 | с 10ч.00мин. –  до 11ч.05мин. | ПС Селикса ф.5: ТП №№ - 870,269,890 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 16.09.2018 | с 00ч.38мин. –  до 01ч.03мин. | ПС Южная ф.62: ТП №№- 508,130м | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 16.09.2018 | с 01ч.35мин. –  до 01ч.52мин. | РП-22 яч.20-: ТП №№ -564, 563,565,4601 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 17.09.2018 | с 12ч.50мин. –  до 13ч.13мин. | РП-12 Яч16, 18-: ТП №№ - РП-12,646,1065,449,403,651, 1201,186,218,40,637,810 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 18.09.2018 | с 17ч.10мин. –  до 17ч.42мин. | ПС ГПЗ-24 ф.10-: ТП №№ - 851,848,849,3001,17с,850,3002,853,854 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 20.09.2018 | с 02ч.35мин. –  до 03ч.20мин | ПС Новозападная ф.10: ТП №№ - 985,986,988,19со,989, 24со | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 20.09.2018 | с 11ч.00мин. –  до 11ч.55мин | ПС Терновка яч.41: ТП №№ - 929,1073,932,931,930,923,1098 698,686,927,928,924,922,925, 926,676,680,962,1080,921,935,933 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 23.09.2018 | с 13ч.00мин. –  до 13ч.50мин | ПС Новозападная ф.33: ТП №№ - РП-44,4401,240,4403, 4404,286,215 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 24.09.2018 | с 16ч.05мин. –  до 16ч.35мин | РП-10 яч.13вв.ф.39, яч.9: ТП №№ - 662,605,618,814,619,197 611,72,309,382,295,356,250, 395,384,392,834,383,1383 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 25.09.2018 | с 04ч.50мин. –  до 05ч.06мин. | РП-29 яч.13: ТП №№ - 155 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 26.09.2018 | с 09ч.43мин. –  до 10ч.05мин. | ПС Новозападная ф4: ТП №№ - 216 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 26.09.2018 | с 14ч.20мин. –  до 14ч.50мин. | РП-11 ф.68: ТП №№ - 365,32, 476,328,503,9 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 28.09.2018 | с 12ч.35мин. –  до 16ч.20мин. | ПС Комбикормовая ф14: ТП №№ - 2354,1061,  ТП- ООО «Галс» | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 29.09.2018 | с 15ч.55мин. –  до 16ч.17мин. | РП-10 яч.14: ТП №№ - 122, 609,611,720,661,662,605,618, 619,814,310,337 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |