## Лист1
ФОРМА
| плана закупки товаров (работ, услуг) | [12 empty] | «УТВЕРЖДАЮ»
| на 2022 год | [12 empty] | Генеральный директор
ЗАО «Пензенская горэлектросеть»
| Наименование заказчика ЗАО "Пензенская горэлектросеть" | [12 empty] | ____________________ /Рябинин В.В.
| Адрес местонахождения заказчика 440629, г. Пенза, ул. Московская, 82В | [12 empty] | "_____" ________________ 20_____г.
Телефон заказчика _________________
Электронная почта заказчика:______________________
| ИНН | 5836601606
| КПП | 583601001
| ОКАТО | 56401368000
План закупок ЗАО "Пензенская горэлектросеть" на 2022 г.
№ п/п | Условия договора | [15 empty] | Способ закупки | Закупка в электронной форме
| Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам) | Единица измерения |  | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | Сведения о фактической цене договора | Закупка, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | Закупка товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | Отклонение | Планируемая дата подписания протокола по результатам закупки | График осуществления процедур закупки |  | Источник финансирования
|  |  | Код по ОКЕИ | наименование |  | Код по ОКАТО | наименование | [6 empty] | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Срок исполнения договора (месяц, год) |  |  | да/нет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15
1 | Разработка программного обеспечения Delphi и компонентов | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 343189 | 341604.8 |  |  | -1584.2 | 03.02.22г. | январь | февраль |  | Запрос цен в электронной форме
2 | Оказание охранных услуг - г. Пенза, ул.Московская, 82 В | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 122120 | 122120 |  |  | 0 | 27.01.22г. | январь | февраль 2025г. |  | Открытый запрос предложений
3 | Кабель АВБШв 4х150 1кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Аустрина, шифр проекта 208-12-21-эС, ул. Ладожская, з/к №122, шифр проекта 02-01-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 900 | 56401.364(5) | Пенза | 927000 | 799092 |  |  | -127908 | 28.01.22г. | январь | февраль |  | Запрос котировок в электронной форме
4 | Провод СИП2 3х70+1х70 (тех. присоединение г. Пенза, ул. Правды, шифр проекта 189-11-21-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 550 | 56401.364(5) | Пенза | 214500 | 169983 |  |  | -44517 | 28.01.22г. | январь | февраль |  | Запрос котировок в электронной форме
5 | Стеллажи | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. |  | 56401.364(5) | Пенза | 252000 | 252000 |  |  | 0 | 27.01.22г. | январь | февраль |  | Открытый запрос предложений
6 | Оргтехника и расходные материалы | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 19 | 56401.364(5) | Пенза | 193000 | 188281.5 |  |  | -4718.5 | 02.02.22г. | январь | февраль |  | Запрос котировок в электронной форме
7 | Пускорегулирующие аппараты (ПРА) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1300 | 56401.364(5) | Пенза | 1477548 | 1061248.8 |  |  | -416299.2 | 08.02.22г. | январь | декабрь |  | Запрос цен в электронной форме
8 | Провод СИП2 3х35+1х54,6 (тех. присоединение г. Пенза, ул. Мира, 74, стр. А4, шифр проекта 1-01-22-ЭС и ул. Полтавская, шифр проекта 10-01-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 1022 | 56401.364(5) | Пенза | 239556.8 | 201630.38 |  |  | -37926.42 | 10.02.22г. | февраль | апрель |  | Запрос котировок в электронной форме
9 | Кабель АСБл 3х120 10кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Рязанская, 10/8, шифр проекта 201-12-21-ЭС, ул. Светлая, 1, шифр проекта 3-01-22-ЭС, пр. Победы, з/у 75Р, шифр проекта 202-12-21-ЭС и ул. Бакунина, шифр проекта 175-10-21-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 2500 | 56401.364(5) | Пенза | 3276250 | 2640550 |  |  | -635700 | 11.02.22г. | февраль | апрель |  | Запрос котировок в электронной форме
10 | Силовой трансформатор ТМГ-160/6/0,4кВ У/Ун-0 (тех. присоединение г. Пенза, ул. Свердлова, шифр проекта 11-01-22-ЭС), Силовой трансформатор ТМГ-160/10/0,4кВ У/Ун-0 (тех. присоединение г. Пенза, ул. Бакунина, 56, шифр проекта 175-10-21-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 2 | 56401.364(5) | Пенза | 458760 | 405660 |  |  | -53100 | 11.02.22г. | февраль | апрель |  | Запрос котировок в электронной форме
11 | Кабель АВБШв 4х95 1 кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Свердлова, шифр проекта 11-01-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 255 | 56401.364(5) | Пенза | 182325 | 152501.22 |  |  | -29823.78 | 16.02.22г. | февраль | апрель |  | Запрос котировок в электронной форме
12 | Силовой трансформатор ТМГ 630/10/,04кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Собинова, 9, шифр проекта 190-11-21-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 2 | 56401.364(5) | Пенза | 1112000 | 936000 |  |  | -176000 | 16.02.22г. | февраль | апрель |  | Запрос котировок в электронной форме
13 | Экскаватор-погрузчик | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 7465149 | 7465149 |  |  | 0 | 18.02.22г. | февраль | май |  | Запрос цен в электронной форме
14 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТП 630/6/0,4кв с двумя силовыми трансформаторами ТМГ 630/6/0,4кВ, согласно опросных листов и технического задания (тех. присоединение г. Пенза, ул. Светлая, 1, шифр проекта 3-01-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 4134472 | 3790000 |  |  | -344472 | 28.02.22г. | февраль | май |  | Запрос предложений в электронной форме
15 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП 100/6/0,4кв с силовым трансформатором ТМГ 100/6/0,4кВ, согласно опросных листов и технического задания (тех. присоединение г. Пенза, ул. Рязанская, 10/8, шифр проекта 201-12-21-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 851215 | 720000 |  |  | -131215 | 09.03.22г. | февраль | май |  | Запрос предложений в электронной форме
16 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП 25/10/0,4кв с силовым трансформатором ТМГ 25/10/0,4кВ, согласно опросных листов и технического задания (тех. присоединение г. Пенза, пр. Победы, з/у №75Н, шифр проекта 202-12-21-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 730465 | 625000 |  |  | -105465 | 09.03.22г. | февраль | май |  | Запрос предложений в электронной форме
17 | Стойки СВ-110-5, 95-3 и 105-5 | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 266 | 56401.364(5) | Пенза | 2800000 | 2800000 |  |  | 0 | 18.02.22г. | февраль | декабрь |  | Открытый запрос цен
18 | Провод СИП2 3х70+1х70 (тех. присоединение г. Пенза, ул. Огарёва, 118А, шифр проекта 14-01-22-ЭС) и 3х50+1х54,6 (тех присоединение г. Пенза, пр. 1-й Сортировочный, 9А, шифр проекта 13-01-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 745 | 56401.364(5) | Пенза | 236384 | 222377.34 |  |  | -14006.66 | 21.02.22г. | февраль | апрель |  | Запрос котировок в электронной форме
19 | Труба полиэтиленовая двухслойная 110/82 | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 2004 | 56401.364(5) | Пенза | 751500 | 751500 |  |  | 0 | 22.02.22г. | февраль | апрель |  | Открытый запрос цен
20 | Буровая штанга (цельнокованая) 50х2000 RX11х44 для установки ГНБ RX11x44 | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 40 | 56401.364(5) | Пенза | 504000 | 455960 |  |  | -48040 | 22.02.22г. | февраль | апрель |  | Открытый запрос цен
21 | Силовой трансформатор ТМГ-400/10/0,4кВ Δ/Ун-11 (тех. присоединение г. Пенза, ул. Сухумская, 16, шифр проекта 18-02-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 399000 | 348000 |  |  | -51000 | 04.03.22г. | февраль | апрель |  | Запрос котировок в электронной форме
22 | Силовой трансформатор ТМГ-400/10/0,4кВ Δ/Ун-11 (тех. присоединение г. Пенза, ул. Большая Арбековская, 121, шифр проекта 210-12-21-ЭС), Силовой трансформатор ТМГ 250/10/0,4кВ У/Ун-0 (тех. присоединение г. Пенза, 1-й пр. Добролюбова, 1Б, шифр проекта 15-02-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 2 | 56401.364(5) | Пенза | 725000 | 615000 |  |  | -110000 | 04.03.22г. | февраль | апрель |  | Запрос котировок в электронной форме
23 | Панель ЩО-70-1-42, согласно опросного листа и технического задания (тех. присоединение г. Пенза, ул. Большая Арбековская, 121, шифр проекта 210-12-21-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 148000 | 148000 |  |  | 0 | 09.03.22г. | февраль | апрель |  | Запрос котировок в электронной форме
24 | Опора освещения стальная силовая гранёная | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 4 | 56401.364(5) | Пенза | 244000 | 244000 |  |  | 0 | 16.02.22г. | февраль | апрель |  | Единственный источник
25 | Кабель АВБШв 4х120 1кВ (тех. присоединение г. Пенза, 1-й пр.Добролюбова, 1Б, шифр проекта 15-02-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 195 | 56401.364(5) | Пенза | 180396.45 | 168000.3 |  |  | -12396.15 | 09.03.22г. | февраль | апрель |  | Запрос котировок в электронной форме
26 | Блоки фундаментные ФБС | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 158 | 56401.364(5) | Пенза | 401200 | 401200 |  |  | 0 | 02.03.22г. | март | декабрь |  | Единственный источник
27 | Провод СИП 2 3х70+1х70мм² (тех. присоединение г. Пенза, ул. Сухумская, 16, шифр проекта 18-02-22-ЭС), Провод СИП 2 3х50+1х54,6 мм² (тех. присоединение г. Пенза, ул. Сухумская, 16, шифр проекта 18-02-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 600 | 56401.364(5) | Пенза | 250635 | 247650 |  |  | -2985 | 17.03.22г. | март | май |  | Запрос котировок в электронной форме
28 | Стойка ресепшн (набор офисной мебели) в административное здание литера В по адресу - г. Пенза, ул. Стрельбищенская, 13 | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 236698 | 236698 |  |  | 0 | 02.03.22г. | март | май |  | Единственный источник
29 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в рамках построения интеллектуальной системы учёта ЗАО "Пензенская горэлектросеть" | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 30000000 | 30000000 |  |  | 0 | 05.04.22г. | март | декабрь |  | Открытый запрос предложений
30 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТП 160/10/0,4кВ , согласно опросных листов и технического задания (тех. присоединение г. Пенза, юго-западнее магазина "Универсам №175" по пр. Строителей, шифр проекта 09-01-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 2771242 | 2485000 |  |  | -286242 | 04.04.22г. | март | май |  | Запрос предложений в электронной форме
31 | Камеры КСО 366 сх.3, согласно опросного листа и технического задания ( тех.э присоединение г. Пенза, юго-западнее магазина "Универсам №175" по пр. Строителей, шифр проекта 09-01-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 2 | 56401.364(5) | Пенза | 206420 | 182000 |  |  | -24420 | 25.03.22г. | март | июнь |  | Запрос котировок в электронной форме
32 | Видеорегистраторы | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 9 | 56401.364(5) | Пенза | 180000 | 162000 |  |  | -18000 | 25.03.22г. | март | май |  | Запрос котировок в электронной форме
33 | Кабель АСБл 3х120 10кВ (тех. присоединение г. Пенза, юго-западнее магазина "Универсам №175" по пр. Строителей, шифр проекта 09-01-22-ЭС) - 940м и АСБл.3х185 10кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Кижеватова, 8, шифр проекта 07-01-22-ЭС) - 74 | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 1014 | 56401.364(5) | Пенза | 1560960 | 1537303.56 |  |  | -23656.44 | 25.03.22г. | март | май |  | Запрос котировок в электронной форме
34 | Камера КСО Орб-06.1 или эквивалент (тех. присоединение г. Пенза, кадастровый номер 58:29:1006001:4143) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 471500 | 342900 |  |  | -128600 | 30.03.22г. | март | июнь |  | Запрос котировок в электронной форме
35 | Выполнение работ по строительству здания вспомогательного назначения (склад) литера А по адресу - г. Пенза, ул. Стрельбищенская, 13 | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 15377648 | 13808300 |  |  | -1569348 | 11.04.22г. | март | декабрь |  | Открытый запрос предложений
36 | Выполнение работ по строительству здания вспомогательного назначения (гараж) литера Б по адресу - г. Пенза, ул. Стрельбищенская, 13 | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 12917223 | 11297700 |  |  | -1619523 | 11.04.22г. | март | декабрь |  | Открытый запрос предложений
37 | Кабель АСБл 3х240 10кВ - 500м, АСБл 3х150 10кВ - 200м, кабель АСБл 3х120 10кВ - 500м | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 1200 | 56401.364(5) | Пенза | 2174500 | 2141000 |  |  | -33500 | 06.04.22г. | март | май |  | Запрос котировок в электронной форме
38 | Кабель АВБШв 4х70 1кВ - 100м, АВБШв 4х120 1кВ - 100м, АВБШв 4х150 1кВ - 100м | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 300 | 56401.364(5) | Пенза | 265800 | 255743 |  |  | -10057 | 06.04.22г. | март | май |  | Запрос котировок в электронной форме
39 | Выполнение работ на переустройство и перенос сетей наружного освещения от ТП-902 по ул.Крупской | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 2250000 | 2230000 |  |  | -20000 | 12.04.22г. | март | декабрь |  | Открытый запрос предложений
ИТОГО 1 квартал | наименование 9: 97031656.25; наименование 10: 90951152.9
40 | Провод СИП2 3х50+1х54,6 (тех. присоединение г. Пенза, ул. Новый Кавказ, 52, шифр проекта 25-03-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 380 | 56401.364(5) | Пенза | 138320 | 129399.12 |  |  | -8920.88 | 12.04.22г. | апрель | июнь |  | Запрос котировок в электронной форме
41 | Силовой трансформатор ТМГ 400/10/0,4кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Терновского, 241С, шифр проекта 21-02-22-ЭС)-2 шт., ТМГ 400/10/0,4кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Новосёлов, з/у 417, шифр проекта 22-02-22-ЭС)-1шт. | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 3 | 56401.364(5) | Пенза | 1470000 | 1278900 |  |  | -191100 | 13.04.22г. | апрель | июнь |  | Запрос котировок в электронной форме
42 | Провод СИП 2 3х70+1х70мм² (тех. присоединение г. Пенза, ул. Ташкентская, 7, шифр проекта 29-03-22-эС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 320 | 56401.364(5) | Пенза | 155520 | 141818.88 |  |  | -13701.12 | 18.04.22г. | апрель | июнь |  | Запрос котировок в электронной форме
43 | Щебень гранитный фракция 20*40 | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м3 | 1425 | 56401.364(5) | Пенза | 5628750 | 5628750 |  |  | 0 | 21.04.22г. | апрель | декабрь |  | Открытый запрос цен
44 | Песок природный (карьерный) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м3 | 1300 | 56401.364(5) | Пенза | 455000 | 448500 |  |  | -6500 | 22.04.22г. | апрель | декабрь |  | Открытый запрос цен
45 | Выполнение работ на объекте:– технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП автомобильной мойки с магазином в границах земельного участка с кадастровым №58:29:1007008:700, г. Пенза, юго-западнее магазина «Универсам №175» по пр. Строителей; – технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП многоквартирного ж/д со встроенными нежилыми помещениями в границах земельного участка с кадастровым № 58:29:3003004:842, ориентировочно г. Пенза, ул. Богданова, 51; – технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП земельного участка с кадастровым № 58:29:4005012:1200, г. Пенза, ул. Володарского. | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 3 | 56401.364(5) | Пенза | 7335000 | 7335000 |  |  | 0 | 05.05.22г. | апрель | июль |  | Запрос предложений в электронной форме
46 | Выполнение работ по прокладке кабельной линии на объекте: «КЛ-1 кВ от РУ-0,4кВ ТП-507а (ф.1.3) до муфты М1 на границе земельного участка с кадастровым №58:29:3002008:447, г. Пенза, ул. Окружная, 115Б». | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 665000 | 665000 |  |  | 0 | 05.05.22г. | апрель | июль |  | Запрос предложений в электронной форме
47 | Восстановление асфальтобетонного покрытия, после земляных работ, производимых персоналом ЗАО "Пензенская горэлектросеть": | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м |  | 56401.364(5) | Пенза | 2500000 | 2500000 |  |  | 0 | 25.04.22г. | апрель | декабрь |  | Открытый запрос цен
48 | Выполнение работ на объектах :– технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП на земельном участке с кадастровым №58:29:4004011:256, ориентировочно: г. Пенза, с/т «Светлый путь», уч. №15; - технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП на земельном участке с кадастровым №58:29:1007007:3121, г. Пенза, ул. Ладожская; - технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП на земельном участке с кадастровым №58:29:4003005:64, ориентировочно: г. Пенза, ул. Коммунистическая; - технологическое присоединение трансформаторной подстанции для подключения многоквартирного жилого дома в границах земельного участка с кадастровым №58:29:4004008:969, г. Пенза, ул. Революционная; - технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП на земельном участке с кадастровым №58:29:4003005:2045, г. Пенза, ул. Ворошилова, 6. | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 5 | 56401.364(5) | Пенза | 4920000 | 4920000 |  |  | 0 | 11.05.22г. | апрель | июль |  | Запрос предложений в электронной форме
49 | Провод СИП 2 3х50+1х54,6 мм² (тех. присоединение г. Пенза, ул. Бумажников, 17, шифр проекта 36-04-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 360 | 56401.364(5) | Пенза | 136080 | 99718.56 |  |  | -36361.44 | 25.04.22г. | апрель | июнь |  | Запрос котировок в электронной форме
50 | Силовой трансформатор ТМГ-400/10/0,4кВ Δ/Ун-11 (тех. присоединение г. Пенза, ул. Сухумская, 16, шифр проекта 18-02-22-ЭС) - 1шт Силовой трансформатор ТМГ-400/10/0,4кВ Δ/Ун-11 (тех. присоединение г. Пенза, ул. Большая Арбековская, 121, шифр проекта 210-12-21-ЭС) - 1шт Силовой трансформатор ТМГ 250/10/0,4кВ У/Ун-0 (тех. присоединение г. Пенза, 1-й пр. Добролюбова, 1Б, шифр проекта 15-02-22-ЭС) - 1шт | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 3 | 56401.364(5) | Пенза | 1236400 | 1151400 |  |  | -85000 | 05.05.22г. | апрель | май |  | Запрос котировок в электронной форме
51 | Силовой трансформатор ТМГ-400/10/0,4кВ Δ/Ун-11 (тех. присоединение г. Пенза, ул. Полярная, шифр проекта 40-04-22-ЭС) Силовой трансформатор ТМГ-630/6/0,4кВ Δ/Ун-11 (тех. присоединение г. Пенза, ул. Гагарина 7А, шифр проекта 42-04-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 2 | 56401.364(5) | Пенза | 1100000 | 978480 |  |  | -121520 | 13.05.22г. | апрель | июнь |  | Запрос котировок в электронной форме
52 | Провод СИП 2 3х50+1х54,6 мм² (тех. присоединение г. Пенза, ул. Полярная, шифр проекта 40-04-22-ЭС) Провод СИП 2 3х50+1х54,6 мм² (тех. присоединение г. Пенза, ул. Литвинова, шифр проекта 43-04-22-ЭС) Провод СИП 2 3х50+1х54,6 мм² (тех. присоединение г. Пенза, п. Нефтяник, шифр проекта 18-02-22-ЭС) Провод СИП 4 4х25 мм² (тех. присоединение г. Пенза, ул. Полярная, шифр проекта 40-04-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 1215 | 56401.364(5) | Пенза | 341225 | 313127.85 |  |  | -28097.15 | 13.05.22г. | апрель | июнь |  | Запрос котировок в электронной форме
53 | Офисная мебель | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 839 | комплект | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 2725355 | 2148000 |  |  | -577355 | 18.05.22г. | апрель | июнь |  | Запрос предложений в электронной форме
54 | Панель ЩО 70-1-42 УЗ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Полярная, шифр проекта 40-04-22-ЭС) Панель ЩО 70-1-42 УЗ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Гагарина 7А, шифр проекта 42-04-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 2 | 56401.364(5) | Пенза | 350000 | 345000 |  |  | -5000 | 27.05.22г. | май | июль | ИП | Запрос котировок в электронной форме
55 | Кабель АВБШв 4х35 1кВ (260м) и кабель АВБШв 4х50 1кВ (50м) (тех. присоединение г. Пенза, ул. Одесская, 3, шифр проекта 48-04-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 310 | 56401.364(5) | Пенза | 122430 | 97680.2 |  |  | -24749.8 | 30.05.22г. | май | июль | ИП | Запрос котировок в электронной форме
56 | Поставка газоразрядных ламп | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 2850 | 56401.364(5) | Пенза | 1787158 | 1787158 |  |  | 0 | 20.05.22г. | май | декабрь | БДР | Единственный источник
57 | Приборы учёта электрической энергии | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 330 | 56401.364(5) | Пенза | 8763475 | 8256951 |  |  | -506524 | 10.06.22г. | май | декабрь | ИП | Запрос предложений в электронной форме
58 | Приборы учёта электрической энергии | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 112 | 56401.364(5) | Пенза | 1442876.4 | 7976571.75 |  |  | 6533695.35 | 07.06.22г. | май | июль | ИП | Запрос котировок в электронной форме
59 | Муфты | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1240 | 56401.364(5) | Пенза | 8643000 | 7829460 |  |  | -813540 | 06.07.22г. | май | декабрь | БДР и ИП | Запрос предложений в электронной форме
60 | Силовой трансформатор ТМГ 160/6/0,4кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Гладкова/Плеханова, 10-7, шифр проекта 51-04-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 315000 | 259968 |  |  | -55032 | 08.06.22г. | май | июль | ИП | Запрос котировок в электронной форме
61 | Кабель АВБШв 4х120 1кВ - 1040м и АВБШв 4х150 - 680м 1кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Комсомольская, шифр проекта 34-04-22-ЭС), кабель АВБШв 4х150 - 110м 1кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Гагарина7А, шифр проекта 49-04-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 1830 | 56401.364(5) | Пенза | 1875540 | 1476074.8 |  |  | -399465.2 | 08.06.22г. | май | июль | ИП | Запрос котировок в электронной форме
62 | Кабель АСБл 3х120 10кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Комсомольская, шифр проекта 34-04-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 720 | 56401.364(5) | Пенза | 961560 | 722131.2 |  |  | -239428.8 | 08.06.22г. | май | июль | ИП | Запрос котировок в электронной форме
63 | Строительство и прокладка 2КЛ (с/с Мичуринский, шифр проекта 185-11-21-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 61361600 | 60361600 |  |  | -1000000 | 27.06.22г. | май | август | ИП | Открытый конкурс в электронной форме
64 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 2ТП-400/10/0,4кВ №1 и монтаж счётчиков электрической энергии для «технологического присоединения ВРУ с ЛЭП на земельном участке с кадастровым №58:24:0292401:883, Пензенский район, п. Мичуринский». | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 23617880 | 20100000 |  |  | -3517880 | 16.06.22г. | май | август | ИП | Открытый конкурс в электронной форме
65 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТП 630/10/0,4кВ с двумя силовыми трансформаторами ТМГ 630/10/,04кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Комсомольская, шифр проекта 34-04-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 3984123 | 3919100 |  |  | -65023 | 22.06.22г. | май | август | ИП | Запрос предложений в электронной форме
66 | Пускорегулирующие аппараты (ПРА) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1050 | 56401.364(5) | Пенза | 2077385.55 | 1794000 |  |  | -283385.55 | 20.06.22г. | июнь | декабрь | БДР | Запрос цен ив электронной форме
ИТОГО 2 квартал | наименование 9: 144108677.95; наименование 10: 142663789.36
ИТОГО 3 квартал | наименование 9: 0; наименование 10: 0
о
ИТОГО 4 квартал | наименование 9: 0; наименование 10: 0
ИТОГО 3 квартал | наименование 9: 0; наименование 10: 0
67 | Труба полиэтиленовая | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 2304 | 56401.364(5) | Пенза | 952970.4 | 937101.6 |  |  | -15868.8 | 19.07.22г. | июль | август | ИП | Открытый запрос цен
68 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП 160/6/0,4кВ, согласно опросных листов и технического задания (тех. присоединение г. Пенза, ул. Гладкова/Плеханова, 10-7, шифр проекта 51-04-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 1154902 | 652865 |  |  | -502037 | 21.07.22г. | июль | сентябрь | ИП | Запрос предложений в электронной форме
69 | Выполнение работ по созданию жёсткой площадки производственной базы, для организации подъездных путей к промышленным зданиям, расположенной по адресу - г. Пенза, ул. Стрельбищенская, 13 | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 3350 | 3245 |  |  | -105 | 19.07.22г. | июль | ноябрь | ИП | Открытый запрос предложений
70 | Автоматические выключатели | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 121037 | 110000 |  |  | -11037 | 28.07.22г. | июль | сентябрь | ИП | Запрос котировок в электронной форме
71 | Поставка и установка ворот откатных | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 146592.66 | 146592.66 |  |  | 0 | 26.07.22г. | июль | декабрь | ИП | Единственный источник
72 | Силовой трансформатор ТМГ 630/10/0,4кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Минская, шифр проекта 66-06-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 588000 | 561820 |  |  | -26180 | 11.08.22г. | август | сентябрь | ИП | Запрос котировок в электронной форме
73 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТП 1000/10/0,4кВ с силовым трансформатром ТМГ 1000/10/0,4кВ, согласно опросных листов и технического задания (тех. присоединение г. Пенза, п. Мичуринский, шифр проекта 54-05-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 4000000 | 3900000 |  |  | -100000 | 24.08.22г. | август | октябрь | ИП | Запрос предложений в электронной форме
74 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП 63/10/0,4кВ, согласно опросных листов и технического задания (тех. присоединение г. Пенза, ул. Садовое Кольцо, 17А, шифр проекта 88-07-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 700000 | 695000 |  |  | -5000 | 24.08.22г. | август | октябрь | ИП | Запрос предложений в электронной форме
75 | Распределительная двухтрансформаторная подстанция 2РП 1000/10/0,4кВ с двумя силовыми трансформаторами ТМГ 1000/10/0,4кВ, согласно опросных листов и технического задания (тех. присоединение г. Пенза, п. Мичуринский, шифр проекта 54-05-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 17500000 | 16431922.45 |  |  | -1068077.55 | 25.08.22г. | август | октябрь | ИП | Открытый клнкурс в электронной форме
76 | Панель ЩО-70-1-44 УЗ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Минская, шифр проекта 66-06-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 310000 | 308000 |  |  | -2000 | 22.08.22г. | август | октябрь | ИП | Запрос котировок в электронной форме
77 | Прокладка 2КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ТП-5501 до проектируемой КТП по ул. Комсомольская, длина кабеля АСБл 3х120=720 м. для «технологического присоединения многоквартирного жилого дома в границах земельного участка с кадастровым №58:29:1005014:1081, г. Пенза, ул. Комсомольская» | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 1770000 | 1700000 |  |  | -70000 | 24.08.22г. | август | октябрь | ИП | Запрос предложений в электронной форме
78 | Поставка оборудования и выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по внедрению автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) на трансформаторных подстанциях для ЗАО «Пензенская горэлектросеть». | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 8300000 | 8273325.6 |  |  | -26674.4 | 24.08.22г. | август | декабрь | ИП | Запрос предложений в электронной форме
79 | Оказание услуг по организации и проведению ежегодного периодического медицинского осмотра (обследования) сотрудников ЗАО "Пензенская горэлектросеть" | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 792 | чел. | 333 | 56401.364(5) | Пенза | 333000 | 319680 |  |  | -13320 | 22.08.22г. | август | октябрь | БДР | Открытый запрос цен
80 | Панель ЩО-70-1-42УЗ (тех. присоединение г. Пенза, пр. Победы, 24, шифр проекта 97-07-22-ЭС), панель ЩО-70-1-42УЗ (тех. присоединение г. Пенза, пр. Победы, 24В, шифр проекта 96-07-22-ЭС), панель ЩО-70-1-42УЗ и панель ЩО-70-70-1-44УЗ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Мира, 9А, шифр проекта 94-07-22-ЭС), панель ЩО-70-1-42УЗ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Новосёлов, шифр проекта 106-7-22-ЭС), панель ЩО-70-1-42УЗ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Чаадаева, з/у №72Е, шифр проекта 107-07-22-ЭС), панель ЩО-70-1-42УЗ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Кордон Студённый, 41, шифр проекта 69-06-22-ЭС), панель ЩО-70-1-42УЗ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Тиражная, 16, шифр проекта 89-07-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 8 | 56401.364(5) | Пенза | 1628504 | 1530898.1 |  |  | -97605.9 | 13.09.22г. | сентябрь | октябрь | ИП | Запрос котировок в электронной форме
81 | Силовой трансформатор ТМГ 400/10,04кВ (тех. присоединение г. Пенза, Сухумский пр., 8, шифр проекта 59-05-22-ЭС), силовой трансформатор ТМГ 400/6/0,4кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Чаадаева, з/у №72Е, шифр проекта 107-07-22-ЭС), силовой трансформатор ТМГ 400/6,04 кВ (тех присоединение г. Пенза, пр. Победы, 24, шифр проекта 97-07-22-ЭС), силовой трансформатор ТМГ 400/6/0,4 кВ (тех. присоединение г. Пенза, пр. Прбеды, 24В, шифр проекта 96-07-22-ЭС), силовой трансформатор ТМГ 400/6/0,4 кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Мира, 9А, шифр проекта 94-07-22-ЭС) и силовой трансформатор ТМГ 250/6/0,4 кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Тиражная, 16, шифр проекта 89-07-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 8 | 56401.364(5) | Пенза | 3491530 | 3217500 |  |  | -274030 | 13.09.22г. | сентябрь | октябрь | ИП | Запрос котировок в электронной форме
82 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТП 160/10/0,4 кВ без силовых трансформаторов (тех. присоединение г. Пенза, уд. Измайлова, 27, шифр проекта 102-07-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 2200000 | 2050000 |  |  | -150000 | 15.09.22г. | сентябрь | ноябрь | ИП | Запрос предложений в электронной форме
83 | Приборы учёта электрической энергии (счётчик электрической энергии однофазный CE 208 C4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB01 SPDS или эквивалент) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 250 | 56401.364(5) | Пенза | 6150000 | 4951200 |  |  | -1198800 | 15.09.22г . | сентябрь | октябрь | ИП | Запрос котировок в электронной форме
84 | Приборы учёта электрической энергии | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 112 | 56401.364(5) | Пенза | 1442876.4 | 1046434.8 |  |  | -396441.6 | 13.09.22г. | сентябрь | октябрь | ИП | Запрос котировок в электронной форме
85 | Выполнение работ по: | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | м | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 14950000 | 14900000 |  |  | -50000 | 26.09.22г. | сентябрь | декабрь | ИП | Запрос предложений в электронной форме
| 1) прокладка 2КЛ-10кВ от ТП-3001 до проектируемой ТП для "технологического присоединения ВРУ с ЛЭП котельной южнее земельного участка с кадастровым №58:29:2009016:73, г. Пенза, жилой дом по ул. Измайлова, 27" |  |  |  | 1
| 2)прокладка КЛ-1кВ от ТП-548(ф 1.3) до границы земельного участка по ул. Минская для "технологического присоединения ВРУ с ЛЭП земельного участка с кадастровым №58:29:1009011:1990, г. Пенза, ул. Минская" |  |  |  | 1
| 3)прокладка КЛ-1кВ от ТП-548(Ф 7.1) до границы земельного участка по ул. Минская, стр.28 для "технологического присоединения ВРУ с ЛЭП нежилого здания с кадастровым №58:29:1009011:1426 в границах земельного участка с кадастровым №58:29:1009011:2227, г. Пенза, ул. Минская, стр.28" |  |  |  | 1
| 4)прокладка КЛ-1кВ от ТП-548(ф 8.3) до границы земельного участка по ул. Минская для "технологического присоединения ВРУ с ЛЭП земельного участка с кадастровым №58:29:1009011, г. Пенза, ул. Минская" |  |  |  | 1
| 5)прокладка 2КЛ-10кВ от поры ВЛ до проектируемой ТП для "технологического присоединения ВРУ с ЛЭП нежилого здания (гараж) с кадастровым №58:24:2009007:4373 в границах земельного участка с кадастровым №58:29:2009007:4375, г. Пенза, ул. Садовое Кольцо, 17А" |  |  |  | 1
| 6)прокладка КЛ-1кВ от ТП-522 до базовой станции по ул. Нейтральная,104А для "технологического присоединения ВРУ с ЛЭП до точки подключения базовой станции сотовой подвижной связи БС по адресу - г. Пенза, ул. Нейтральная, 104А в кадастровом квартале 58:29:2004001" |  |  |  | 1
| 7)прокладка КЛ-1кВ от РП-16 до опоры ВЛ по ул. Садовое Кольцо для "технологического присоединения ВРУ с ЛЭП до точки подключения земельного участка с кадастровым №58:29:2009007:3807, по адресу - г. Пенза, ул. Садовое Кольцо" |  |  |  | 1
| 8)прокладка 2КЛ-10кВ ль ТП-257 до границы земельного участка по ул.Володарского, 12А для "технологического присоединения ВРУ с ЛЭП нежилого здания (архив) в литера А в границах земельного участка с кадастровым №58:29:4005012:46, г. Пенза, ул. Володарского, 12А" |  |  |  | 1
86 | Оргтехника и расходные материалы | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 4 | 56401.364(5) | Пенза | 500000 | 464600 |  |  | -35400 | 21.09.22г. | сентябрь | ноябрь | ИП | Запрос котировок в электронной форме
87 | Выполнение проектных и строительных работ по строительству электрических сетей | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 4 | 56401.364(5) | Пенза | 5400000 | 5380000 |  |  | -20000 | 07.10.22г. | сентябрь | декабрь | ИП | Запрос предложений в электронной форме
88 | Прокладка 2КЛ-1кВ от ТП-394 до муфты М1, М2 по ул. Тарханова, 11А для "технологического присоединения ВРУ с ЛЭП нежилого здания (клуб) с кадастровым №58:29:2009002:574 в границах земельного участка с кадастровым №58:29:2010007:235, г. Пенза, ул. Тарханова, 11А"; шифр проекта 136-09-22-ЭС | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 2060000 | 3710000 |  |  | 1650000 | 05.10.22г. | сентябрь | ноябрь | ИП | Открытый запрос предложений
| Прокладка КЛ-1кВ от ТП-394 до муфты М1 по ул. Тарханова, 6А для "технологического присоединения ВРУ с ЛЭП магазина с кадастровым №58:29:2010007:723 в границах земельного участка с кадастровым №58:29:2010007:305, г. Пенза, ул. Тарханова, 6А", шифр проекта 138-09-22-ЭС |  |  |  | 1 |  |  | 1660000 |  |  |  | -1660000
89 | Поставка оборудования и выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по внедрению автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ПС 110кВ «ЗИФ» ЗАО «Пензенская горэлектросеть» | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 4 | 56401.364(5) | Пенза | 3700000 | 3679914 |  |  | -20086 | 17.10.22г. | сентябрь | декабрь | ИП | Запрос предложений в электронной форме
ИТОГО 3 квартал | наименование 9: 71642762.46; наименование 10: 67580185.21
90 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ распределительного щита ТП-859 для "технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП жилого дома с кадастровым №58:24:0390201:396 в границах земельного участка с кадастровым №58:24:0390201:129, Пензенский р-он, с/т Поляна, у. 126, шифр проекта 113-08-22-ЭС" | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 3840000 | 3790000.8 |  |  | -49999.2 | 20.10.22 г. | октябрь | декабрь | ИП | Запрос предложений в электронной форме
| Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ распределительного щита ТП-859 для "технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП жилого дома с кадастровым №58:24:0390201:426 в границах земельного участка с кадастровым №58:24:0390201:20, Засечный сельсовет, территория СНТ Поляна, 1, шифр проекта 114-08-22-ЭС" |  |  |  | 1
91 | Камера КСО-366 сх.3 (тех. присоединение г. Пенза, ул. Ангарская, шифр проекта 122-08-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 2 | 56401.364(5) | Пенза | 144970 | 144800 |  |  | -170 | 17.10.22г. | октябрь | ноябрь | ИП | Запрос котировок в электронной форме
92 | Силовой трансформатор ТМГ 400/6/0,4кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Мебельная, 61Б, шифр проекта 123-08-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 403400 | 351236 |  |  | -52164 | 17.10.22г. | октябрь | ноябрь | ИП | Запрос котировок в электронной форме
93 | Провод СИП2 3х50+1х54,6 (тех. присоединение г. Пенза, ул. Петровская, 69, шифр проекта 92-07-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 570 | 56401.364(5) | Пенза | 153900 | 111264 |  |  | -42636 | 18.10.22г. | октябрь | ноябрь | ИП | Запрос котировок в электронной форме
94 | Кабель АВБШв 4х185 1 кВ (тех. присоединение г. Пенза, мкр. №3 3-й очереди строительства жилого района Арбеково, шифр проекта 130-09-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 340 | 56401.364(5) | Пенза | 329800 | 292196 |  |  | -37604 | 18.10.22г. | октябрь | ноябрь | ИП | Запрос котировок в электронной форме
95 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТП 160/10/0,4кВ с двумя силовыми трансформаторами ТМГ 160/10/0,4кВ, согласно технического задания и опросных листов (тех. присоединение г. Пенза, ул. Ангарская, шифр проекта 122-08-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 2672000 | 2622000 |  |  | -50000 | 20.10.22г. | октябрь | декабрь | ИП | Запрос предложений в электронной форме
96 | Распределительная трансформаторная подстанция РТП 1000/10,0,4кВ без силовых трансформаторов, согласно опросных листов и технического задания (тех. присоединение г. Пенза, п. Мичуринский, шифр проекта 56-05-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 12946000 | 11277306.8 |  |  | -1668693.2 | 31.10.22г. | октябрь | декабрь | ИП | Запрос предложений в электронной форме
97 | Восстановление асфальтобетонного покрытия, а так же бордюрного камня внутриквартальных и магистральных дорог, после завершения земляных работ, производимых сотрудниками ЗАО "Пензенская горэлектросеть" | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м |  | 56401.364(5) | Пенза | 3000000 | 2500000 |  |  | -500000 | 18.10.22г. | октябрь | март 2023г. | ИП | Открытый запрс цен
99 | Автомобильные шины | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 34 | 56401.364(5) | Пенза | 1167640 | 899744 |  |  | -267896 | 01.11.22г. | октябрь | ноябрь | ИН | Запрос цен в электронной форме
100 | Электрический отбойный молоток | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 2 | 56401.364(5) | Пенза | 139988 | 0 |  |  | -139988 | отменили | октябрь | ноябрь | ИН | Запрос цен в электронной форме
101 | Блоки фундаментные ФБС 24-3-6, 12-3-6 и 9-3-6 (тех. присоединение г. Пенза, п. Мичуриеский, 1 этап, шифр проекта 54-05-22-ЭС и ул. Ангарская, шифр проекта 122-08-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 268 | 56401.364(5) | Пенза | 1977320 | 687320 |  |  | -1290000 | 02.11.22г. | октябрь | ноябрь | ИН | Открытый запрс предложений
102 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТП №6 1000/10/0,4кВ с двумя силовыми трансформаторами ТМГ 1000/10/0,4кВ, согласно опросных листов и технического задания (тех. присоединение г. Пенза, п. Мичуринский, шифр проекта 56-05-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 21500000 | 0 |  |  | -21500000 | не сост. | октябрь | март 2023г. | ИП | Открытый конкупс в электронной форме
| Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТП №5 1000/10/0,4кВ с двумя силовыми трансформаторами ТМГ 1000/10/0,4кВ, согласно опросных листов и технического задания (тех. присоединение г. Пенза, п. Мичуринский, шифр проекта 56-05-22-ЭС) |  |  |  | 1
| Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТП №4 1000/10/0,4кВ с двумя силовыми трансформаторами ТМГ 1000/10/0,4кВ, согласно опросных листов и технического задания (тех. присоединение г. Пенза, п. Мичуринский, шифр проекта 56-05-22-ЭС) |  |  |  | 1
| Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТП №3 1000/10/0,4кВ с двумя силовыми трансформаторами ТМГ 1000/10/0,4кВ, согласно опросных листов и технического задания (тех. присоединение г. Пенза, п. Мичуринский, шифр проекта 54-05-22-ЭС) |  |  |  | 1
| Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТП №2 1000/10/0,4кВ с двумя силовыми трансформаторами ТМГ 1000/10/0,4кВ, согласно опросных листов и технического задания (тех. присоединение г. Пенза, п. Мичуринский, шифр проекта 54-05-22-ЭС) |  |  |  | 1
103 | Трассоискатель Успех АГ-309.30М или эквивалент | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 646300 | 629310 |  |  | -16990 | 11.11.22г. | октябрь | декабрь | ИП | Открытый запрос цен в электронной форме
| Комплект кабеледефектопоисковый |  |  |  | 1
104 | Выполнение работ на объектах:- прокладка КЛ-1кВ от ТП-72 до границы земельного участка по ул. Карпинского, 91В для «технологического присоединения ВРУ с ЛЭП до точки подключения объекта незавершённого строительства с кадастровым №58:29:4002009:224, в границах земельного участка с кадастровым №58:29:4002009:77, по адресу - г. Пенза, ул. Карпинского, 91В ( шифр проекта 125-08-22-ЭС)»; - прокладка 2КЛ-10кВ от ТП-207 до границы земельного участка по ул. Суворова, 120 для «технологического присоединения трансформаторной подстанции 2КТП 1000/10/0,4кВ для подключения объекта в границах земельного участка с кадастровым №58:29:20011001:86, по адресу – г. Пенза, ул. Суворова, 120 (шифр проекта 132-09-22-ЭС)»; - прокладка КЛ-1кВ от ТП-807 до границы земельного участка по пр. Рябиновый, 23 для «технологического присоединения ВРУ с ЛЭП здания (жилого дома) с кадастровым №58:29:4001002:4518 в границах земельного участка с кадастровым №58:29:4001002:97, по адресу – г. Пенза, пр. Рябиновый, 23 (шифр проекта 124-08-22-ЭС)». | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 3 | 56401.364(5) | Пенза | 5500000 | 5490000 |  |  | -10000 | 17.11.22г. | ноябрь | декабрь | ИП | Запрос котировок в электронной форме
105 | Прокладка 4КЛ от проектируемой ТП до муфты 1, 2, 3, 4 для "технологического присоединения ВРУ с ЛЭП многоквартирного жилого дома в границах земельного участка с кадастровым №58:29:4003006:15, по адресу - г. Пенза, ул. Коммунистическая, 11А/1,2,6, шифр проекта 146-10-22-ЭС" | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 5277687 | 5270000 |  |  | -7687 | 17.11.22г. | ноябрь | декабрь | ИП | Запрос котировок в электронной форме
106 | Силовой трансформатор ТМГ 630/10/0,4кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Петровская, 34, шифр проекта 143-10-22-ЭС), Силовой трансформатор ТМГ 630/10/0,4кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Терновского, 114, шифр проекта 100-07-22-ЭС), Силовой трансформатор ТМГ 630/6/0,4кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Егорова, 3, шифр проекта 129-09-22-ЭС), Силовой трансформатор ТМГ 250/10/0,4кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Федотова, 19, шифр проекта 150-10-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 5 | 56401.364(5) | Пенза | 2540000 | 2334960 |  |  | -205040 | 17.11.22г. | ноябрь | декабрь | ИП | Запрос котировок в электронной форме
107 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТП 1000/10/0,4кВ с двумя силовыми трансформаторами ТМГ 1000/10/0,4Кв, согласно опросных листов и технического задания (тех. присоединение г. Пенза, ул. Коммунистическая, 11А/1, 2, 6, шифр проекта 146-10-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 4700000 | 4650000 |  |  | -50000 | 23.11.22г. | ноябрь | декабрь | ИП | Запрос предложений в электронной форме
108 | Кабель АВБШв 4х240 1кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Терновского, 114, шифр проекта 100-07-22-и-ЭС), Кабель АВБШв 4х150 1кВ (тех. происединение г. Пенза, ул. Сумская, мкр. "Северная поляна", шифр проекта 140-09-22-ЭС) - 540м, (тех. присоединение г. Пенза, ул. Новосёлов, 411, шифр проекта 137-09-22-ЭС) - 455м | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 2015 | 56401.364(5) | Пенза | 1985285.5 | 1776744 |  |  | -208541.5 | 17.11.22г. | ноябрь | декабрь | ИП | Запрос котировок в электронной форме
109 | Провод СИП2 3х70+1х70 (тех. присоединение г. Пенза, ул. Федотова, 19, шифр проекта 150-10-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 390 | 56401.364(5) | Пенза | 111150 | 97741.8 |  |  | -13408.2 | 17.11.22г. | ноябрь | декабрь | ИП | Запрос котировок в электронной форме
110 | Сетевое хранилище Synology Rack RS1221RP+ 2U, QC2.2GHzCPU/4GbDDR4(upto32)/RAID0,1,5,6,10/upto 8 hot plug HDDs SATA(3,5'or2,5')(upto 12 with RX418)/2xUSB3.2/1eSATA/iSCSI/4xGbE(+1Expslot)/2xIPcam(upto 40)/2xPS/norail 1YW или эквивалент с жесткими дисками 8TB WD Red (WD8003FFBX) <SATA3, 256Mb> (9 шт.) или эквивалент | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 541300 | 449133 |  |  | -92167 | 01.12.22г. | ноябрь | декабрь | ИП | Запрос котировок в электронной форме
111 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТП №6 1000/10/0,4кВ с двумя силовыми трансформаторами ТМГ 1000/10/0,4кВ, согласно опросных листов и технического задания (тех. присоединение г. Пенза, п. Мичуринский, шифр проекта 56-05-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 23000000 | 22750000 |  |  | -250000 | 06.12.22г. | ноябрь | декабрь | ИП | Открытый конкупс в электронной форме
| Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТП №5 1000/10/0,4кВ с двумя силовыми трансформаторами ТМГ 1000/10/0,4кВ, согласно опросных листов и технического задания (тех. присоединение г. Пенза, п. Мичуринский, шифр проекта 56-05-22-ЭС) |  |  |  | 1
| Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТП №4 1000/10/0,4кВ с двумя силовыми трансформаторами ТМГ 1000/10/0,4кВ, согласно опросных листов и технического задания (тех. присоединение г. Пенза, п. Мичуринский, шифр проекта 56-05-22-ЭС) |  |  |  | 1
| Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТП №3 1000/10/0,4кВ с двумя силовыми трансформаторами ТМГ 1000/10/0,4кВ, согласно опросных листов и технического задания (тех. присоединение г. Пенза, п. Мичуринский, шифр проекта 54-05-22-ЭС) |  |  |  | 1
| Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТП №2 1000/10/0,4кВ с двумя силовыми трансформаторами ТМГ 1000/10/0,4кВ, согласно опросных листов и технического задания (тех. присоединение г. Пенза, п. Мичуринский, шифр проекта 54-05-22-ЭС) |  |  |  | 1
112 | Панель ЩО-70-1-42 (тех. присоединение г. Пенза, ул. Егорова, 3, шифр проект а129-09-22-ЭС) - 1шт. , панель ЩО-70-1-44 (тех. присоединение г. Пенза, ул. Терновского, 114, шифр проекта 100-07-22-ЭС) - 2шт., панель ЩО-70-1-42 (тех. присоединение г. Пенза, ул. Федотова, 19, шифр проекта 150-10-22-ЭС) - 1шт. | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 4 | 56401.364(5) | Пенза | 1192231 | 1011500 |  |  | -180731 | 01.12.22г. | ноябрь | декабрь | ИП | Запрос котировок в электронной форме
113 | Разработка проектной документации «Строительство сети ливневой канализации с устройством канализационной насосной станции по адресу – г. Пенза, ул. Стрельбищенская, 13», согласно техническим условиям №72/22-04 от 23.08.22г., выданным УЖКХ г. Пензы и в соответствии с техническим заданием. | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 345000 | 0 |  |  | -345000 | 24.11.22г. | ноябрь | декабрь | ИП | Открытый запрос предложений
114 | Кабель АВБШв 4х185 1кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Ангарская, шифр проекта 122-08-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м | 440 | 56401.364(5) | Пенза | 409200 | 348480 |  |  | -60720 | 25.11.22г. | ноябрь | декабрь | ИП | Запрос котировок в электронной форме
115 | Послегарантийный ремонт электронных счётчиков электрической энергии | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 120 | 56401.364(5) | Пенза | 102000 | 102000 |  |  | 0 | 09.11.22г. | ноябрь | декабрь | БДР | Единсивенный источник
116 | Лампы газоразрядные | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. |  | 56401.364(5) | Пенза | 300000 | 300000 |  |  | 0 | 14.11.22г. | ноябрь | декабрь | ИП | Единсивенный источник
117 | Выполнение проектных работ и строительство 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП-51 до РУ-10кВ проектируемой ТП на объекте: «технологическое присоединение многоквартирного жилого дома в границах земельного участка с кадастровым №58:29:1007005:6469, г. Пенза, ул. Рахманинова». | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 9770000 | 9750000 |  |  | -20000 | 24.01.23г. | декабрь | декабрь | ИП | Запрос предложений в электронной форме
118 | Спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. |  | 56401.364(5) | Пенза | 5055376.23 | 4500996.05 |  |  | -554380.18 | 10.01.23г. | декабрь | декабрь 2023г. | ИП | Открытый запрос предложений
119 | Перчатки и подшлемники термостойкие от электродуги | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. |  | 56401.364(5) | Пенза | 854300 | 851550 |  |  | -2750 | 28.12.22г. | декабрь | декабрь 2023г. | ИП | Открытый запрос предложений
120 | Спецобувь | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. |  | 56401.364(5) | Пенза | 93750 | 93750 |  |  | 0 | 20.12.22г. | декабрь | декабрь 2023г. | ИП | Открытый запрос предложений
121 | Песок природный (карьерный) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м³ | 1000 | 56401.364(5) | Пенза | 400000 | 365000 |  |  | -35000 | 12.12.22г. | декабрь | декабрь | ИП | Открытый запрос цен
122 | Щебень гранитный фракция 20*40 | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м³ | 500 | 56401.364(5) | Пенза | 2200000 | 2075000 |  |  | -125000 | 12.12.22г. | декабрь | декабрь | ИП | Открытый запрос цен
123 | Сервер (3 шт.) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 3 | 56401.364(5) | Пенза | 5100000 | 2400000 |  |  | -2700000 | 23.12.22г. | декабрь | март 2023г. | ИП | Запрос котировок в электронной форме
124 | Автомобиль ГАЗ-231073 или эквивалент | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 2090000 | 2090000 |  |  | 0 | 19.12.22г. | декабрь | декабрь | ИП | Запрос цен в электронной форме
125 | Пускорегулирующие аппараты (ПРА) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1800 | 56401.364(5) | Пенза | 2879600 | 2532000 |  |  | -347600 | 28.12.22г. | декабрь | июнь 2023г. | ИП | Запрос цен в электронной форме
126 | Установка снегозадержателей на объектах капитального строительства по адресу - г. Пенза, ул. Стрельбищенская, 13 | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 200000 | 180000 |  |  | -20000 | 12.12.22г. | декабрь | декабрь | ИП | Открытый запрос предложений
127 | Двери и стеновые панели | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | 56401.364(5) | 700000 | 700000 |  |  | 0 | 13.12.22г. | декабрь | декабрь | ИП | Открытый запрос предложений
128 | Силовой трансформатор ТМГ 630/10/0,4кВ | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | 56401.364(5) | 2290000 | 1962409 |  |  | -327591 | 28.12.22г. | декабрь | январь 2023г. | ИП | Запрос котировок в электронной форме
| Силовой трансформатор ТМГ 630/6/0,4кВ |  |  |  | 1
| Силовой трансформатор ТМГ 160/10/0,4кВ (тех.присоединение г. Пенза, жилой дом по ул. Измайлова, 27, шифр проекта 102-07-22-ЭС) |  |  |  | 2
| Силовой трансформатор ТМГ 630/10/0,4кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Терешковой, 6, шифр проекта 152-10-22-ЭС) |  |  |  | 1
129 | Провод СИП2 3х70+1х54,6 (тех. присоединение г. Пенза, ул. Зелёный овраг, 50, уч. №1, шифр проекта 161-11-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м³ | 537 | 56401.364(5) | Пенза | 144990 | 122500.44 |  |  | -22489.56 | 28.12.22г. | декабрь | январь 2023г. | ИП | Запрос котировок в электронной форме
130 | Кабель АВБШв 4х120 1кВ (тех. присоединение г. Пенза, ул. Терешковой, 6, шифр проекта 152-10-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м³ | 190 | 56401.364(5) | Пенза | 153900 | 100323.6 |  |  | -53576.4 | 28.12.22г. | декабрь | январь 2023г. | ИП | Запрос котировок в электронной форме
131 | Лампы газоразрядные | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. |  | 56401.364(5) | Пенза | 699951 | 699951 |  |  | 0 | 16.12.22г. | декабрь | январь 2023г. | ИП | Единсивенный источник
132 | Лампы газоразрядные | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. |  | 56401.364(5) | Пенза | 695140.92 | 695140.92 |  |  | 0 | 16.12.22г. | декабрь | январь 2023г. | ИП | Единсивенный источник
133 | Холодный асфальт | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 166 | кг | 21980 | 56401.364(5) | Пенза | 408200 | 408200 |  |  | 0 | 28.12.22г. | декабрь | январь 2023г. | БДР | Открытый запрос цен
134 | Стойки СВ-1105 (36 шт.), СВ-95-3 (140 шт.), СВ-105-5 (36 шт.) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 212 | 56401.364(5) | Пенза | 2152000 | 2152000 |  |  | 0 | 28.12.22г. | декабрь | декабрь 2023г. | БДР | Открытый запрос цен
135 | Блоки фундаментные ФБС 24-3-6, 12-3-6 и 9-3-6 (тех. присоединение г. Пенза, ул. Коммунистическая, 11А/1,2,6, шифр проекта 146-10-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 71 | 56401.364(5) | Пенза | 195430 | 0 |  |  | -195430 | 28.12.22г. | декабрь | декабрь 2023г. | ИП | Открытый запрос цен
136 | Светлые нефтепродукты | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | л |  | 56401.364(5) | Пенза | 18445771 | 18445771 |  |  | 0 | 15.12.22г. | декабрь | декабрь 2023г. | ИП, БДР | Открытый запрос предложений
137 | Спецобувь от электродуги | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. |  | 56401.364(5) | Пенза | 2353911 | 2093844 |  |  | -260067 | 09.01.23г. | декабрь | декабрь 2023г. | ИП | Открытый запрос предложений
138 | Спецодежда от электродуги | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. |  | 56401.364(5) | Пенза | 11825469 | 11825469 |  |  | 0 | 28.12.22г. | декабрь | декабрь 2023г. | ИП | Открытый запрос предложений
139 | Панель ЩО-70-1-44, согласно опросного листа и технического задания (тех. присоединение г. Пенза, ул.Терешковой, 6, шифр проекта 152-10-22-ЭС) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 1 | 56401.364(5) | Пенза | 310000 | 298850 |  |  | -11150 | 11.01.23г. | декабрь | январь 2023г. | ИП | Запрос котировок в электронной форме
140 | Кабель АВБШв 4х150 1кВ (2000м), АВБШв 4х240 1кВ (2000м) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м³ | 4000 | 56401.364(5) | Пенза | 3860800 | 3492280 |  |  | -368520 | 21.02.23г. | декабрь | январь 2023г. | ИП | Запрос котировок в электронной форме
141 | Провод СИП2 3х35+1х54,6 (1500м), СИП23х50+1х54,6 (2000м), СИП2 3х70+1х54,6 (500м) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м³ | 4000 | 56401.364(5) | Пенза | 704500 | 0 |  |  | -704500 | не сост. | декабрь | январь 2023г. | ИП | Запрос котировок в электронной форме
142 | Блоки фундаментные ФБС 24-3-6, 12-3-6 и 9-3-6 (тех. присоединение г. Пенза, п. Мичуринский, шифр проекта 56-05-22-ЭС)) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 796 | шт. | 399 | 56401.364(5) | Пенза | 1118870 | 1079950 |  |  | -38920 | 17.01.23г. | декабрь | январь 2023г. | ИП | Открытый запрос цен
143 | Кабель АСБл 3х120 10кВ (6000м), АСБл 3х150 10кВ (5400 м), АСБл 3х240 10кВ (10200 м) | в соответствии с техническим заданием и (или) документацией | 006 | м³ | 21600 | 56401.364(5) | Пенза | 23767980 | 22628160 |  |  | -1139820 | 24.01.23г. | декабрь | январь 2023г. | ИП | Открытый конкурс в электронной форме
ИТОГО 4 квартал | наименование 9: 193395110.65; наименование 10: 159428881.41
ИТОГО за 2022 г. | наименование 9: 506178207.31; наименование 10: 460624008.88; наименование 11: -45554198.43
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора по общим вопросам и реализации услуг | Код по ОКЕИ 4: Мешков А.Н.
Note on J19: Чагорова Ю.А.: без НДС за 1 месяц
Note on J65: Чагорова Ю.А.: сумма без НДС
Note on K65: User: БЕЗ НДС
Note on J94: Чагорова Ю.А.: цена договора является ориентировочной
Note on J180: Чагорова Ю.А.: цена за кв.м
Note on K180: Чагорова Ю.А.: цена за 1 кв.м
Note on K219: Чагорова Ю.А.: цена без НДС
Note on K221: Чагорова Ю.А.: отменили

## Лист2
Порядковый номер | Код по ОКВЭД | Код по ОКДП | Условия договора | [9 empty] | Способ закупки | Закупка в электронной форме
|  |  | Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам) | Единица измерения |  | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки
[5 empty] | Код по ОКЕИ | наиме-нование |  | Код по ОКАТО | наиме-нование |  | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Срок исполнения договора (месяц, год) |  | да/нет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
__________________________________________________________________ ________________ " " ______________ 20__ г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)
МП

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для План закупок по новой форме на подпись последняя версия от 13.03.13г нов.xls
Дата отчета: 14.03.2013 10:28
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 3